……………………………………….

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 1 A

Opis  przedmiotu zamówienia.

Nazwa zadania: Dostawa oryginalnych części eksploatacyjnych do analizatora B+L w 2020 roku.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.272.2019 |
| --- | --- |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość/kpl. | Cena netto zł. | Wartość Cena brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa oryginalnych części eksploatacyjnych do analizatora B+L jn. Reagent kalibrant 780544 o poj. 5 litrów – 1 opakowanie Reagent kalibrant 780848 o poj. 5 litrów – 1 opakowanie Wąż pompy perystaltycznej D 16 (bez DEHP) – 1 szt. Wąż pompy perystaltycznej D 40 (bez DEHP) – 1 szt. Rotor pompy perystaltycznej- 3 rolki – 2szt. Wąż PVC 1/8” x 1/16” (bez DEHP) – 2 mb. Elektroda pomiarowa amoniakalna,złacze BNC z kablem – 1 szt. Elektrolit do elektrody amoniakalnej 0,050 L -1 op. | 1kpl. | …………………….. | ………………………….. |
|  | RAZEM | ……………………… | …………………………… |

…………………………., dnia ……………….… 2019 r.	Podpisy uprawnionych osób ………………….......