Załącznik nr 1 do SWZ

Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania aktualnej ustawy o wyrobach medycznych wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia na ewentualne wezwanie Zamawiającego.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku niedoszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcja obsługi analizatorów. Uwaga: Nie dotyczy części nr 4 i 5.

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatorów i pozostałego wyposażenia należy przyjąć okres realizacji umowy tj. 12 miesięcy w zakresie części nr 1 i nr 2  oraz 24 miesiące w zakresie części nr 3.

- Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analiz „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD lub wskazać adres strony internetowej na której ww. się znajduje.

- W związku z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy (dot. tylko części/umów z dzierżawą analizatorów tj. nr 1, 2, 3)

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wymogi dot. świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego dot. części nr 1, 2, 3

Warunki prowadzenia prac serwisowych:

1. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą dokonywane są za pośrednictwem wyznaczonego przez Zamawiającego Administratora Systemu. W wyjątkowych wypadkach (w przypadku zgłoszenia awarii), dopuszcza się kontakt innej osoby tj. pracownika laboratorium.

2. Uruchomienie Systemu po awarii i usunięcie możliwych do usunięcia jej skutków, w tym ewentualne odtworzenie bazy danych z ostatniej kopii, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia.

3. Przyjmowanie zgłoszeń przez Wykonawcę:

– w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00:

– telefonicznie pod nr wskazany w ofercie

– za pośrednictwem faksu nr  wskazany w ofercie

– pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie

– w dni robocze po godzinie 16.00 do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele i święta – wyłącznie konsultacje w przypadku awarii: telefonicznie, pod nr wskazany w ofercie

– Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę jednostki,

– datę i godzinę zgłoszenia,

– opis problemu,

– dane kontaktowe osoby koordynującej/uprawnionej do potwierdzenia wykonania czynności.

4. Za wyjątkiem zgłoszeń awarii, zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną są obsługiwane w pierwszej kolejności.

5. Usługi serwisowe, za wyjątkiem usług związanych z usuwaniem awarii i ich bezpośrednich skutków, wykonywane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

6. Szkolenia administratorów/pracowników Zamawiającego odbywają się w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do nieograniczonej liczby spotkań szkoleniowych. Spotkania są bezpłatne. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania w ramach szkolenia.

7. W okresie wdrożenia administratorem danych Systemu jest Wykonawca.

8. Po okresie wdrożenia (zakończonym protokołem odbioru) administratorem danych jest Zamawiający, w zakresie wszystkich danych (w tym konfiguracyjnych i sterujących automatycznymi funkcjami Systemu), do których dostęp wynika z posiadanych przez niego uprawnień. Standardowe usługi serwisowe nie obejmują ingerencji Wykonawcy w takie dane.

9. Wszelkie ingerencje Wykonawcy w dane administrowane przez Zamawiającego, niezależnie od warunków takich ingerencji, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Wyjątkiem jest ingerencja związana z usunięciem awarii, dla której podstawą jest zgłoszenie awarii. Każda ingerencja w dane administrowane przez Zamawiającego jest dokumentowana

protokołem, którego kopia jest mu przekazywana.

10. Aktualizacje Systemu wykonywane są automatycznie przez Wykonawcę, z powiadomieniem Zamawiającego. Wyjątkiem są aktualizacje (wynikające z przepisów prawa) znacząco zmieniające funkcjonalność Systemu lub organizację pracy, których termin i tryb przeprowadzenia jest z Zamawiającym  indywidualnie uzgadniany.

11. Usługi serwisowe realizowane są w miarę możliwości w sposób zdalny, z wykorzystaniem udostępnionego przez Zamawiającego łącza serwisowego. Na miejscu u Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności, których uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wykonanie zdalne.

12. Usługi serwisowe nie obejmują usuwania skutków ani napraw wynikających z:

– nieprzestrzegania zasad i zaleceń eksploatacji systemu, błędów, braków lub pomyłek powstałych przy korzystaniu przez Zamawiającego z systemu, w tym nieprzestrzegania zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem,

– instalacji czy wymiany części lub akcesoriów komputerowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą,

– instalacji, uruchamiania lub eksploatacji oprogramowania innego niż objęte umową (formatowanie, odtwarzanie zawartości dysków, usuwanie skutków działania wirusów, rekonfiguracje zasobów itp.),

– ingerencji (przez osoby nieuprawnione) w oprogramowanie lub bazy danych, w tym z braku zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą danych spowodowaną w/w działaniami,

– nieprawidłowej pracy systemu spowodowanej wadami urządzeń, sprzętu komputerowego, niewłaściwą instalacją i działaniem systemów operacyjnych bądź sieciowych, awarii sieci energetycznej lub zaistnienia okoliczności siły wyższej, jak również odtwarzania danych uszkodzonych w wyniku awarii oraz usuwania skutków awarii innych niż niezbędne do uruchomienia systemu, za wyjątkiem odtwarzania z ostatniej nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa.

13. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia zdalnego dostępu do systemu, za pośrednictwem łącza internetowego.

14. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy pomocy w wykonywaniu czynności serwisowych, w formie udziału oddelegowanych do tego celu pracowników Zamawiającego, w tym administratora Systemu i/lub pracowników odpowiednich służb technicznych.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część 1 - dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do immunochemii.

Umowa na okres 12 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest:

- Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunochemicznych.

- Sukcesywna dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora immunochemicznego,

- W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 12 m-cy.

- Zakup, dostawa i instalacja 1 szt. licencji stanowiskowej systemu Marcel dla potrzeb Zamawiającego.  Licencja musi obejmować 3 obszary: e-krew, centrum, mikrobiologia.  Zamawiający posiada sprzęt komputerowy, na którym zostanie zainstalowana przedmiotowa licencja.  Termin realizacji: do 7 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.

Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ analizatora / ...................................................

Rok produkcji  analizatora...........................................

Wartość brutto oferowanego analizatora …………………..

| # Min warunki i parametry analizatora | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1.Analizator wolnostojący lub nastołowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę analizatora nastołowego wymagane jest użyczenie kompatybilnego stołu. |  |
| 2.Analizator fabrycznie nowy lub używany jednak nie starszy niż rok prod. 2018 Analizator używany powinien posiadać pełna dokumentację techniczną potwierdzającą jego dobry stan techniczny i dopuszczenie do użytkowania w laboratorium medycznym na okres umowy. |  |
| 3.Metoda pomiaru- chemiluminescencja |  |
| 4.Wydajność analizatora min 70 ozn/h |  |
| 5.Możliwość wykonania do 10 oznaczeń z jednej próbki |  |
| 6.Czas otrzymania wyników markerów kardiologicznych: nie więcej niż 10 min. Czas otrzymywania pozostałych wyników: max 30 min. | Należy wpisać czas otrzymywania wyników markerów kardiologicznych w pełnych minutach. Potwierdzić czas otrzymywania pozostałych wyników - max do 30 min. |
| 7.Detektor wykrywania skrzepów i mikro skrzepów w próbce |  |
| 8.Odczynniki prekalibrowane fabrycznie – krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu. |  |
| 9.Priorytetowe oznaczanie próbek CITO. |  |
| 10.Możliwość bezpośredniego stosowanie próbek pierwotnych |  |
| 11.System chłodzenia na pokładzie |  |
| 12.Wymagane jednorazowe końcówki pipetora. |  |
| 13.Analizator wraz z UPS |  |
| 14.Jeżeli zaproponowany analizator wymaga podłączenia zewnętrznego komputera, Wykonawca winien dostarczyć kompatybilny zestaw wraz z oprogramowaniem gotowym do pracy tzn. komputer, monitor LCD, drukarka, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych wraz z analizatorem a także odrębny zestaw komputerowy do opracowywania wyników i prowadzenia bazy danych. |  |
| 15.Ubezpieczenie sprzętu na czas trwania umowy leży po stronie Zamawiającego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wykonawca. |  |
| 16.Usunięcia usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach |  |
| 17.Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 18.Instrukcja obsługi i oprogramowanie w j. polskim wraz z dostawą sprzętu. |  |
| 19.Szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 20.Przeglądy techniczne dzierżawionego sprzętu w okresie umowy wg wskazań producenta - w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 21.Zaoferowanie aparatu zastępczego do zabezpieczenia parametrów kardiologicznych w ramach czynszu dzierżawnego analizatora podstawowego, wraz z testami wg potrzeb. |  |
| 22.Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z sprzętem. |  |

Sukcesywna dostawa odczynników i innych materiałów do dzierżawionego analizatora immunochemicznego

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 opakowanie | Cena brutto za 1 opakowanie | Ilość opakowań | Wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) | Cena brutto za 1 oznaczenie | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| fT4 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| fT3 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta HCG | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| CK.MB mas | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponina | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| CEA | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSA | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| HBs – Ag | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Anty- HBs | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prokalcytonina | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| NT-pro-BNP | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WitD3 25(OH) | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca19.9 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne odczynniki niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział w kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 12 m-cy |  | Za 1 m-c | Za 1 m-c |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: | ……………………. zł |  |  |

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy*/nie będziemy* korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (dotyczy RODO)

*skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wskazać: ……………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 2 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń gazometrii i elektrolitów

###### Umowa na okres 12 miesięcy.

###### Przedmiotem  zamówienia w części nr 2 jest:

###### 1) Dzierżawa aparatu do ww. oznaczeń,

###### 2) Zakup wraz z dostawą odczynników do ww. aparatu,

3) W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

4) Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 12 m-cy.

###### 5) Zakup wraz z dostawą kompatybilnych do urządzenia kapilar, mieszadełek i zatyczek – 1000 oznaczeń z krwi włośniczkowej.

6) Kontrola wykonywana codziennie na jednym z trzech poziomów naprzemiennie.

###### I. Aparat do oznaczeń gazometrii i elektrolitów:

Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry mierzone jednocześnie min: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Ca ( zakres pomiarowy od 0,1) CO - oksymetria |  |
|  | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
|  | Zamknięte niezależne ścieki. |  |
|  | Zabezpieczenie torów pomiarowych przed skrzepami. |  |
|  | Komunikacja z LSI dwukierunkowa. |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
|  | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorczych opakowaniach w ilości nie większej jak trzy i niezależny oddzielny pojemnik na odpady |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |
|  | Kolorowy ekran, dotykowy |  |
|  | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakości |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz |  |
|  | Oferowany kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów ( musi posiadać nowe elektrody) i inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Elektrody wymieniane niezależnie od siebie, w zależności od stopnia zużycia. |  |
|  | Elektrody bezobsługowe. tj. nie wymagające wymiany membran i uzupełniania elektrolitów. |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostanie stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonawca gwarantuje także udzielanie telefonicznych porad w zakresie obsługi sprzętu w razie takiej potrzeby ze strony personelu Zamawiającego. |  |
|  | W okresie umowy: - Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż, - przeglądy techniczne, zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane będą w całości na koszt Wykonawcy - czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii - maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) - Wykonawca gwarantuje aparat zastępczy w przypadku każdej przedłużającej się naprawy analizatora, całkowity koszt wymiany lub udostępnienie analizatora zastępczego leży po stronie Wykonawcy |  |

Ilość oznaczeń na okres umowy wynosi:  2000

Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku niedoszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

Wypełnia Wykonawca:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość w zł brutto (tj. Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego x Kwota brutto za 1 op.) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| Kapilary |  |  |  |  |  |  |
| Mieszadełka |  |  |  |  |  |  |
| Zatyczki |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego |  |  | ( za 1 miesiąc ) | ( za 1 miesiąc ) |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

………………………………………………………………………….

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy*/nie będziemy* korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 	(dotyczy RODO)

*skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wskazać: ……………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 3 – Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

###### Umowa na okres 24 miesięcy.

###### Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest:

1. Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

2. Zakup wraz z dostawą podłóż, testów, oznaczeń, płytek do aparatów z pkt. 1.

3. W związku z posiadanym systemem informatycznym „MARCEL”, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z tym programem. Wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

4.Zapewnienie nadzoru autorskiego i serwisu systemu laboratoryjnego „MARCEL” w okresie realizacji umowy tj. 24 – m-cy.

5. Dostarczenie stołu laboratoryjnego o wymiarach 175 cm x 95 cm (wymiar blatu) x 75 cm (wysokość blatu od podłogi) zabudowanego w części dolnej szafkami i szufladami. Stół jest przeznaczony do postawienia na nim dzierżawionych aparatów z pkt 1. Po zakończeniu przedmiotowej umowy – stół przechodzi na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia.  Termin realizacji: do 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.

6. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora naściennego w pomieszczeniu laboratorium bakteriologicznego.  Klimatyzator ma zapewnić odpowiednią temperaturę w tym pomieszczeniu. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą ręcznego pilota. Jednostka zewnętrzna ma być zawieszona/umieszczona na zewnętrznej ścianie budynku szpitala (tzw. patio; miejsce wskaże Zamawiający). Jest możliwość odbycia wizji lokalnej w celu ustalenia parametrów technicznych. Po zakończeniu przedmiotowej umowy – klimatyzator przechodzi na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia.  Gwarancja na urządzenie i wykonaną usługę min okres obowiązywania przedmiotowej umowy tj. 24 miesiące. Termin realizacji: do 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................

Aparat nr 1: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 2: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 1:

| LP. | ###### WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu: 2017 lub nowszy |  |
| 2 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie do 15 |  |
| 3 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, zestawu komputerowego z monitorem , drukarką oraz UPS-em. |  |
| 4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 6 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  |
| 7 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |
| 8 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnienie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu. |  |
| 9 | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach. |  |
| 10 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane |  |
| 11 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym. |  |
| 12 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika. |  |
| 13 | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy. |  |
| 14 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi zawierające max 100 dołków. |  |
| 15 | Testy antybiogramowi umożliwiające oznaczenie lekowrażliwości dla następujących antybiotyków: doripenem, tigecyklina, ertapenem, daptomycyna. |  |
| 16 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków drobnoustrojów): - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram- dodatnie - Neisseria, Haemophilus - bakterie beztlenowe i Corynebacterium - grzyby drożdżopodobne |  |
| 17 | Oznaczenia lekowrażliwości: - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram-dodatnie - grzyby drożdżopodobne |  |
| 18 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 19 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 20 | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL potwierdzona wydrukiem z aparatu |  |
| 21 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |
| 22 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |
| 23 | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej. |  |
| 24 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |
| 25 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST. |  |
| 26 | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows |  |
| 27 | Zaawansowany System Exportowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |
| 28 | Interpretacja wyników przez system eksportowy z podaniem wskaźników terapeutycznych. |  |
| 29 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |
| 30 | Testy definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu. |  |
| 31 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 32 | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 33 | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 34 | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 36 | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 37 | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 1:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż, testów, oznaczeń, płytek | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za 1 opakowanie | Cena jedn. Brutto za 1 opakowanie | Wartość brutto (Liczba opakowań x Cena jedn. Brutto za 1 opakowanie | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulion tryptozowo – sojowy | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Columbia agar + 5% krew barania | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Columbia CNA agar + 5% krew barania | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar do wzrostu Enterokoków | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże chromogenne do identyfikacji ESBL | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Agar czekoladowy do hodowli Haemophilus spp. | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida spp. ( minimum 3 gatunki ) | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże Chapmana | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże chromogenne do identyfikacji : Escherichia coli, Enterococcus spp., Proteus spp., KESC | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podłoże chromogenne do identyfikacji karbapenemaz + OXY | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże chromogenne dla Clostridium difficile | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mueller Hinton + 5% krew końska +NAD | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wsad zapewniający atmosferę beztlenową | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Testy CARBA NP | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Plazma królicza (0,5 ml) | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Test na optochinę | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram ujemnych | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram dodatnich | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii o dużych wymaganiach odżywczych ( np. Neisseria spp.,Haemophilus spp ) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Testy do automatycznej identyfikacji beztlenowców | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram ujemnych met. automat. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram dodatnich met. automat. | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Testy do określania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych met. automat. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Toner do drukarki (z poz. 3) | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Części zużywalne niezbędne do wykonania testów w punktach 22-29 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |

Aparat nr 2:

| LP. | ###### WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Rok produkcji aparatu: 2017 lub nowszy |  |
| - 2 | Automatyczne rozpoznawanie butelek. |  |
| - 3 | Stałe monitorowanie każdej celi. |  |
| - 4 | Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o wyniku dodatnim. |  |
| - 5 | Automatyczna kontrola jakości. |  |
| - 6 | Oprogramowanie graficzne ułatwiające obsługę aparatu. |  |
| - 7 | Możliwość do wykonywania 3000 posiewów rocznie. |  |
| 8. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 9. | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawiającego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 10. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 11. | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 13. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 14. | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 2:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za 1 opakowanie | Cena jedn. Brutto za 1 opakowanie | Wartość brutto (Liczba opakowań x Cena jedn. Brutto za 1 opakowanie) | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach tlenowych z neutralizatorem antybiotyków | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach bez tlenowych z neutralizatorem antybiotyków | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoża pediatryczne z neutralizatorem antybiotyków | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa aparatu wraz z serwisem systemu informatycznego | 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że w okresie realizacji przedmiotowej umowy będziemy*/nie będziemy* korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (dotyczy RODO)

*skreślić niepotrzebne, w przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego należy podać danego tego podmiot:

…………………………………………………………….

Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wskazać: ……………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 4  – sukcesywna dostawa krążków do bakteriologii:

Umowa na okres 24 miesięcy.

| Lp | Nazwa | j.m. | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Cena za 1 op. netto | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość brutto (tj. Cena za 1 op. brutto x Ilość opak.) | Producent Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Amikacin 30 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Augmentin 20/10 µg | Oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Ampicillin 2 µg | Oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Cefotaxime 30 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Cefotaxime 5 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Ceftazidime 30 µg | Oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Ceftazidime 10 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Cefuroxime 30 µg | Oznaczenie | 300 |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Augmentin 2-1 µg | Oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | Ciprofloxacin 5 µg | Oznaczenie | 250 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | Clindamycin 2 µg | Oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | Doxycyline 30 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | Erythromycin 15 µg | Oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | Ertapenem 10ug | Oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | Gentamycin 10µg | Oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | Imipenem 10 µg | Oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | Metronidazol 5ug | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | Nitrofurantoin 100 µg | Oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | Oxacillin 1 ug | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | Penicillin benzylowa G 1 µg | Oznaczenie | 150 |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | Rifampicin 5 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | Streptomycin 10µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | Teicoplanin 30 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 24 | Tetracycline 30 µg | Oznaczenie | 150 |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | Tobramycin 10 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 26 | Vancomycin 5 µg | Oznaczenie | 300 |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | Cefinase | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | Piperacylina + Tazobactan TZP 30/6 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | SXT 1:19 25 µg Trimethoprim + sulfametaxazol | Oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - 30 | Cefoksytyna 30µg | Oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - 31 | Ceftriakson 30µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | Klarytromycyna 15µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | Gentamycin 30 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 34 | Streptomycin 300 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 34 | Linezoid 30µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Chinupristina/ daltopristina 15 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Mupirocyna 200 µg | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | do wykrywania i izolacji pałeczek Haemophilus BVX | Oznaczenie | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Krążki do diagnostyki X | Oznaczenie | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Krążki do diagnostyki V | Oznaczenie | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | do różnicowania bakterii Moraxella od bakterii Neisseria | Oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Timocylina | Oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Test do oznaczania oxydazy cytochromowej | test | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Test do oznaczania grup serologicznych Streptococus | test | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Test lateksowy dla Staphylococus | test | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Meropenem 10ug | Oznaczenie | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | MIC Penicilin 0,002-32 | Oznaczenie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | MIC Colistyn | Oznaczenie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | MIC Imipenem | Oznaczenie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | MIC Vancomycine | Oznaczenie | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | MIC Ceftriaxon | Oznaczenie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | MIC Cefuroxym | Oznaczenie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | MIC Ceftarolina | Oznaczenie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MIC Metronidazol | Oznaczenie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Zestaw do barwienia gramm | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Zestaw do mikrorozcieńczeń Colistyn | Oznaczenie | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | EDTA 2mL | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kwas fenyloboronowy 2 mL | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | NG TEST CARBA wskazujący rodzaj wykrytej karbapenemazy | Oznaczenie | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia zmiany serii w poszczególnych krążkach.

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wskazać: ……………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Część nr 5 - sukcesywna dostawa odczynników do aparatu do identyfikacji bakterii i grzybów MALDI Biotyper- BD sirius (aparat jest własnością Zamawiającego). Przedmiotowy aparat MALDI w okresie przyszłej umowy podlega gwarancji w ramach dostawy z WOŚP.

Umowa na okres 24 miesięcy.

| Lp | Nazwa | j.m. | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Cena za 1 op. netto | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość brutto (tj. Cena za 1 op. brutto x Ilość opak.) | Producent Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | MTB Sepsityper IVD kit | oznaczeń | 800 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | IVD Matrix HCCA | oznaczeń | 50 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | IVD Bacterial Test Standard (BTS) | oznaczeń | 25 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | MSP Adapter for Maldi biotarget adapter do płytek jednorazowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | IVD MBT Biotarget 96 samples | oznaczeń | 100 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Kwas mrówkowy 100 ml | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | OS (Acetonitrile 50%, Water 47,5% and Trifluoroacetic acid 2,5%) 250ml | op | 1 |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca tj. dostawca odczynników w przypadku awarii, konieczności wymiany części oraz wykonania usługi serwisowej wynikających z wad jakościowych dostarczonych odczynników (produktów) ponosił całkowitą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację oraz wszelkie koszty serwisowe związane z naprawą posiadanego aparatu MALDI Biotyper Sirius IVD System.

W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

…………………………………………………………………………..

W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia można składać na:

adres-email:………………………………………………………

nr fax ……………………………………………………………….

W sprawach formalnych do oferty: tel…………………….. …………………….

adres e-mail…………………………………………………….

Należę do małych* / średnich* / dużych przedsiębiorstw.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wskazać: ……………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzam powyższe warunki i wymogi w zakresie części nr 5.

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela