OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie w roku 2021 następujących badań na obiekcie Suszarni i Spalarni Osadów w Oczyszczalni Ścieków ŁYNA przy ul. Leśnej 9 w Olsztynie:

- Wykonanie jednokrotnie kalibracji i walidacji systemu monitoringu spalin wg procedury QAL2 zgodnie z wymogami PN- EN- 14181:2010 na Emitorze E

1. **Opis i zakres przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest** wykonanie jednokrotnie kalibracji i walidacji systemu monitoringu spalin wg procedury QAL2 zgodnie z wymogami PN- EN- 14181:2010 na Emitorze E na obiekcie Suszarni i Spalarni Osadów w Oczyszczalni Ścieków ŁYNA przy ul. Leśnej 9 w Olsztynie:

**Opis przedmiotu zamówienia:**

 Badania należy wykonać metodykami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1542 z późn. zm.).

 **Termin wykonania zamówienia**

 Do końca roku 2021

**O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy :**

1. Posiadają akredytacje na wykonanie kalibracji i walidacji systemu monitoringu spalin wg procedury QAL2 zgodnie z wymogami PN- EN- 14181:2010
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

 4) posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

 działalności gospodarcze

5) przedstawią referencje z ostatnich 3 lat działalności w tej dziedzinie