## Arkusz1
Pakiet1 Endoproteza
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. | 3
2. | Szyjka ze stali nierwdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. | 3
3. | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm. | 3
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Pakiet 2 stabilizacja zęba obrotnika UCSS
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Śruba do zespolenia zęba obrotnika (materiał: tytan) - instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby Zestaw implantów UCSS służy do przedniej śrubowej stabilizacji zęba obrotnika. W systemie są dwa rodzaje śrub kaniulowanych – o gwincie pełnym oraz kompresyjne, gdzie częśc gwintowa przechodzi w część cylindryczną. Śruby kompresyjne pozwalają na docisk odłamanych części kości. Śruby kaniulowane o średnicy 4,0 mm i długości od 30 do 50 mm ze skokiem max. 2 mm, Śruby kaniulowane częściowo gwintowane o średnicy 4,0 mm i długości od 36 do 50 mm ze skokiem max. 2 mm | 4
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Pakiet 3 Proteza stawu promienno - nadgarstkowego
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Proteza stawu promieniowo-nadgarstkowego Elementy składowe: - panewka mocowana do kości promieniowej, - gwintowany implant mocowany do kości promieniowej (śruba), - głowa mocowana do kości śródręcza, - gwintowany implant mocowany do kości śródręcza (śruba). | 2
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych