NE.38.45.2020.ZS Załącznik Nr 3b do SIWZ

**Zestawienie wyposażenia do laboratorium - CZĘŚĆ II - PIEC LABORATORYJNY MUFLOWY Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wymagane parametry**  **techniczne** | **Potwierdzenie istnienia**  **parametru**  **TAK / NIE  lub faktyczna wartość parametru** | **Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia**  **(marka, typ, model, typ)** | **Ilość**  **(sztuki)** | **Cena jednostk. netto** | **Wartość**  **netto**  **(5x6)** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość podatku VAT(7x8)** | **Wartość brutto**  **(7+9)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Wymiary wewnętrzne : szer. 230 mm x głęb. 340 mm x wys. 170 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | wymiary zewnętrzne: max szer. 415 mm x max głęb. 555 mm x max wys. 515 mm |  |
| 3 | Pojemność: 15 l |  |
| 4 | Moc 3,5 kW |  |
| 5 | Napięcie: 230 V |  |
| 6 | Ciężar: 40 kg |  |
| 7 | Temperatura maksymalna 1100 st. C |  |
| 8 | Drzwi podnoszone |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

Wykonawca wraz z ofertą przedstawi odpowiednio dla każdej części zamówienia dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (karta katalogowa, specyfikacja techniczna, inne)

podpis i pieczęć .........................................................................

*(osoba / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)*