Załącznik nr 5.1 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów II

Nr sprawy Szp/FZ –36A/2021

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet nr 12 –  Zestaw do usuwania elektrod

| ## Lp | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Zestaw rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  |
| 2 | Zestaw długich rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  |
| 3 | Sztylet kotwiczący w elektrodzie typu Liberator |  |
| 4 | Pętla wewnątrznaczyniowa z nitinolu |  |

*)   w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.2 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36A/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet 14 – Zestaw do krioablacji

| ## Lp. | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 3* |
| I | Cewnik balonowy do krioablacji |  |  |
| 1 | Cewnik balonowy do krioablacji o średnicy zewnętrznej napompowanego balonu 23, 28 mm |  | Wymagane |
| 2 | Średnica zewnętrzna cewnika 10,5F |  | Wymagane |
| 3 | Zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem 45 stopni dwustronnie |  | Wymagane |
| 4 | Cewnik współpracujący z konsolą umożliwiającą wykonywanie krioablacji AF |  | Wymagane |
| 5 | Współpraca z prowadnikiem o średnicy 0,032-0,035cala |  | Tak – 20pkt, Nie – 0pkt |
| II | Przewód połączeniowy gazowy do cewnika do krioablacji |  |  |
| 1 | Kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji I |  | Wymagane |
| III | Przewód połączeniowy elektryczny |  |  |
| 1 | Kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji I |  | Wymagane |
| IV | Koszulka naczyniowa sterowalna |  |  |
| 1 | Rozmiar wewnętrzny 12F |  | Wymagane |
| 2 | Zakres odchylenia końcówki ; do 135 stopni jednostronnie |  | Wymagane |
| 3 | Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym poz. I |  | Wymagane |
| 4 | Współpraca z prowadnikiem o średnicy 0,032-0,035cala |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| V | Cewnik okrężny do mapowania żył płucnych |  |  |
| 1 | Średnica max. 3,3F |  | Wymagane |
| 2 | Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji I |  | Wymagane |
| 3 | 8 lub 10 elektrod na cewniku do wyboru zamawiającego |  | Wymagane |
| 4 | Średnica pętli 15mm, 20mm lub 25mm |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| VI | Przewód połączeniowy elektryczny |  |  |
| 1 | Kompatybilny z cewnikiem okrężnym do mapowania żył płucnych z pozycji V |  | Wymagane |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)