Kraków, dnia 25.01.2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

„Dostawa wyposażenia Oddziału Hepatologii Ogólnej oraz stołu operacyjnego”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 34

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je  w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Oddziału Hepatologii Ogólnej oraz stołu operacyjnego.

CPV:

33192230-3 – dotyczy pakiet I

33190000-8  – dotyczy pakiet II

33195000-3  - dotyczy pakiet III

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.6.2022. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

PAKIET I oraz III - termin realizacji do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

PAKIET II - termin realizacji do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

2.Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których  Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacja o  wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i  odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.  Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5.  Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć  formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: Anna Gorgoń tel. / fax. (0-12) 614 25 34  - od pn. do pt. w godz. 800 – 1400

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03-03-2022

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

1.  Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2.  Zamawiający informuje Wykonawców o treści art 18 ust 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1)  podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do       reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2)   przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3)    innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w  szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art 125 ust 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ

d) wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga złożenia od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13.1 b SWZ

16. Sposób oraz termin składania ofert

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 02-02-2022 r. do godz. 09:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz   z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie  przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie  internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz   https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-02-2022 r., o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca ma obowiązek:

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli (dla każdego z pakietów).

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

- Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością minimalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

- Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3)numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert   częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2  pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30.Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.6.2022- Dostawa wyposażenia Oddziału Hepatologii Ogólnej oraz stołu operacyjnego prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia - Wartość oferty

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………..………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………..………………………………………

(adres)

………………..………………………………………

tel./fax)

.............................................................

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………….............................……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. nr DZ.271.6.2022 – Dostawa wyposażenia Oddziału Hepatologii Ogólnej oraz stołu operacyjnego, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2

Umowa (wzór) – dotyczy pakietów I oraz II

zawarta w Krakowie dnia …………………………… 2022 pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

……………………………………………………zwanym dalej – Zamawiającym,

a:

.......................................................................... zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 215 000 euro – postępowanie nr DZ.271.6.2022- Dostawa wyposażenia Oddziału Hepatologii Ogólnej oraz stołu operacyjnego

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: ………………………………………………………………………, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr ……………… do SWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

- Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………………. od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

- Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

- Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… do SWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

- W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1  niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 %  kwoty określonej w § 2 ust. 1, 
w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki"

§ 5

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów 
i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

  - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

  - Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                   	                                                   .................................................

( podpis Wykonawcy  )		                       	( podpis Zamawiającego)

## Załącznik nr 3 do umowy

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Umowa (wzór) – dotyczy pakietu III

zawarta w Krakowie dnia …………………………… 2022 pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

……………………………zwanym dalej – Zamawiającym,

a:

............................................zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 215 000 euro – postępowanie nr DZ.271.6.2022- Dostawa wyposażenia Oddziału Hepatologii Ogólnej oraz stołu operacyjnego

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: ………………, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr … do SWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

  - Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ................ brutto (słownie: ................ ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

  - Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………… od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

  - Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

  - Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

  - Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

  - Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… do SWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

      - W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

      - W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

      - W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

      - Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

      - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

      - W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 %  kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki"

§ 5

Postanowienia dodatkowe

      - Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów 
i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

      - Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ………….……… w dniu ………………..…., która określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

      - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

      - Załączniki stanowią integralną część umowy:

a.    Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

  - Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                   	.................................................

( podpis Wykonawcy  )		                       	( podpis Zamawiającego)

## Załącznik nr 3 do umowy

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 
a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Krakowie w dniu ………………….…… r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

…………………………………………….w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Zlecającym”

a

<Nazwa> z siedzibą w <adres>, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla <miasto> w <miasto>, <numer -rzymskie> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS <numer KRS>, numer NIP <numer NIP>, numer REGON <numer REGON>, reprezentowaną przez:

<imię, nazwisko>  – <funkcja, np. członek Zarządu>

w dalszej części niniejszej umowy zwanym  „Zleceniobiorcą”

§ 1

- Zlecający i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli umowę ……………………………w dniu ……………… na …………………………………………………………………………………….. zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej - umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

§2

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie
i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“.

- Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej jest Zlecający.

- Podmiotem przetwarzającym, któremu Zlecający powierza przetwarzanie danych osobowych jest Zleceniobiorca.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej i obejmuje:

- Czynność przetwarzania: podczas działań serwisowych polegających na naprawie usterek i przeglądach okresowych urządzeń stanowiących przedmiot Umowy Głównej, w tym działania polegające na zdalnej obsłudze serwisowej poprzez system informatyczny,

- Kategoria osób, których dane dotyczą: Pacjenci podmiotu medycznego, Personel medyczny,

- Zakres danych: Imię i nazwisko, ID pacjenta, którym może być PESEL lub inny numer (identyfikator) wprowadzony do urządzeń, płeć pacjenta, data urodzenia pacjenta, wiek, waga, wzrost, informacje o stanie zdrowia obejmujące, np.: wyniki badań, diagnozę, dodatkowe informacje medyczne o pacjencie, identyfikator, np.: imię, nazwisko, login, oddział.

- Zleceniobiorca zobligowany jest szczególnie do:

  - wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie przez odnotowywanie zdarzeń (logowanie działań),

  - zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) dostępu i transferu danych w sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prezentowanym w ustawie prawo telekomunikacyjne,

  - zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym przy wymianie uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych (wyklucza się wydanie zapisanego dysku gwarantowi).

- Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zlecającego, za które uznaje się zadania zlecone do wykonywania Zleceniobiorcy Umową Główną.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o których mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Zlecający upoważnia Zleceniobiorcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy – również po ustaniu obowiązywania Umowy Głównej - przed udostępnieniem jej ww. danych.

  - Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej wyłącznie do osób, których dostęp do tych  danych jest niezbędny.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznego przeszkolenia osób z zakresu RODO, które upoważnił z tytułu Umowy Głównej do przetwarzania danych osobowych.

- Zleceniobiorca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy oraz z Umowy Głównej:

  - zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;

  - udzieli pomocy Zlecającemu w zakresie:

    - realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

    - zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO;

  - bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem;

  - po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane w postaci plików, dokumentów, nośników danych oraz kopie danych lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Zlecającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

  - udostępni Zlecającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi Zlecającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zlecającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;

  - zastosuje się do zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Zlecającego;

- Jeżeli zleceniobiorca przekazuje dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)), lub po stronie Zleceniobiorcy pojawi się zamiar lub obowiązek przekazywania ww. danych poza EOG, bezzwłocznie poinformuje pisemnie o tym Zlecającego, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania z winy Zleceniobiorcy.

- Zlecający wyraża ogólną zgodę na to, by Zleceniobiorca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:

  - Zlecający akceptuje na etapie zawarcia niniejszej umowy podmioty podprzetwarzające znajdujące się w „Liście podmiotów podprzetwarzających” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zlecającego o wszelkich zamierzeniach dotyczących dodania, wyłączenia lub zastąpienia podmiotu przetwarzającego, dając tym samym Zlecającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań,

    - brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzonej wysyłki zawiadomienia uznaje się jako akceptację Zlecającego działań Zleceniobiorcy,

    - Zleceniobiorca zobowiązany jest do rzetelnej oceny zdolności skutecznego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych przez podmiot, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz możliwości wykazania tego faktu;

  - podpowierzenie przetwarzania przez Zleceniobiorcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy umowy pisemnej oraz zastosowania standardowych klauzul umownych (lub innych, równoważnych mechanizmów prawnych określonych w RODO)
w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane poza obszarem EOG,

  - Zleceniobiorca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne.

- Zleceniobiorca nie ma prawa do przekazania Podprzetwarzającemu wykonania Umowy Głównej w całości.

- Zleceniobiorca dla zapewnienia, iż spełnia wymagania RODO w zakresie gwarancji zabezpieczenia zobowiązany jest:

  - w przypadku przetwarzania powierzonych niniejszą umową i Umową Główną danych osobowych poza obszarem UE, dostarczyć poświadczoną kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych z podmiotem przetwarzającym działającym na rzecz Zleceniobiorcy);

  - na żądanie Zlecającego, dostarczyć raport z audytu wewnętrznego zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone niniejszą umową oraz Umową Główną dane osobowe, potwierdzający, iż Zleceniobiorca przeprowadził szacowanie ryzyka przetwarzanych danych, wdrożył i stosuje adekwatne zabezpieczenia.

- Zleceniobiorca zlecający przetwarzanie danych Podprzetwarzającemu w zakresie realizacji zapisów Umowy Głównej zobowiązany jest do przeniesienia obowiązków przedstawionych niniejszą umową na Podprzetwarzającego w zakresie adekwatnym do zleconych mu czynności przetwarzania, w tym przedstawiania Zlecającemu dowodu poświadczającego stosowanie należytych zabezpieczeń.

- Zleceniobiorca, w przypadku chęci dokonania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej jest zobowiązany informować o tym Zlecającego z wyprzedzeniem czasu gwarantującym, iż ten będzie miał czas na ustosunkowanie się do zgłoszonych zmian, aprobować je lub odrzucić, co jest równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od wprowadzenia zmian lub rozwiązaniem Umowy Głównej z winy Zleceniobiorcy.

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez strony: Zlecającego oraz osobę, której dane dotyczą, w zakresie spowodowanym swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- Jeżeli Zleceniobiorca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zlecającego poleceń lub instrukcji, powinien bezzwłocznie go o tym poinformować drogą pisemną, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń przeciwko Zlecającemu.

- Zlecający i Zleceniobiorca z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów Umowy Głównej udostępnią dane osobowe swoich pracowników stronie drugiej w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

- Zlecający i Zleceniobiorca przekażą swoim pracownikom i współpracownikom, których dane zostaną udostępnione z tytułu Umowy Głównej wszelkie informacje określone w art. 13 i 14 RODO, w sposób pozwalający stronie drugiej skorzystać z prawa do odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego – vide art. 13 pkt 4 oraz art. 14 pkt 5 RODO.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie znajdą przepisy RODO i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| <dane identyfikujące zlecającego> |  | <dane identyfikujące zleceniobiorcy> |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista podmiotów podprzetwarzających

| Lp. | Nazwa i adres siedziby podmiotu podprzetwarzającego | Charakter i cel powierzenia, | Czynności przetwarzania | kategorie powierzonych danych osobowych | Czas przetwarzania (daty od - do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET I - Stół operacyjny - 1 sztuka |  | CPV: 33192230-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym przeznaczony do operacji kardiochirurgicznych, blat min. 6 segmentowy | TAK, podać |  | – |
| 6 | stół wyposażony w max. 3 podwójne koła o średnicy min. 120 [mm], zapewniające wysoką mobilność stołu | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | blokowanie podstawy stołu w postaci 4 wysuwanych hydraulicznych nóżek, które gwarantują stabilność stołu podczas operacji - funkcja realizowana z pilota przewodowego; osłona podstawy stołu z wycięciami z każdej strony umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora | TAK |  | – |
| 8 | obudowa podstawy stołu gładka, bez zagłębień i elementów umożliwiających gromadzenie się zanieczyszczeń, obudowa wykonana z odpornego tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | – |
| 9 | modułowa konstrukcja blatu pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu i wzrostu pacjenta | TAK, opisać |  | – |
| 10 | blat stołu, długość x szerokość (bez szyn montażowych): min. 2050 x 550 [mm], maksymalna szerokość blatu z szynami bocznymi 620 [mm]. Blat wykonany z materiału przeziernego na szerokości min. 450 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 11 | szyny boczne, do mocowania akcesoriów, wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone z obu stron na wszystkich sekcjach tworzących blat stołu w wybranej konfiguracji | TAK |  | – |
| 12 | akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu, zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się do zaoferowania ładowarek/zasilaczy zewnętrznych), czas ponownego naładowania akumulatorów max. do 12 [h] | TAK |  | – |
| 13 | możliwość używania stołu podczas ładowania akumulatorów | TAK |  | – |
| 14 | pilot przewodowy na wyposażeniu każdego oferowanego stołu | TAK |  | – |
| 15 | sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą: dostarczonego kompatybilnego z oferowanym stołem pilota – podstawowy układ zasilania oraz pilota awaryjnego umieszczonego w schowku w podstawie stołu | TAK |  | – |
| 16 | wbudowany pilot sterowania awaryjnego umożliwiający realizację takich samych funkcji jak pilot przewodowy, m.in.: włączenie/wyłączenie stołu, odblokowanie/zablokowanie, regulacja wysokości oraz przechyłów bocznych | TAK, podać |  | – |
| 17 | w podstawie stołu umieszczone m.in.: włącznik główny, bezpiecznik stołu, gniazdo serwisowe, gniazdo zasilania, awaryjne zwalnianie nóżek podłogowych | TAK, podać |  | – |
| 18 | informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota przy pozycji odwróconej dla przechyłów wzdłużnych | TAK |  | – |
| 19 | pilot główny i pilot awaryjny wyposażone we wskaźniki informujące o niskim stanie naładowania akumulatorów oraz podłączeniu do ładowania | TAK |  | – |
| 20 | regulacja minimum następujących ruchów stołu (realizowana z pilota głównego oraz pilota awaryjnego): - wysokość, - przechyły wzdłużne (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga), - regulacja przechyłu bocznego „lewo-prawo”, - regulacja sekcji nóg i pleców „góra-dół”, - powrót blatu do pozycji wyjściowej tzw. „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK, podać |  | [1,2] |
| 21 | dopuszczalne obciążenie robocze stołu, min. 350 [kg] | TAK |  | [1,3] |
| 22 | regulacja wysokości blatu realizowana z pilota (mierzona od podłoża, bez materacy), min. 650 – 1000 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 23 | regulacja pochylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga), min. ± 30 [°] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 24 | regulacja przechyłu bocznego tzw. „lewo - prawo”, min. ± 18 [°] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 25 | regulacja sekcji pleców, min. +70/-30° [°] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 26 | regulacja sekcji nóg, min. ± 90 [°] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 27 | poszczególne segmenty blatów mocowane przez gniazda wpustowe z bolcem, odblokowywanie ma odbywać się przez proste w obsłudze przyciski umieszczone w segmencie blatu, bez konieczności przytrzymywania ich podczas montowania/rozmontowywania segmentów | TAK |  | – |
| 28 | każdy segment blatu wyposażony we własny materac | TAK |  | – |
| 29 | materace poszczególnych segmentów mocowane do stołu za pomocą czopów osadzonych na elementach nośnych blatu oraz gniazd w materacach (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) | TAK |  | – |
| 30 | materace o właściwościach przeciwodleżynowych, bezszwowe, antystatyczne, o grubości min. 70 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 31 | czyszczenie i dezynfekcja wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami chemicznymi dostępnymi na rynku polskim. Pokrętła zacisków wyposażenia wykonane z materiałów antybakteryjnych | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie oferowanego stołu |  |  |  |
| 32 | pilot przewodowy do stołu - 3 sztuki | TAK, podać nr katalogowy i producenta |  | – |
| 33 | dodatkowe zawiesie do pilota - 1 sztuka | TAK, podać nr katalogowy i producenta |  | – |
| 34 | podpora pod rękę z zaciskiem, osadzona na przegubie kulowym, umożliwiająca regulację wysokości, kąta ustawienia i pochylenia ręki w stosunku do blatu stołu. Podpora wyposażona w materac, pas zabezpieczający kończynę i zacisk mocujący do szyny bocznej, podpora o długości min. 600 [mm] - 1 komplet | TAK, podać nr katalogowy i producenta |  | – |
| 35 | pas do mocowania nóg i ciała pacjenta zaciskany na rzep i hak o długości min. 2200 [mm] ze zdejmowaną poduszką o wymiarach, min. 110 x 550 [mm] - 1 sztuka | TAK, podać nr katalogowy i producenta |  | – |
| 36 | podkładka żelowo - piankowa pod głowę do stabilizacji pozycji na plecach, o wymiarach (długość x szerokość x grubość): 250 ±50 [mm] x 250 ±50 [mm] x 70 ±5 [mm] - 2 sztuki | TAK, podać nr katalogowy i producenta |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 38 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 40 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 43 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 44 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 46 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET II - Różny sprzęt medyczny |  |  | CPV: 33190000-8 |
| 1. Wieszak mobilny na fartuchy RTG - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | wieszak mobilny przeznaczony do powieszenia fartuchów RTG, równoważny z poniższymi fotografiami | TAK |  | – |
| 6 | wymiary wieszaka (bez kółek odb.), szerokość x głębokość x wysokość 750 [mm] x 500 [mm] x 1500 [mm] ± 50 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 7 | wieszak wyposażony w cztery koła o średnicy min. 75 [mm], umożliwiające łatwe skręcanie, wyposażone w hamulec stabilizujący mebel w wybranym miejscu | TAK, podać |  | – |
| 8 | wieszak posiadający 14 pałąków, w tym 7 na kamizelki oraz 7 na garsonki | TAK |  | – |
| 9 | wieszak wyposażony w dolną oraz górną półkę | TAK |  | – |
| 10 | głębokość górnej półki, min. 350 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 11 | głębokość dolnej półki, min. 500 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 12 | górna półka wyposażona w barierki zabezpieczające przedmioty przed upadkiem | TAK |  | – |
| 13 | wieszak wyposażony w odbojniki chroniące ściany przed obiciem | TAK |  | – |
| 14 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 2. Szafa na leki - 1 sztuka |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | szafa wykonana z blachy ocynkowanej, malowana farbą proszkową (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | – |
| 6 | korpus szafy w całości wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym zapewniającym odpowiednią trwałość i stabilność z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym | TAK |  | – |
| 7 | powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi | TAK |  | – |
| 8 | wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu | TAK |  | – |
| 9 | drzwi wykonane z dwóch paneli stalowych tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową, wyposażone w zamek trzypunktowy | TAK |  | – |
| 10 | szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla i wyposażone w regulację wysokości | TAK |  | – |
| 11 | na drzwiach od strony wewnętrznej znajdują się modułowe organizery, wykonane z tworzywa ABS w kolorze białym, wykonane jako monolityczne wypraski ciągłe na całej długości, bez szczelin i połączeń. Wszystkie krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne wyoblone. Od frontu kieszeni (półki) element zabezpieczający przed wypadnięciem wykonany z transparentnego plexiglassu o wysokości 60 mm | TAK |  | – |
| 12 | wewnątrz szafy 2 organizery opisane jw. lecz zespolone plecami, tworzące podwójny moduł z dostępnością do kieszeni obu stron, o głębokości całkowitej 200 mm | TAK |  | – |
| 13 | moduł osadzony na obrotowej osi przebiegającej wzdłuż jednego boku, z możliwością obrotu i dostępu do strony wewnętrznej po otworzeniu drzwi szafy | TAK |  | – |
| 14 | z tyłu szafy 5 półek o głębokości 220 mm z regulowanym rozstawem wysokości półek oraz sejf zamykany kluczem | TAK |  | – |
| 15 | wymiary zewnętrzne szafy (dł. x szer. x wys.): 1100 x 600 x 2000 mm ± 20 [mm] | TAK |  | – |
| 16 | wymiary panelu (dł. x szer. x wys.): 360 x 100 x 1700 mm ± 20 [mm] | TAK |  | – |
| 17 | na moduł składają się kieszenie - zamknięte półki, położone jedna nad drugą w ilościach i wymiarach użytkowych (dł. x szer. x wys.): 255 x 100 x 225 mm – 1 szt. 255 x 100 x 185 mm – 2 szt. 255 x 100 x 145 mm – 6 szt. | TAK |  | – |
| 18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 3. Wózek transportowy - 3 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję i środki czyszczące | TAK |  | – |
| 6 | leże wózka dwusegmentowe, wypełnione płytą HPL. Leże prześwietlalne dla promieni RTG | TAK |  | – |
| 7 | całkowita długość wózka: 2050 [mm] ± 30 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 8 | całkowita szerokość wózka: 750 [mm] ± 30 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 9 | całkowita szerokość leża, min. 600 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  | – |
| 11 | zakres regulacji wysokości leża, min. 500 ÷ 900 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 12 | ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna w zakresie, min. 0 ÷ 70 [°] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 13 | maksymalne obciążenie, min. 180 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 14 | cztery koła jezdne, średnica kół jezdnych, min. 150 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 15 | centralna blokada kół i koło kierunkowe | TAK |  | – |
| 16 | cztery odboje dla ochrony przed uderzeniami | TAK |  | – |
| 17 | zdejmowany materac wykonany z pianki poliuretanowej pokryty skajem, dostępna kolorystyka, min. zieleń morska (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | – |
| 18 | składane poręcze boczne ze stali nierdzewnej, które nie przekraczają szerokości leża z odbojami | TAK |  | – |
| 19 | uchwyty do pchania ze stali nierdzewnej | TAK |  | – |
| 20 | wieszak kroplówki | TAK |  | – |
| 21 | wieszak na rolkę | TAK |  | – |
| 22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 4. Osłona dolnych partii ciała - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | osłona dolnych partii ciała z jedną zdejmowaną osłoną górną | TAK |  | – |
| 6 | ołów odpowiednik Pb 0,50 mm | TAK |  | – |
| 7 | zachodzące na siebie, elastyczne panele chroniące przed promieniowaniem rozproszonym | TAK |  | – |
| 8 | powłoka PVC- łatwo zmywalna i poddająca się dezynfekcji | TAK |  | – |
| 9 | wysokość bez górnej osłony: 900 [mm] ± 50 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 10 | wysokość osłony górnej: 250 [mm] ± 20 [mm], szerokość: 600 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 11 | szerokość: 650 [mm] ± 20 [mm] (sekcja główna, 4 zachodzące na siebie panele), 170 [mm] ± 20 [mm] (panel dodatkowy) | TAK, podać |  | – |
| 12 | uniwersalny adapter: odpowiedni do szyn o wymiarach od 7 x 25 [mm] do 10 x 30 [mm] | TAK |  | – |
| 13 | 2 wieszaki ścienne do przechowywania osłony | TAK |  | – |
| 14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 5. Szafka przyłóżkowa - 49 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia | TAK |  | – |
| 6 | korpus szafki wykonany z profili aluminiowych | TAK |  | – |
| 7 | całkowita wysokość, min. 870 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 8 | całkowita szerokość, max. 560 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 9 | całkowita głębokość, min. 450 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 10 | ramki szuflad oraz boki szafki wykonane z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo | TAK |  | – |
| 11 | blat górny szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości, min. 6 [mm] | TAK |  | – |
| 12 | szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę | TAK |  | – |
| 13 | pod dolną szufladą w konstrukcji szafki półka na obuwie | TAK |  | – |
| 14 | szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | TAK |  | – |
| 15 | szuflada górna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części | TAK |  | – |
| 16 | szuflada dolna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części pełniąca funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności do 1,5 [l] | TAK |  | – |
| 17 | blat górny szafki wyposażony w reling i listwy boczne chroniące przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu. Do relingu mocowany uchwyt tworzywowy na np. kubek przesuwny na całej długości relingu | TAK |  | – |
| 18 | szafka wyposażona w odejmowany blat boczny wykonany z wytrzymałej płyty HPL, z możliwością montażu z prawej lub lewej strony szafki bez użycia narzędzi | TAK |  | – |
| 19 | blat boczny wyposażony w koło ułatwiające przemieszczanie | TAK |  | – |
| 20 | regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w prostokątnej aluminiowej kolumnie | TAK |  | – |
| 21 | zakres regulacji wysokości blatu bocznego, min. 800÷1100 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 22 | wymiary blatu bocznego, min. gł. x szer. : 350 x 550 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 23 | blat boczny z możliwością składania do boku szafki | TAK |  | – |
| 24 | blat boczny zaopatrzony w listwy, chroniące przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu | TAK |  | – |
| 25 | szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym, min. 2 z blokadą, o śr. 50 [mm] z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem plus 1 koło podwójne blatu bocznego | TAK |  | – |
| 26 | konstrukcja szafki w kolorze szarym | TAK |  | – |
| 27 | czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym | TAK |  | – |
| 28 | dostępna kolorystyka frontów szuflad oraz blatu szafki, min. 10 kolorów, w tym kolor niebieski oraz beżowy (kolory do określenia przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK, podać |  | – |
| 29 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 6. Stolik do instrumentów chirurgicznych - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podnoszony ręcznie przy pomocy korby | TAK |  | – |
| 6 | stolik przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów | TAK |  | – |
| 7 | blat zagłębiony | TAK |  | – |
| 8 | podstawa na dwóch kolumnach z czterema pojedynczymi kółkami fi 80 mm | TAK |  | – |
| 9 | wszystkie kółka wyposażone w blokadę | TAK |  | – |
| 10 | oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK |  | – |
| 11 | wymiary blatu: 1200 x 600 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 12 | dopuszczalne obciążenie, min. 20 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 13 | krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | – |
| 14 | wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w [mm]: 1270x600x1000/1400 (długość z korbą 1400mm) ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 7. Stolik opatrunkowy - 2 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | stolik opatrunkowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  | – |
| 6 | stolik wyposażony w dwa blaty proste, które są nakładane na stelaż | TAK |  | – |
| 7 | stolik wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia (po bokach stolika) | TAK |  | – |
| 8 | stolik na kółkach, kółka fi 80 [mm] (dwa z blokadą) | TAK |  | – |
| 9 | oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  | – |
| 10 | przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  | – |
| 11 | wymiary blatu: 1000 x 650 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 12 | wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm. 1070 x 720 x 880 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 8. Regał magazynowy TYP 1 - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  | – |
| 6 | regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) | TAK |  | – |
| 7 | przestrzeń pomiędzy pierwszą dolną półką a drugą 600 [mm] | TAK |  | – |
| 8 | regał z profili 30 x 30 x 1,2 [mm], blacha 1,5 [mm] | TAK |  | – |
| 9 | regał na nóżkach o wysokości 140 [mm], regulowanych w zakresie 20 [mm] (możliwość wypoziomowania regału) | TAK |  | – |
| 10 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | – |
| 11 | standardowa nośność regału, min. 100 [kg] | TAK |  | – |
| 12 | wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 1400 x 500 x 2500 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 9. Regał magazynowy TYP 2 - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  | – |
| 6 | regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe | TAK |  | – |
| 7 | regał z profili 30 x 30 x 1,2 [mm], blacha 1,5 [mm] | TAK |  | – |
| 8 | regał na nóżkach o wysokości 140 [mm], regulowanych w zakresie 20 [mm] (możliwość wypoziomowania regału) | TAK |  | – |
| 9 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | – |
| 10 | standardowa nośność regału, min. 100 [kg] | TAK |  | – |
| 11 | wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 1430 x 300 x 2500 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 10. Regał magazynowy TYP 3 - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  | – |
| 6 | regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe | TAK |  | – |
| 7 | regał z profili 30 x 30 x 1,2 [mm], blacha 1,5 [mm] | TAK |  | – |
| 8 | regał na nóżkach o wysokości 140 [mm], regulowanych w zakresie 20 [mm] (możliwość wypoziomowania regału) | TAK |  | – |
| 9 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | – |
| 10 | standardowa nośność regału, min. 100 [kg] | TAK |  | – |
| 11 | wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 1400 x 300 x 2500 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 11. Szafka wisząca - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  | – |
| 6 | drzwi szafki otwierane skrzydłowo | TAK |  | – |
| 7 | drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu) | TAK |  | – |
| 8 | drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  | – |
| 9 | wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie, półka regulowana | TAK |  | – |
| 10 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | – |
| 11 | wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 800 x 370 x 600 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 12. Półka pojedyncza - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | półka pojedyncza, ścienna wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  | – |
| 6 | na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 30 [mm], pozostałe boki proste | TAK |  | – |
| 7 | półka z profili 25 x25 x 1,5 [mm], blacha 1,2 [mm] | TAK |  | – |
| 8 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | – |
| 9 | półka na 3 wspornikach | TAK |  | – |
| 10 | wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 2000 x 300x 200 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 13. Narzędzia chirurgiczne |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | wszystkie oferowane narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | narzędzia wybłyszczone, matowane lub szczotkowane, hartowane próżniowo, wstępna pasywacja przez producenta | TAK |  | – |
| 6 | narzędzia posiadają możliwość: dezynfekcji (temperaturową i chemiczną) oraz sterylizację (parową w autoklawach 134 °C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 °C) | TAK |  | – |
| 7 | trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, numer katalogowy | TAK |  | – |
| 8 | miska typ nerkowata, mała, długość 170 mm, nr kat. 250-140-17 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 9 | miska metalowa, okrągła, o śr. 120x65 [mm], poj. 500 [ml], nr kat. 250-130-12 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 10 | łyżeczka SPRATT, owalna, o wym. 16x8 [mm], dł. 170 [mm], nr kat. 192-475-16 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 11 | trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 [cm], nr kat. 003-004-00 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 12 | nożyczki chirurgiczne STANDARD, proste, końce ostro-tępe, długość 130 [mm], nr kat. 010-002-13 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 13 | nożyczki chirurgiczne STANDARD, proste, końce tępe, długość 130 [mm], nr kat. 010-000-13 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 14 | nożyczki preparacyjne POTTS SMITH, odgięte, pod kątem 45 st., końce ostre, dł. 180 [mm], nr kat. 010-547-18 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 15 | pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, długość 11,5 [cm], nr kat. 020-200-11 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 16 | penseta anatomiczna STANDARD, prosta, dł. 11,5 [cm], nr kat. 020-002-11 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 17 | kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł. 22 [cm], nr kat. 040-351-22 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 18 | kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 [cm], nr kat. 040-431-20 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 19 | kleszczyki naczyniowe MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 [cm], nr kat. 040-021-12 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 20 | kleszczyki BABY MIXTER zagięte delikatne, końce ryflowane dł. 140 [mm], nr kat. 040-475-01 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 5 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 21 | kleszczyki naczyniowe PEAN-DELICATE, zagięte, dł. 14 [cm], nr kat. 040-263-14 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 22 | hak VOLKMANN 4 zębny, pół ostry, rękojeść ażurowa, dł. 220 [mm], nr kat. 064-003-06 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 23 | retraktor LANGENBECK, wymiary łopatki 30x14 [mm], dł. 220 [mm], nr kat. 064-110-31 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 24 | retraktor LANGENBECK, wymiary łopatki 30x16 [mm], dł. 220 [mm], nr kat. 064-110-32 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 25 | retraktor tępy WEITLANER, dł. 13 [cm], nr kat.070-671-13 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 26 | retraktor tępy WEITLANER samoutrzymujący się, dł. 16,5 [cm], nr kat. 070-671-16 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 27 | imadło do szycia HEGAR BAUMGARTNER, długość 140 [mm], nr kat. 050-048-14 wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 28 | kosz druciany do sterylizacji, wym. 255x250 [mm], wys. 50 [mm], nr kat. 260-390-05Y wg Tontarra lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 3 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 29 | na każdym narzędziu grawer: PRAC. EK | TAK |  | – |
| 30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 14. Łóżko elektryczne - 4 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości | TAK |  | – |
| 6 | rama leża wyposażona w gniazdo wyrównywania potencjału, łózko przebadane przez producenta pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego | TAK |  | – |
| 7 | kable wychodzące ze skrzynek sterujących przebiegające w ramie łóżka | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 8 | podstawa łóżka - pantograf - podpierająca leże w min. 6 punktach, gwarantująca stabilność leża | TAK |  | – |
| 9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | – |
| 10 | długość całkowita łóżka: 2200 mm ± 50 mm | TAK, podać |  | – |
| 11 | szerokość całkowita łóżka wraz z zamontowanymi barierkami, max. 1000 mm | TAK, podać |  | – |
| 12 | długość leża, min. 2000 mm | TAK, podać |  | – |
| 13 | szerokość leża, min. 870 mm | TAK, podać |  | – |
| 14 | leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK, podać |  | – |
| 15 | zasilanie elektryczne 220/230 V, szczelność układu elektrycznego, min. IPX6 | TAK, podać |  | – |
| 16 | elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, min. 0°÷70° | TAK, podać |  | – |
| 17 | elektryczna regulacja segmentu uda, min. 0°÷40° | TAK, podać |  | – |
| 18 | elektryczna regulacja kąta przechyłu Trendelenburga, min. 0°÷16° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 19 | elektryczna regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga, min. 0°÷16° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 20 | elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie, min. 350 do 900 mm | TAK, podać |  | [1,3] |
| 21 | regulacja segmentu podudzia – ręczna, mechanizmem zapadkowym | TAK |  | – |
| 22 | łóżko sterowane przewodowym pilotem | TAK |  | – |
| 23 | łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego oraz wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie pozycji. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci | TAK |  | – |
| 24 | segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | TAK |  | – |
| 25 | leże wypełnione płytami z tworzywa polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi | TAK |  | – |
| 26 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  | – |
| 27 | łóżko z możliwością przedłużenia leża o, min. 200 mm | TAK, podać |  | [1,3] |
| 28 | szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy | TAK |  | – |
| 29 | możliwość wykorzystania płyty jako deski reanimacyjnej | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 30 | łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  | – |
| 31 | wysokość zabezpieczenia bocznego licząc od poziomu leża do wysokości barierek, min. 40 [cm] |  |  | [1,3] |
| 32 | wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | TAK, podać |  | – |
| 33 | w narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej | TAK |  | – |
| 34 | łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn | TAK |  | – |
| 35 | podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | TAK, podać |  | – |
| 36 | bezpieczne obciążenie min. 260 kg | TAK, podać |  | [1,2] |
| 37 | możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 38 | możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 39 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 4 SZTUKI (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | – |
| 40 | wieszak na kroplówki wyprofilowany do środka łóżka 4 SZTUKI (na cały Pakiet) | TAK |  | – |
| 41 | uchwyt uniwersalny np. na worek urologiczny 4 SZTUKI (na cały Pakiet) | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 42 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 43 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 44 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 45 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 46 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 47 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 48 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 49 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 49 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 15. Pompa infuzyjna objętościowa - 2 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: DS108, producent: MEDIMA | TAK |  | – |
| 6 | możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  | – |
| 7 | klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  | – |
| 8 | mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  | – |
| 9 | możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  | – |
| 10 | możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  | – |
| 11 | zakres szybkości dozowania, min. 0,1÷1200 ml/h | TAK, podać |  | – |
| 12 | programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: · ml, · ng, μg, mg, g, · μEq, mEq, Eq, · mlU, IU, kIU, · mIE, IE, kIE, · cal, kcal, · J, kJ, · jednostki molowe, na kg, lb, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę | TAK, podać |  | – |
| 13 | wymagane tryby dozowania, min.: · infuzja ciągła, · infuzja bolusowa (z przerwą), · infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), · infuzja narastanie/ciągła/opadanie, | TAK, podać |  | – |
| 14 | dokładność infuzji, min. 5% | TAK, podać |  | – |
| 15 | programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej, min.: · objętość/dawka · czas lub szybkość podaży | TAK, podać |  | – |
| 16 | automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji | TAK |  | – |
| 17 | biblioteka leków–możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z, min.: · nazwy leku, · min. 5 koncentracji leku, · szybkości dozowania (dawkowania), · całkowitej objętości (dawki) infuzji, · parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, · limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. · notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do, min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na, min. 40 kategorii działania leków. Pojemność biblioteki, min. 5000 procedur dozowania leków. | TAK, podać |  | – |
| 18 | dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  | – |
| 19 | czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie, min.: · nazwa leku, · koncentracja leku, · nazwa oddziału wybranego w bibliotece, · prędkość infuzji, · podana dawka, · stan naładowania akumulatora, · aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK, podać |  | – |
| 20 | ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy | TAK/nie |  | 5/0 |
| 21 | napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | – |
| 22 | regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | TAK, podać |  | – |
| 23 | zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  | – |
| 24 | automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  | – |
| 25 | priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia | TAK |  | – |
| 26 | możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: · zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, · alarm nieprawidłowego mocowania, · pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, · automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, · automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, · świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm, | TAK |  | – |
| 27 | mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego | TAK |  | – |
| 28 | uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  | – |
| 29 | możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: · podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), · podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, · prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn, · prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy, · graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, · archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, · połączenia ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, · wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków. Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami | TAK |  | – |
| 30 | historia infuzji – możliwość zapamiętania, min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK, podać |  | – |
| 31 | zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  | – |
| 32 | czas pracy z akumulatora, min. 15 h przy infuzji 25 ml/h | TAK, podać |  | – |
| 33 | czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK, podać |  | – |
| 34 | waga do 2,5 kg | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 35 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 36 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 37 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 38 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 39 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 40 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 41 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 42 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 42 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 16. Stanowisko do pobierania krwi - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | stanowisko do pobierania krwi umożliwiające pobranie krwi od pacjenta zarówno z lewej jak i prawej ręki, wyposażone w 2 podłokietniki | TAK |  | – |
| 6 | stanowisko wyposażone w półkę boczną | TAK |  | – |
| 7 | stanowisko wykonane z wytrzymałej i solidnej konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo | TAK |  | – |
| 8 | stanowisko z możliwością zmiany położenia podłokietnika o kąt 180°, zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°, dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | TAK |  | – |
| 9 | siedzisko, oparcie oraz podłokietniki z wysokoelastyczną pianką oraz wytrzymałą tapicerką | TAK |  | – |
| 10 | dostępna kolorystyka (kolory do określenia przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK, podać |  | – |
| 11 | dopuszczalne obciążenie, min. 120 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 12 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 17. Dwujamowy stymulator zewnętrzny serca - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | tryby stymulacji, min. DDD, DVI, DOO, VVI, VOO, AAI, AOO | TAK, podać |  | – |
| 6 | podstawowa częstość stymulacji, min. 30-200 [1/min] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | odstęp AV, min. 20-300 [ms] | TAK, podać |  | – |
| 8 | czułość przedsionkowa, min. 0,4-10 [mV] | TAK, podać |  | – |
| 9 | czułość komorowa, min. 1,0-20 [mV] | TAK, podać |  | – |
| 10 | okres refrakcji przedsionkowej, min. 200 [ms] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | okres refrakcji komorowej, min. 200 [ms] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 12 | amplituda impulsów przedsionkowych, min. 0,1-17 [V] | TAK, podać |  | – |
| 13 | amplituda impulsów komorowych, min. 0,1-17 [V] | TAK, podać |  | – |
| 14 | szerokość impulsów przedsionkowych, min. 1,0 [ms] | TAK, podać |  | – |
| 15 | szerokość impulsów komorowych, min. 1,0 [ms] | TAK, podać |  | – |
| 16 | czas pracy po wymianie baterii, min. 150 [h] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | waga stymulatora, max. 600 [g] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 18 | obudowa stymulatora minimalizująca ryzyko przedostawania się płynów do wnętrza aparatu | TAK |  | – |
| 19 | stymulator wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  | – |
| 20 | wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetlający, min. ilość uderzeń serca na minutę, amplitudę wyjściową impulsów przedsionkowych i komorowych | TAK, podać |  | – |
| 21 | do oferowanego stymulatora dołączony przewód przyłączeniowy, przeznaczony do sterylizacji | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 23 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 25 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 28 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 18. Termometr elektroniczny - 3 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | elektroniczny termometr do pomiaru ciepłoty ciała | TAK |  | – |
| 6 | zakres pomiaru, min. 33 - 42 oC | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | dopuszczalny błąd pomiaru ± 0,3 oC | TAK, podać |  | – |
| 8 | pomiar uzyskiwany w ciągu max. 2 [s] | TAK, podać |  | – |
| 9 | temperatura uzyskiwana z przewodu słuchowego zewnętrznego | TAK |  | – |
| 10 | możliwość przeliczania pobranej wartości na temperaturę, min. w jamie ustnej oraz temperaturę w odbytnicy | TAK |  | – |
| 11 | wbudowany licznik czasu umożliwiający pomiar tętna chorego | TAK |  | – |
| 12 | bateryjne zasilanie termometru | TAK |  | – |
| 13 | termometr kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wymiennymi jednorazowymi osłonkami, nr kat. 303030 wg Kendall | TAK |  | – |
| 14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 19. Wózek inwalidzki - 4 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | wózek inwalidzki o konstrukcji modułowej, pozwalającej na ew. rozbudowę o nowe funkcje | TAK, podać |  | – |
| 6 | konstrukcja wózka z wysokiej jakości rur stalowych, min. malowanych proszkowo, wyjmowane podnóżki z regulacją wysokości, wyjmowane podłokietniki, siedzisko i oparcie z materiału łatwo zmywalnego | TAK, podać |  | – |
| 7 | opony bezdętkowe | TAK |  | – |
| 8 | szerokość siedziska, min. 48 [cm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | głębokość siedziska, min. 40 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 20. Wózek do przewożenia płynów infuzyjnych - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | wózek wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  | – |
| 6 | wymiary całkowite wózka (DxSxW) 850 x 550 x 950 mm ± 30 [mm] | TAK |  | – |
| 7 | wózek wyposażony w 2 półki, odległość między półkami 500 [mm] ± 20 [mm] | TAK |  | – |
| 8 | półki posiadają rant oraz dodatkowe barierki, które zabezpieczają przewożone przedmioty przed spadnięciem z wózka | TAK |  | – |
| 9 | cztery gumowe kółka z odbojnikami, o średnicy 100 [mm] każde, posiadają osobne hamulce pozwalające na bezpieczny postój | TAK |  | – |
| 10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 21. Krzesło prysznicowe składane - 2 sztuki |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | krzesło wyposażone w otwory odprowadzające wodę oraz miękką nakładę piankową | TAK |  | – |
| 6 | krzesło wykonane z aluminium oraz tworzywa, w pełni odporne na korozję, wyposażone w nasadki antypoślizgowe | TAK |  | – |
| 7 | maksymalne obciążenie, min. 100 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 8 | szerokość siedziska, min. 42 [cm], głębokość siedziska, min. 30 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 9 | wysokość całkowita: 73-76 [cm] | TAK |  | – |
| 10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 22. Respirator do wentylacji nieinwazyjnej - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2021 | TAK |  | – |
| 5 | respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała od min. 2,5 kg. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  | – |
| 6 | waga urządzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 6,3 kg | TAK, podać |  | – |
| 7 | możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V) | TAK |  | – |
| 8 | możliwość ustawienia min. 4 programów wentylacji | TAK |  | [1,2] |
| 9 | oferowany aparat wyposażony w komunikację Bluetooth oraz WiFi | TAK |  | – |
| 10 | możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu karta pamięci) lub zapisywanie w pamięci z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port typu USB (pendrive) | TAK, podać |  | – |
| 11 | zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. ciśnienie w zakresie 3 bar do 5,5 bar | TAK |  | – |
| 12 | zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem min. 0 do 30 l/min | TAK |  | – |
| 13 | respirator wyposażony w mieszalnik tlenu. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie minimum 21% do 100% | TAK |  | – |
| 14 | wyświetlacz dotykowy, minimum 8” przekątnej ekranu, umożliwiający jednoczesne monitorowanie: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), przecieków powietrza, ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego | TAK |  | – |
| 15 | tryby pracy, min: - CPAP, - ST, - PSV(Pressure Support Ventilation), - PAC (Pressure Assisted Control), - Typu V target (wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości), - AC, - VC, - SIMV, - PC-SIMV | TAK, podać |  | – |
| 16 | dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50 - 2000 ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym | TAK |  | – |
| 17 | hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP) | TAK |  | – |
| 18 | alarmy ustawiane w zakresie: - ciśnienie wdechowe min. 1 - 90 cm H20 - objętość oddechowa min. 10 - 2000 mi lub wyłączony, - wentylacja minutowa min. 1 - 30 I/min lub wyłączony, - częstość oddechów min. 1 - 90 n/min lub wyłączony, - odłączenie obwodu min. 10 - 60 s lub wyłączony, - interwał bezdechu min. 10- 60 s | TAK, podać |  | – |
| 19 | monitorowanie parametrów w zakresie: - objętość oddechowa, min. 0 - 2000 ml , - szacunkowy wsp. przecieku, min. 0- 200 l/min, - szczytowy przepływ wdechowy, min. 0-200 l/min, - średnie ciśnienie w drogach oddechowych, min. 0 - 90 cmH20, - współczynnik I:E, min. 9,9: 1 - 1 : 9,9, - częstość oddechów, min. 1 - 90 /min, - wentylacja minutowa, min. 0- 30 l/min, - szczytowe ciśnienie wdechowe, min. 0 - 90 cmH20, - procent oddechów wyzwalanych przez pacjenta 0 -100% | TAK, podać |  | – |
| 20 | możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania | TAK, podać |  | – |
| 21 | możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 0,5 -9 l/min | TAK, podać |  | [1,3] |
| 22 | możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu szczytowego | TAK, podać |  | [1,2] |
| 23 | typy obwodów, min.: - aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP), - aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływy, - pasywny układ pacjenta z portem wydechowym, - obwód dwuramienny | TAK, podać |  | – |
| 24 | możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | TAK |  | – |
| 25 | ustawienia parametrów min. : - IPAP, min. 3 - 50 cmH2O, - EPAP/PEEP, min. 3 - 25 cmH2O, - CPAP, min. 3 - 25 cmH2O, - wspomaganie ciśnieniowe, min. 0 - 30 cmH2O, - objętość oddechowa, min. 50 - 2000 ml, - częstość oddychania, min. 0 - 80 oddechów na minutę, - czas wdechu, min. 0,3 - 5,0 s, - czułość cyklu przepływu, min. 10 - 90 %, - czułość wyzwalania przepływem, min. 0,5 – 9 l/min, - czas narastania, min. 0 - 6, - czułość wyzwalania przepływem, min. 0,5 - 9 l/min, czułość cyklu przepływu, min. 10 - 90 % | TAK, podać |  | – |
| 26 | możliwość monitorowania Sp02, EtCO2 oraz FiO2 z wykorzystaniem dodatkowych czujników | TAK/NIE |  | 5/0 |
| 27 | możliwość wyświetlania na ekranie parametrów oporu dynamicznego | TAK |  | – |
| 28 | aparat wyposażony w składany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia | TAK |  | – |
| Wyposażenie do oferowanego w pakiecie respiratora |
| 29 | respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta 22 mm z portem wydechowym - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 30 | respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada trzech kół i koszykiem na akcesoria – 1 sztuka | TAK |  | – |
| 31 | respirator wyposażony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania | TAK |  | – |
| 32 | wąż tlenowy, min. 2 m - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 33 | dedykowana maska do wentylacji nieinwazyjnej ustno - nosowa, wielorazowa - 3 sztuki (w rozmiarach: 1xS, 1xM, 1xL) | TAK |  | – |
| 34 | dedykowana maska do wentylacji nieinwazyjnej ustno - nosowa, jednorazowa - 3 sztuki (w rozmiarach: 1xS, 1xM, 1xL) |  |  |  |
| 35 | dedykowana maska do wentylacji nieinwazyjnej pełnotwarzowa, wielorazowa - 2 sztuki (w rozmiarach: 1xM, 1xL) |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 36 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 37 | żywotność turbiny minimum 50 000 godzin nieprzerwanej pracy | TAK, podać |  | – |
| 38 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 40 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 41 | przy naprawie dłuższej niż 7 dni lub wymagającej zabrania urządzenia do serwisu Wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego do siedziby Zamawiającego | TAK |  | – |
| 42 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 43 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 44 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| PAKIET III - Rozbudowa systemu monitorowania pacjentów dla Oddziału Hepatologii Ogólnej |  | CPV: 33195000-3 |
| 1 | W przypadku zaoferowania rozbudowy istniejącego systemu monitorowana prod. Nihon Kohden, zwanej dalej TYPEM PODSTAWOWYM - Oferent oferuje 16 sztuki kardiomonitorów (zgodnych z wymaganiami opisanymi w częściach A.1-A.3), 1 sztukę wyświetlacza/ekranu do posiadanej centrali monitorującej typu CNS 9101 (zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie A.1.31) oraz wyposażenie kardiomonitorów opisane w części A.5. Składając ofertę w zakresie TYPU PODSTAWOWEGO, Oferent gwarantuje możliwość wykorzystania (pełną kompatybilność) posiadanych przez Zamawiającego akcesoriów pomiarowych produkcji Nihon Kohden z zaoferowanym sprzętem. W tym przypadku Oferent wypełnia opis w częściach A.1, A.2, A.3, A.5 oraz A.7. W przypadku zaoferowania systemu niekompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego, zwanego dalej TYPEM RÓWNOWAŻNYM - Oferta obejmować będzie - 22 sztuki kardiomonitorów (zgodnych z wymaganiami opisanymi w częściach A.1-A.3), 1 sztukę centrali monitorującej (zgodnej z wymaganiami opisanymi w części A.4) oraz wyposażenie opisane w części A.6. W tym przypadku Oferent wypełnia opis w częściach A.1, A.2, A.3, A.4, A.6 oraz A.7. | podać oferowany typ: PODSTAWOWY/ RÓWNOWAŻNY |  | – |
| A.1 - Kardiomonitory |  |  |  |
| 2 | nazwa i typ produktu | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 5 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2021 | TAK |  | – |
| 6 | monitory o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów możliwy na każdym stanowisku | TAK, opisać |  | – |
| 7 | waga kardiomonitora bez akumulatorów i modułów, max. 8 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 8 | monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 9 | chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów ) | TAK |  | – |
| 10 | ekran kolorowy, pojedynczy wbudowany w obudowę monitora, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK, podać |  | – |
| 11 | prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK, podać |  | za każdą zaoferowaną krzywą więcej niż min. wymagana - 1 pkt. |
| 12 | rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK, podać |  | – |
| 13 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | – |
| 14 | komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  | – |
| 15 | monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | – |
| 16 | zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut pracy | TAK, podać |  | – |
| 17 | monitor z funkcją pracy w sieci. Komunikacja LAN pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych numerycznych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  | – |
| 18 | wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  | – |
| 19 | możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  | – |
| 20 | wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | – |
| 21 | alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK, opisać |  | – |
| 22 | min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu | TAK, opisać |  | – |
| 23 | historia alarmów min. 300 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK, podać |  | [1,3] |
| 24 | możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  | – |
| 25 | pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 26 | jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym, min. 6 parametrów | TAK, podać |  | – |
| 27 | funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min 60 sek. (Zamawiający nie wyklucza monitorów nie podłączonych do centrali) | TAK, podać |  | [1,3] |
| 28 | funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | TAK |  | – |
| 29 | synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  | – |
| 30 | wodoszczelny czujnik typu klips do pomiaru saturacji | TAK |  | – |
| 31 | Wykonawca dostarczy i skonfiguruje z posiadaną przez Zamawiającego centralą typu CNS 9101, jeden wyświetlacz/ekran typu TFT, kolorowy, o przekątnej min. 23” o rozdzielczości wyświetlania min. 1920x1080. Razem z oferowanym ekranem Wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyt w postaci rury z elementami montażowymi do sufitu i ściany przy stanowisku pielęgniarskim Oddziału Hepatologii Ogólnej. Wykonawca zainstaluje dostarczony wyświetlacz na dostarczonym uchwycie w sposób solidny i gwarantujący bezpieczeństwo dla Użytkowników | TAK |  | – |
| A.2 - Parametry mierzone - dostępne we wszystkich oferowanych kardiomonitorach (chyba, że poniżej zaznaczono inaczej) |
| 32 | EKG | TAK |  | – |
| 33 | możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego | TAK |  | – |
| 34 | możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem | TAK |  | – |
| 35 | automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia | TAK |  | – |
| 36 | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych. Możliwość zdefiniowania QRS podczas wpisywania nowego pacjenta (z tego samego poziomu menu) | TAK |  | – |
| 37 | pomiar częstości pracy serca w zakresie, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 38 | zakres alarmów, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 39 | analiza odcinka ST | TAK |  | – |
| 40 | ciągła analiza odcinka ST | TAK |  | – |
| 41 | możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń | TAK, opisać |  | – |
| 42 | oferowane kardiomonitory wyposażone w funkcję prezentacji graficznej zmian odcinka ST na wykresach kołowych | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 43 | trendy odcinka ST z min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 44 | zmiana punktów pomiarowych odcinka ST, min. zakres pomiarowy: -9 ÷ +9 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 45 | analiza arytmii | TAK |  | – |
| 46 | rozpoznawanie, min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze | TAK, podać |  | [1,2] |
| 47 | możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 rodzajów lub rozszerzonym min. 22 rodzajów | TAK |  | – |
| 48 | oddech | TAK |  | – |
| 46 | pomiar oddechu metodą impedancyjną | TAK |  | – |
| 47 | prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę | TAK |  | – |
| 48 | zakres pomiarowy częstości oddechów, min. 4 - 120 [odd./min.] | TAK, podać |  | – |
| 49 | pomiar bezdechu w zakresie, min. 10 – 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 50 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  | – |
| 51 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK |  | – |
| 52 | pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie, min. 1 –120 min | TAK, podać |  | – |
| 53 | pomiar ręczny i pomiar ciągły | TAK |  | – |
| 54 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości | TAK |  | – |
| 55 | zakres pomiarowy, min. 20 – 250 [mmHg] | TAK, podać |  | – |
| 56 | funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 57 | funkcja stazy żylnej | TAK |  | – |
| 58 | pomiar saturacji | TAK |  | – |
| 59 | pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna | TAK |  | – |
| 60 | zakres pomiarowy SpO2, min: 30 – 100 [%] | TAK, podać |  | – |
| 61 | zakres pomiarowy pulsu, min.: 30 – 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 62 | dostępna funkcja wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną | TAK |  | – |
| 63 | dostępna funkcja ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 64 | pomiar temperatury | TAK |  | – |
| 65 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK |  | – |
| 66 | jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK |  | – |
| 67 | zakres pomiarowy, min.: 10 – 45º [C] |  |  | – |
| 68 | inwazyjny pomiar ciśnienia - pomiar na jednym oferowanym kardiomonitorze | TAK, podać |  | – |
| 69 | oferowany inwazyjny pomiar ciśnienia - kompatybilny ze stosowanymi przez Zamawiającego przetwornikami do pomiaru ciśnienia inwazyjnego prod. Edwards Lifesciences (nr kat. T100209A lub T001718A) | TAK |  | – |
| 70 | pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA. LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP | TAK |  | – |
| 71 | prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA. ICP. Alarmy ręczne i automatyczne dla każdej wartości ciśnienia | TAK |  | – |
| 72 | zaimplementowana funkcja pomiaru wartości ciśnienia OCŻ mierzonej zawsze w tym samym momencie cyklu oddechowego | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 73 | obliczenia wartości zmienności ciśnienia tętna PPV | TAK |  | – |
| 74 | obliczenia wartości zmienności ciśnienia skurczowego SPV | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 75 | obliczanie ciśnienia krążenia mózgowego | TAK |  | – |
| 76 | zakres pomiarowy, min. - 40 do 300 [mmHg] | TAK, podać |  | – |
| A.3 - Możliwości rozbudowy dla wszystkich oferowanych kardiomonitorów |  |  |  |
| 77 | możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej metodą PiCCO w postaci modułu zasilanego i obsługiwanego z poziomu kardiomonitora. Realizacja pomiaru po podłączeniu modułu. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: CO, PCCO, PCCI lub CCI, SV, SVR, SVV, PPV, EVLW, GEDV, PCCI, CPO, ITBV, GEF, dPmax. Pomiar możliwy na każdym stanowisku | TAK |  | – |
| 78 | możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK, podać |  | – |
| 79 | możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca | TAK |  | – |
| 80 | możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  | – |
| 81 | możliwość rozbudowy pomiar EEG ( moduł do EEG potwierdzony certyfikatem CE) Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta Możliwość stosowania różnych typów elektrod np. igłowe, miseczkowe itp. | TAK |  | – |
| 82 | możliwość rozbudowy do pomiaru saturacji krwi żylnej ScvO2. Pomiar możliwy na każdym stanowisku | TAK |  | – |
| 83 | możliwość rozbudowy ciągłego rzutu minutowego serca opartego na konturze krzywej ciśnienia - jeden dostęp naczyniowy. Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu kardiomonitora. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: PCCI lub CCI, PCCO lub CCO, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, dPmax. | TAK |  | – |
| A.4 - Centrala monitorująca integrująca oferowane kardiomonitory |  |  |  |
| 84 | nazwa i typ produktu | podać |  | – |
| 85 | producent | podać |  | – |
| 86 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 87 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2021 | TAK |  | – |
| 88 | monitorowanie, min. 22 stanowisk pacjenta, centrala wyposażona w dwa ekrany typu TFT, kolorowe, min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080. Możliwość rozbudowy oferowanej centrali do min. 24 stanowisk. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przeznaczenia drugiego ekranu, tj. pierwszy ekran połączony z centralą a drugi ekran jako ekran poglądowy w sąsiadującym pomieszczeniu | TAK, opisać |  | – |
| 89 | ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z każdego podłączonego monitora przyłóżkowego, min. 2 krzywe | TAK, podać |  | – |
| 90 | identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali | TAK |  | – |
| 91 | podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci | TAK |  | – |
| 92 | trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 [h] | TAK, podać |  | – |
| 93 | komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać |  | – |
| 94 | alarmy graficzne i dźwiękowe | TAK, podać |  | – |
| 95 | wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie | TAK, podać |  | – |
| 96 | historia alarmów, min. 300 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 97 | sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  | – |
| 98 | przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami | TAK |  | – |
| 99 | możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali | TAK |  | – |
| 100 | interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych | TAK |  | – |
| 101 | możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 102 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje z oferowaną centralą drukarkę laserową format A4 - 1 sztuka. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz wydruków na życzenie Użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione nawet w razie uszkodzenia centrali monitorującej | TAK, opisać |  | – |
| 103 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje z centralą monitorującą zasilacz UPS - 1 sztuka, gwarantujący podtrzymanie pracy oferowanej centrali i ochronę przepięciową, o parametrach min.: moc rzeczywista min. 800 W, czas podtrzymania przy obciążeniu 100% (przy cosφ = 0,9) - 7 minut, sinusoidalny (czysta sinusoida) kształt napięcia wyjściowego podczas pracy bateryjnej, 4 x IEC 320 C13 10 [A], wyświetlacz LCD (z informacjami o stanie parametrów zasilacza UPS oraz alarmach) oraz oprogramowanie, które w przypadku dłuższego zaniku napięcia i wyczerpaniu baterii: automatycznie zamknie oprogramowanie centrali, system operacyjny i wyłączy zasilacz. Gwarancja na oferowany zasilacz UPS, min. 24 miesiące | TAK, podać model i parametry oferowanego urządzenia |  | – |
| A.5 - Wyposażenie, konfiguracja i montaż wymagane w przypadku zaoferowania systemu kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania produkcji Nihon kohden. Wypełnić w przypadku zaoferowania TYPU PODSTAWOWEGO |  |  |
| 104 | do oferowanych kardiomonitorów w ramach oferty, Wykonawca dostarczy i dokona montażu bezpiecznych i stabilnych uchwytów ściennych (min. 2 osie obrotu) wraz z koszami na akcesoria - 16 kompletów | TAK, podać |  | – |
| 105 | adapter do podłączenia przewodu EKG pacjenta - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 106 | przewód EKG pacjenta, min. 3 odprowadzenia – 20 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 107 | kabel do pomiaru EKG 10-cio żyłowy (adapter + przewód - ew. kabel zintegrowany) – 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 108 | adapter do podłączenia mankietu NIBP - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 109 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (19-23 cm) - 4 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 110 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (23-33 cm) - 20 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 111 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży (33-45 cm) - 8 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 112 | mankiet NIBP dla dorosłych, bardzo duży (45-55 cm) - 4 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 113 | adapter do podłączenia czujnika SpO2 - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 114 | czujnik na palec typu klips dla dzieci i dorosłych - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 115 | czujnik do pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) - 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
| A.6 - Wyposażenie, konfiguracja i montaż wymagane w przypadku zaoferowania systemu równoważnego do posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania produkcji Nihon kohden. Wypełnić w przypadku zaoferowania TYPU RÓWNOWAŻNEGO |  |  |
| 116 | do oferowanych kardiomonitorów w ramach oferty, Wykonawca dostarczy i dokona montażu bezpiecznych i stabilnych uchwytów ściennych (min. 2 osie obrotu) wraz z koszami na akcesoria - 22 komplety | TAK, podać |  | – |
| 117 | adapter do podłączenia przewodu EKG pacjenta - 24 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 118 | przewód EKG pacjenta, min. 3 odprowadzenia – 28 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 119 | kabel do pomiaru EKG 10-cio żyłowy (adapter + przewód - ew. kabel zintegrowany) – 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 120 | adapter do podłączenia mankietu NIBP - 24 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 121 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (19 - 23 cm) - 5 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 122 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (23-33 cm) - 28 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 123 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży (33-45 cm) - 10 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 124 | mankiet NIBP dla dorosłych, bardzo duży (45-55 cm) - 5 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 125 | adapter do podłączenia czujnika SpO2 - 24 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 126 | czujnik na palec typu klips dla dzieci i dorosłych - 24 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 127 | czujnik do pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) - 24 sztuki | TAK, podać |  | – |
| A.7 - Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 128 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 129 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 130 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 131 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 132 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 133 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 134 | produkty (kardiomonitory oraz centrala - jeżeli jest przedmiotem oferty) posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 135 | instrukcja obsługi do każdego modelu oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 136 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 137 | wszelkie czynności, materiały montażowe i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

Pakiet nr 1

|  | Nazwa urządzenia | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Pakiet nr 2

|  | Nazwa urządzenia | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Różny sprzęt medyczny | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Pakiet nr 3

|  | Nazwa urządzenia | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa systemu monitorowania pacjentów dla Oddziału Hepatologii Ogólnej | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)