## Arkusz1
ZAŁ. NR 2 FZP.I-241/07/21
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy z generatorem czterodyszowym, z zaworem kulkowym oraz podgrzewanym ramieniem wdechowym , przystosowanym do nawilżacza , jednorazowego użytku , sterylny , ze względu na kompatybilność z aparatem firmy Infant Flow. | 120
2. | Układ oddechowy do respiratora dla noworodków z komorą nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody :W skład zestawu wchodzi : odcinek wdechowy podgrzewany 1,2m , odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną , odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m , dren ciśnieniowy , zestaw adapterów , kompatybilny z respiratorem Bebilog 8000 Plus . | 20
3. | Układ pacjenta jednorazowy do niskich przepływów (Opakowanie czerwone zawiera : komorę nawilżania , filtr do przepływów 1-8L/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową.kompatybilny z urządzeniem Precisiory Flow Plus Vapotherm | 10
4. | Komora nawilżacza dla dzieci , jednorazowego użytku , z automatyczną regulacją poziomu wody oraz z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu. Kompatybilna z układem oddechowym. | 100
5. | Paskowe mocowanie układu pacjenta w różnych rozmiarach ( małe , średnie , duże ) , dostosowane do wyżej opisanego sprzętu. | 10
6. | Maski nosowe w różnych rozmiarach ( małe , średnie , duże ) , dostosowane do wyżej opisanego sprzętu. | 30
7. | Kaniula donosowa, pojedyncza Ø=1,5 mm , przepływ max.8 l/min | 6
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik moczowodowy j.u. sterylny do wykonywania kontrastowych badań rtg układu kielichowo - miedniczkowego na drodze endoskopowej oraz do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych , widoczny w promieniach RTG , z podziałką oraz końcówką Nelaton 3F | 204
2. | j.w. 4 F | 90
3. | j.w. 5 F | 74
4. | j.w. 6 F | 5
5. | j.w. 7 F | 5
6. | j.w. 8 F
7. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów j.u. sterylny , elementy zestawu : prowadnik dł. 90 cm , kateter typu Pigtail podwójnie wygięty , średnica pętli pęcherzowej 4cm, odstępy pomiędzy pętlami 28cm , popychacz , średnica cewnika 5F | 144
8. | j.w. 6 F | 30
9. | Zestaw do nefrostomii j.u. sterylny , elementy zestawu : kateter rozm. 9F typu Pigtail, dwuczęściowa igła wprowadzająca 18x20cm , drut wprowadzający Lunderouista "J" 038x80cm, dilatatory, dilator z rozrywaną koszulką , strzykawka 10 ml LL, kołnierz mocujący z opaską | 50
10. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix CH 12 j.u. , jałowy , nietoksyczny. | 82
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Strzykawka - podwójne opakowanie (2 wkłady po 200ml + 2 złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia) z trójnikiem o długości 150cm., j.u. | 3000
4. | Łącznik CTY Tubing (150cm.) j.u. | 200
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Dializator syntetyczny , kapilarny, niskoprzepływowy , sterylizowany bez użycia ETO i pary wodnej - maksymalnie TMP od 450 - 500 ml/min o powierzchni 1,5 m² | 10
2. | j.w. o powierzchni 1,7m² | 500
3. | j.w. o powierzchni 1,9m² | 6000
4. | j.w. o powierzchni 2,1 m² | 6500
5. | Dializator syntetyczny , kapilarny, wysokoprzepływowy , sterylizowany bez użycia ETO i pary wodnej - maksymalnie TMP od 450 - 500 ml/min o powierzchni 1,7 m² | 900
6. | j.w. o powierzchni 1,9m² | 3600
7. | j.w. o powierzchni 2,1m² | 4500
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Kateter do embolektomii i trombolektomii do usuwania zatorów i skrzepli, j.u., sterylny, jednokanałowy z balonem, znakowany, mandryn z nierdzewnej stali miękko zakończony, koniec dalszy typu Luer-Lock, długośc cewnika 80cm, bardzo dobrze wycentrowały balon, wytrzymały na pęknięcia, ze strzykawką do wypełnienia balonu, pojemność balonu 0,20ml | 22
2. | j.w. pojemność balonu 0,50ml | 100
3. | j.w. pojemność balonu 0,75ml | 30
4. | j.w. pojemność balonu 1,00ml | 56
5. | j.w. pojemność balonu 1,25ml | 2
6. | j.w. pojemność balonu 1,50ml | 24
7. | j.w. pojemność balonu 1,75ml | 4
8. | j.w. pojemność balonu 2,00ml | 15
9. | j.w. pojemność balonu 2,50ml. | 10
10. | Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, j.u., sterylny. | 15
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła kulkowa j.u. sterylna ,śr.1,20 mm , dł. 80 mm, rozmiar 9,5 cm. | 330
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła do portów bez drenu , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Anglez Surrecan 20Gx25mm | 350
2. | Igła do portów posiadające dren z zaciskiem nie zawierającym PCV , pakowane pojedyńczo , sterylne przeznaczone do długotrwałych wlewów , Winged Surrecan 20Gx15mm,20mm,25mm | 260
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Worek do ewakuacji preparatu automatyczny, niezawierający lateksu, klips wzmacniająco -separujący tkankę, dodatkowe wzmocnienie wypełniające dno worka, objętość 225ml, kompatybilny z trokarem 11mm. | 260
2 | Retraktor/protektor 360 °, długośc linii cięcia 5-9 i do wyboru 9-14cm, dwa pojedyncze pierscienie polączone bezlateksowym rękawemsztywny, sztywny pierścień zewnętrzny | 30
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu, przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej. Posiada wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany typu Split septumJest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ grawitacyjny 105 ml/min, objętość wypełnienia do 0,03ml, nieprzezroczysty. Może być używany przez 7 dni lub 360 użyć. Umieszczony w opakowaniu typu blister lub w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotykiem, do wyboru przez Zamawiającego. Pakowany pojedynczo, sterylny. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. | 2200
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zatyczka do cewników, sterylna umożliwiająca bezpieczne zamknięcie cewnika w sposób nie grożący osobie cewnikowanej żadnymi powikłaniami, do cewników urologicznych o różnych średnicach. Budowa schodkowa zapewniająca uniwersalność zastosowań od Ø2 mm do Ø12 mm Wykonane z polipropylenu . | 660
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Lejce naczyniowe tzw. podwieszki silikonowe , niesterylne z możliwością sterylizacji , wykonane z silikonu , w zwojach 50m , szer. 2 mm, dostępne w czterech kolorach. | 20
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Rurka krtaniowa - przyrząd do podtrzymywania drożności dróg oddechowych jednorazowego użytku rozm. 1,2,3,4,5 | 10
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przewody tętniczo-żylne ze zbiornikiem odpowietrzającym układ na lini tętniczej do aparatów do hemodializy firmy Gambro typu AK-90s, AK-95 , AK-200s , AK-200us | 22000
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igły do hemodializy , żylne z motylkiem rozmiar 1,6 j.u. | 22000
2. | Igły do hemodializy , tętnicze z motylkiem rozmiar 1,6 j.u. | 22000
3. | Igły do dializy jednoigłowej Y , rozmiar 1,6 j.u. | 1000
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO: składający się z cewnika do pomiaru rzytu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCo tętnica udowa długość użyteczne 20 cm/średnica zewnętrzna 5F , tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22cm/średnica 4F , tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/ średnica 4F , tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F , przystosowany do pomairu ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadającyczujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z tromagidu , materiału odpornego na działanie środków odkażających. | 10
2. | Przetwornik kompatybilny z modułami PICCO do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , zawierający w standardzie zestaw płuczący linię tętniczą , dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czewrwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny , przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 10
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 16
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Wkład do ssaka Medivac 2,0 l z drenem i adapterem Medistop, j.u. i karnistrami kompatybilnymi z wkładami | 1500
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 17
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi , sterylny , Ch 4 dł. ok. 35-40 cm, jednorazowego użytku. | 40
2. | j.w. Ch 6 dł. ok.. 40 cm | 340
3. | j.w. Ch 8 dł. ok.. 40 cm | 1450
4. | j.w. Ch 10 dł. ok.. 40 cm | 4360
5. | j.w. Ch 12 dł. ok.. 50-60 cm | 760
6. | j.w. Ch 14 dł. ok.. 60 cm | 1630
7. | j.w. Ch 16 dł. ok.. 60 cm | 21310
8. | j.w. Ch 18 dł. ok.. 60 cm | 4330
9. | Podwójny cewnik do odsysania perforowany, jednorazowego użytku, sterylny, koniec widoczny w promieniach rtg, CH 30-36 dł. ok. 45-50 cm. | 25
10. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny Ch 5, Ch 8 dł.ok. 40 cm, zaopatrzony w zatyczkę. | 880
11. | j.w. Ch 10, dł. ok. 100 cm | 320
12. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dorosłych | 9040
13. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 500 cm, dla dorosłych | 200
14. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dzieci | 10
15. | Końcówka do odsysania prosta Poole'a, rozmiar 9,6x6,6 mm, dł. 200 lub 230 mm, jednorazowego użytku, sterylna | 560
16. | Zestaw ssący ortopedczny zawierający filtr wymienny do odsysania kanału śródszpikowego i przy wszczepianiu protez biodrowych , dł.drenu 250-300 cm, dł.końcówki do odsysania 23-26 cm, perforowana, gruba, jednorazowa, sterylna. | 150
17. | Łącznik schodkowy prosty o średnicy 6 mm | 160
18. | Łącznik schodkowy typu Y , polipropylenowy pasujący do drenów o średnicy 6-13mm | 100
19. | Dren do dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, z latexu, od F-12 do F-20 x 16 cm. | 10
20. | Cewnik Pezzera, jednorazowego użytku, sterylny, dł. 34 cm ± 2cm, z latexu, od Ch 32 do Ch 36. | 10
21. | Cewnik Couvelaire, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 18 do Ch 24, z dwoma otworami bocznymi i z otworem ściętym na boku wierzchołka. | 320
22. | Cewnik Nelaton, jednorazowego użytku, sterylny, dł.40 cm, od Ch 10 do Ch 22. | 1000
23. | Cewnik Tiemanna, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 10 do Ch 22 | 505
24. | Cewnik typu Foley, jednorazowego użytku, sterylny lateksowy silikonowany, dwudrożny z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 6. | 20
25. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 8. | 70
26. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 10. | 55
27. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 12. | 112
28. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 14. | 850
29. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 16. | 4600
30. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 18. | 4360
31. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 20. | 700
32. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 22. | 600
33. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 24. | 50
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 18
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła do znieczuleń typ Pencil-Point 25G , 26G , 27Gx90mm z igłą prowadzącą j.u. sterylna. | 3000
2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 22G , 25G, 26G , 27G x 90mm z igłą prowadzącą j.u. sterylna | 300
3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Standard 25Gx 130 z igłą prowadzącą j.u. sterylna | 60
4. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych MINIPACK 1 z Locklt ™ Plus -Igła Touchy 18 G * - Strzykawka niskoporowa o pojemności 10 ml z końcówką typu Luer SLIP - Cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi i o dużej przejrzystości i odporności na załamanie o gładko wykończonej końcówce - Filtr zewnątrzoponowy 0,2 qm płaski do 96 h - Łącznik Epifuse płaski zatrzaskowy - Prowadnik - Zatrzaskowy system mocowania cewnika 18G - sterylny | 290
5. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , jednokanałowy , pediatryczny 24G/10 cm i 20G/16cm , strzykawka z otworem w tłoku , koreczki z samouszczelniającymi portami , prowadnica J 0.021" x 50 cm, j.u. sterylny | 10
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , czteroświatłowy , 8.5Fdługość 15.16,20,30 cm , igła wprowadzająca typu Y 18Gx6,5cm ,nitinolowy prowadnik J o długości 50 cm i średnicy 0,035" ze znacznikiem głębokości strzykawka 5 ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości , skrzydełka mocujące do skóry pacjenta , rozszerzacz 9Fr , cztery korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. kanały 16Ga/14Ga/18Ga/18Ga j.u. sterylny. | 1000
7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera , dwukanałowy , strzykawka z otworem w tłoku, koreczki z samouszczelniającymi portami dla dorosłych 5Fx 20 cm , z prowadnicą w kształcie litery J 0.021"x 60cm, igła prosta 20Ga , kanały 18/20G , j.u. sterylny. | 30
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 19
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych j.u. | 1600
2. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dzieci j.u. | 10
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 20
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Przewód do cystoskopu i resektoskopu do zabiegów elektroresekcji, pojedyńczy dł. 140 - 160cm , o dużym przepływie wody jednorazowego użytku , sterylny, nietoksyczny. | 530
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 21
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , kompatybilny do kardiomonitorów B650 Carescape firmy GE Healthcare | 765
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 22
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Maska krtaniowa, jednorazowa, o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), przekrój rurki w kształcie litery D, kształt rurki odlany z mankietem jako jedna całość, roz. 1-6. | 2000
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 23
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zaciskacz do pępowiny j.u. mikrobiologicznie czysty , wykonany z polipropylenu,składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego wydającego charakterystyczny klik przy zamknięciu oznaczający przwidłowe - bezpiczne zamknięcie zaciskacza , trwałe zamknięcie nawet przy grubej pępowinie, ząbki zapobiegające ześlizgiwaniu, całkowita długość ramienia nie mniej niż 55 mm | 2700
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 24
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Igła do znieczuleń splotów 22G x 2 " 0,7x50mm, 15 stopni . Izolowana igła do szlifu , krótki szlif , ergonomiczny uchwyt igły. Igła polączona na stałe z kablem elektrycznym , drenem do infuzji. | 120
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 25
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objętościowych ALARIS GW, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 60
2. | Zestaw standardowy do podawania leków światłoczułych do pomp infuzyjnych objętościowych ALARIS GW z możliwością podaży grawitacyjnej, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
3. | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 400
4 | Zestaw do żywienia pozajelitowego (do leków światłoczułych) do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 400
5 | Strzykawka trzyczęściowaLL 10 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 3600
6 | Strzykawka trzyczęściowaLL 20 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 600
7 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 960
8 | Strzykawka trzyczęściowaLL 50 ml zapewniająca ochronę przd światłem do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC, kompatybilna z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 1440
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 26
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Układ do resuscytacji z końcówką neopuf kompatybilny z aparatem firmy Fisher& Paykel oraz Panda Firmy GE HEALTHCARE | 30
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 27
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym , bezpiecznie przeniesienie go i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsca wkłucia dożylnego . Do połączeń Luer Lock i Luer Slip , bez konieczności używania reduktorów czy adapterów , system samozamykający się po rozłączeniu . Przeżroczysty. Nie awierające leteksu, PCV,DEHP , części metalowych.Parametry : max. objętość wypełn ienia 0,1 ml , przepływ min. 220 ml/min. , ilość aktywacji min 100. | 20
2. | Sterylne urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki do strzykawki . Wymagania : port bezigłowy do połączeń Luer Lock Luer Slip bez konieczności używania reduktorów czy adapterów . Z przeżroczystym kołnierzem do mocowania na fiolkę o średnicy 20 mm, z balonem o poj. 100 ml do uwalniania aerozoli , z filtrem hydrofobowym 0,2 µm. Kompatybilne z łącznikiem męskim na strzykawkę . Nie awierające leteksu, PCV,DEHP , części metalowych .parametry : przestrzeń martwa max. 0,14 ml , szybkość przepływu min. 600, do stosowania prez 7 dni. | 600
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 28
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym z filtrem Toxi-Guard. System obejmuje wszystkie procedury począwszy od rekonstytucji do podania leku pacjentowi w postaci infuzji , bolusa lub przez cewnik. Udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych leków z fiolki oraz udowodnione w badaniach klinicznych zachowanie stabilności fizykochemicznej leku w fiolce z adapterem Tevadaptor do 7 dni - załączyć dokumentację potwierdzającą ( badania kliniczne).Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 13 mm i 20 mm Przyrząd odznaczający sie wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz systemem filtrów Toxi-Guard : filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem sie oparów z fiolki . Przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pakowany w jednym blistrze z konwentorem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. | 5
2 | Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym . Pozwala na bezpieczny tranfer leku przez kompatybilny adapter portu igłowego do powszechnie używanych worków infuzyjnych lub bezpośrednie podanie pacjentowi. Przyrząd posiada igłę o grubości 16 G zgodną z dyrektywą rady 2010/32/ue , skrzydełka ułatwiające rozłączenie elementów systemu oraz zatyczkę zabezpiczającą końcówkę adaptera . Słyszalne kliknięcie gwarantujące prawidłowe połączenie w systemie zamkniętym. Do 10 przebić membrany , kompatybilny ze wszystkimi elementami systemu z pozycji 1,3,4. Sterylny , pakowany pojedynczo , przeznaczony do leków cytostatycznych ,wolny od DEHP i lateksu . opakowanie zbiorcze 50 szt. | 8
3. | Łącznik zakończony Luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leku ze strzykawki dożylnie , do cewnika i do innych punktów dostepu . Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Mozliwość przecierania alkoholem . Niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku. Kompatybilne z adapterem strzykawki . Bez lateksu i DEHP. Sterylny , pakowany pojedynczo . Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań . Opakowanie zbiorcze 100 szt. | 2
słownie:
Zadanie 29
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Volumed qVP 7000 Premium-P , PVC, 2,00m, LL,RC | 200
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 30
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Adapter do funkcji nCPAP do respiratora Fabian , dł. 60 cm | 100
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 31
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy układ oddechowy , jednorurowy z czujnikiem przepływu dla dorosłych | 100
* dł. min. 2 m
* kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR
| Jednorazowy układ oddechowy , jednorurowy z czujnikiem przepływu dla dzieci | 30
2 | * dł. min. 2 m
* kompatybilny z respiratorem Stephan EVE TR
3. | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnetrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta | 120
kompatybilny z respiratorem ParaPAC plus dla dorosłych
4 | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnetrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta | 30
kompatybilny z respiratorem ParaPAC plus , dla dzieci
5 | Elektrody terapeutyczne , jednorazowego użytku przeznaczone dla pacjentów
*wielofunkcyjne : defibrylacja , kardiowersja , stymulacja oraz monitorowanie EKG.
*kompatybilne z defibrylatorem ZOLLXSeries
| * pacjentów dorosłych | 100
| * dla dzieci | 10
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zadanie 32
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jałowy jednorazowy , zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych ) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą facoemulsyfikacji do aparatu Infiniti firmy Alcon | 2500
Wartość brutto zadania:
słownie:
W skład zestawu wchodzą:
1. | Tip Mini FL 30Kelman, | 1 szt
2. | Kaniula 25G | 1 szt
3. | Kaniula do hydrodyssekcji 27G | 1 szt
4. | Obłożenie stolika 149x140cm.SF | 1 szt
5. | Cystotom 23G | 1 szt
6. | Obłożenie pacjenta 140x160cm | 1 szt
7. | Infiniti Basic Cassete | 1 szt
8. | Osłonki 0,9NO TIP | 1 szt
9. | Nóż sideport 1,2 mm zagięty | 1 szt
10. | Nóż SLIT 2,75 mm DB | 1 szt
11. | Osłonka plastikowa na oko | 1 szt
12. | Mikrogąbki 6S | 1 szt
13. | Fartuch L | 2 szt
14. | Fartuch L pakiet wierzchni | 1 szt
15. | Igła 18G38 | 1 szt
16. | Igła 25G25 | 2 szt
17. | Ocznik owalny | 1 szt
18. | Gaziki 4PLY 8x8cm | 15 szt
19. | Przylepce 2,5x13cm | 1 szt
20. | Strzykawka 3ml LL | 4 szt
21. | Ręcznik papierowy | 1szt
22. | Osłony ( rękawy) na ramiona fotela operatora | 2 szt
23. | Sączki do usuwania nadmiaru płynu 20 cm | 1 szt