Poznań, dnia 19.05.2022

***31 Baza Lotnictwa Taktycznego***

***ul. Silniki 1***

***61-325 Poznań***

**Email: 31bltmps@ron.mil.pl**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**[*zapytanie ofertowe*]**

 W imieniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie **zapytania ofertowego** na:

Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zespołów pompowych w zakresie:

- pomiaru rezystancji
- sprawdzenie stanu oleju w pompach oraz stan nasmarowania
- kontrola luzu sprzęgła
W niżej wymienionych Zespołach pompowych:
-AP-EA 200/60/37   -SZT.4
-APZ-EA 167/22/2,2 -SZT.2
-APZ-EA 2000/80/45 - SZT.2 ( **wymiana łożyska w silniku** )
-APZ-EA 1000/30/11 -SZT.2
-APZ-EA 1000/60/15 -SZT.2
**RAZEM: SZT.12**

Do wymiany łożyska w silniku 2 sztuk pomp pionowych zamontowanych na zbiornikach
V-100, jest niezbędne wyciągnięcie ich na zewnątrz za pomocą dźwigu lub innego podnośnika.

 Warunkiem zapłacenia za wykonaną usługę jest sporządzenie protokołów z opisem wykonanych czynności na każdą pompę z osobna.

Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu podaję numery telefonów.

tel. 261-547-303

kom: 723-898-906 lub 507-627-101