Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie: „**Montaż systemu pożarowego w hali GOSiR przy ul. Polnej w Komornikach”**

**Zakres prac:**

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej montażu zestawu do podnoszenia ciśnienia wody .
2. Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą z zakresu p.poż.
3. Montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia wody.
4. Wykonanie oddzielnej instalacji p.pożarowej (rozbicie na wodę bytową i p.pożarową) w obiekcie hali sportowej w Komornikach przy ul. Polnej 37.
5. Wykonanie próby szczelności instalacji wodnej.

**Wymagania stawiane wykonawcy:**

1. Kierownik budowy – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót, wraz z ważnym członkostwem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów.
2. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę instalacyjną obejmującą budowę instalacji wodociągowej wraz z podnoszeniem ciśnienia o wartości 50.000zł oraz załączy dowód określający, że robota ta została wykonana należycie, w szczególności zaś informację o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązkowej wizji lokalnej.
2. Zamawiający przekaże opracowanie „Analizy technicznej istniejącej instalacji hydrantowej” wraz z wynikami pomiarów hydrantów zewnętrznych.
3. **Gwarancja wykonania** na urządzenia – min. 12 m-cy od daty montażu.

**Termin wykonania - 17.12.2021r.**

Kryteria : cena + gwarancja ( do 48 m-cy)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

1. **Kryterium „Cena” w PLN:**
2. znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
3. opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:

 Cn

C = ------------ x100 pkt x 60 %

 Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych dla danej części zamówienia

Co - cena oferty ocenianej dla danej części zamówienia

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

1. **Kryterium „Okres gwarancji” (G) w miesiącach:**
2. znaczenie kryterium - 40% (40 pkt);
3. opis sposobu oceny ofert dla kryterium **„Okres gwarancji”:**

 Gn

 G = ------------ x100 pkt x 40 %

 Go

 gdzie:

G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”,

Gn - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji liczonym w miesiącach

Go - okres gwarancji liczonych w miesiącach oferty ocenianej

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych. **Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 48 miesięcy.**

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.

**UWAGA: minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.**

**Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.**