## Pakiet_nr_1
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 1 - Szwy endoskopowe
Kod CPV: 33140000-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5 x 6)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Podwiązka endoskopowa o grubości 0, długość szwu 60 cm, fioletowa. Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony. Okres podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni, okres wchłaniania 56 - 70 dni	-	szt.	22
2.	Szew endoskopowy o grubości 4/0, długość szwu 20 cm, fioletowy. Powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony. Okres podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni, okres wchłaniania 56 - 70 dni	igła 3/8 koła, okrągła, czarna, długość igły 17 mm	szt.	68
3.	Szew endoskopowy do zamknięcia nacięcia po trokarach o grubości 0, długość szwu 110 cm, fioletowy. Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny. Okres podtrzymywania tkankowego 90 dni, okres wchłaniania 180 - 210 dni	igła typu haczyk, okrągła, długość 26 mm	szt.	68
Razem:

	Szczecin, dnia ...........................					........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_2
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 2 - Cewniki cystometryczne
Kod CPV: 33194120-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Cewniki cystometryczne dwukanałowe do badań urodynamicznych grubości 7 Fr, jednorazowego użytku	szt.	250
				Razem:

	Szczecin, dnia ...........................					........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_3
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 3 - Akcesoria ortopedyczne
Kod CPV: 33194120-3					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5 x 6)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Drut miękki, kostny	0,5 - 1,2 mm	szt.	85
2.	Drut Kirshnera	0,5 - 1,6 mm	szt.	85
3.	Wiertło kompatybilne z wiertarką SMART DRIVER	1,6	szt.	10
4.	Frez kostny, średnica 2 mm, do uchwytu 1,6 mm	-	szt.	10
Razem:

	Szczecin, dnia ...........................					........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_4
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 4 - Sterylne pudełko do odpadów ostrych i skażonych
Kod CPV: 33157000-5, 33157110-9					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Magnetyczne pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy. Pojemność do 10 igieł	szt.	150
Razem:

	Szczecin, dnia ...........................					........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_5
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 5 - Osprzęt do elektrochirurgii
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nr (rozmiar)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5 x 6)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Kabel do instrumentów bipolarnych laparoskopowych, kompatybilny z generatorem ERBE oraz narzędziami firmy STORZ	4 m	szt.	6
2.	Kabel do instrumentów monopolarnych laparoskopowych, kompatybilny z generatorem ERBE oraz narzędziami STORZ	4 m	szt.	6
3.	Instrument typu biclamp, dł. 210 mm, zakrzywienie 25 st., okładki ze żłobieniem, długość kabla 4 m	21 cm	szt.	2
4.	Instrument typu biclamp, zakrzywienie 25 st., okładki gładkie	28 cm	szt.	2
5.	Kabel do elektrody neutralnej, kompatybilny z posiadanym generatorem ERBE	4 m	szt.	6
6.	Kabel do histeroskopii bipolarnej, kompatybilny z generatorem ERBE oraz narzędziami firmy STORZ	4 m	szt.	6
7.	Kabel do elektrody neutralnej, kompatybilny z posiadanym generatorem ERBE, do procedur laparoskopowych	4 m	szt.	6
Razem:

				........................................................
	Szczecin, dnia ...........................					podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_6
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 6 - Kanka do odsysania
Kod CPV: 33141000-0
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Delikatna końcówka do odsysania wydzieliny w procedurach n-chirurgicznych, kompatybilna z kanką typu yankauer	szt.	350
Razem:
				........................................................
	Szczecin, dnia ...........................					podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_7
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 7 - Akcesoria inne, sterylne
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Zestaw - przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego IBP - sterylny, składający się z pięciu komponentów, kompatybilny z posiadanym monitorem MINDRAY BENEVIE T8	szt.	200
2.	Przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem -kroplomierzem	szt.	350
Razem:

	Szczecin, dnia ...........................

				........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_8
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 8 - Narzędzia do szycia laparoskopowego z wymiennym ładunkiem
Kod CPV: 33141410-7					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Nazwa przedmiotowa	Wymiar	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5 x 6)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego wazności	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Trokar z nożem płaskim z kaniulą żebrowaną, zawór 2 albo 3 pozycyjny	5 mm	szt.	35
2.	Trokar z nożem płaskim z kaniulą żebrowaną, zawór 2 albo 3 pozycyjny	5 - 11 mm albo 5 - 10 mm	szt.	35
3.	Trokar z nożem płaskim z kaniulą żebrowaną, zawór 2 albo 3 pozycyjny	5 - 12 mm	szt.	35
Razem:

	Szczecin, dnia ……………………………………					……………………………………
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_9
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 9 - Zestaw do drenażu
Kod CPV: 33141122-1					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Zestaw do drenażu komorowego podczas procedur neurochirurgicznych	szt.	8
Razem:

	Szczecin, dnia ……………………………………					……………………………………
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_10
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 10 - Klipsy naczyniowe
Kod CPV: 33141122-1					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Nazwa przedmiotowa	Rozmiar klipsów	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (5 x 8)	Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uzytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego wazności	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Polimerowy klips z zamkiem penetrującym, niewchłanialny. Zakres rozmiarów tkanki: 5 mm - 13 mm. Zasobniki 2, 4 i 6 szt. Klipsy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą ENDO HEM-0-LOK MLX	L	szt. - 1 klips	240
2.	Polimerowy klips z zamkiem penetrującym, niewchłanialny, rozmiar XL (7 - 16 mm), pakowany po 6, 4, 2 szt. - do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilna klipsownica w nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy	XL	szt. - 1 klips	1 200
3.	Klipsy naczyniowe wykonane z niepirogennego tytanu, który zapewnia odpowiedni poziom biokompatybilności. Rowkowanie wewnętrzne zapewniające prawidłowe odżywienie tkanki. Mikrostruktura zewnętrznej powierzchni ramienia klipsa umożliwiająca prawidłowe mocowanie klipsa. / Poprzeczny kształt sercowaty klipsa. / Zamawiający ma prawo wyboru ilości klipsów, w zasobniku 4 lub 6 klipsów. / Jeżeli oferowane klipsy nie będą kompatybilne z wymienionym w poz. 1 urządzeniem, wtedy Wykonawca zapewni w cenie klipsów, na czas trwania umowy możliwość dzierżawy klipsownicy do każdego rozmiaru klipsów o długości 20 cm	S	szt. - 1 klips	200
		M	szt. - 1 klips	200
		ML	szt. - 1 klips	1 200
		L	szt. - 1 klips	200
4.	Preparat p/w roszeniu optyki, składający się z wysokochłonnej gąbki nasączonej preparatem zapobiegającym roszeniu, utrzymuje czystość i widoczność podczas zabiegu	-	szt.	300
Razem:

	Szczecin, dnia ……………………………………					……………………………………
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_11
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 11 - Paski testowe
Kod CPV: 33162000-5					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Paski testowe, fluorescencyjne, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laserem Mel 80	op.	10
Razem:

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ……………………………………					……………………………………
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_12
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 12 - Igła specjalistyczna
Kod CPV: 33162000-5					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Igła do trepanobiopsji z wycinarką	szt.	40
Razem:

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ……………………………………					……………………………………
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_13
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 13 - Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet umożliwiająca fiksację
Kod CPV: 33162000-5					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie - wymóg zapewnienia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min. 2 cm, gramatura 48 g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 mm (=/- 1%), porowatość max. 1870 µm (+/- 10 µm), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm), szer. 1,1 cm, 3 markery w środkowej części taśmy (jeden centralny na całej szerokości taśmy, dwa krótsze po bokach ułatwiające fiksację taśmy), wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami	szt.	40
Razem:

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................			........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_14
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 14 - Papier do USG
Kod CPV: 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Papier do USG typ Sony UPP 110 HG (110 x 18)	szt.	300
Razem:

	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.

	Szczecin, dnia ...........................			........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_15
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

			SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

Pakiet nr 15 - Ustnik do alkomatu I
Kod CPV: 37322300-4					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Ustnik do alkomatu typ Alkohit X (60, 100, 500, 600)	szt.	1 000
Razem:

	Szczecin, dnia ...........................					........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_16
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 16 - Jałowa szczotka z gąbką
KOD CPV: 33100000-1, 33141000-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Szczoteczka z gąbką do chirurgicznego czyszczenia rąk i paznokci przed zabiegami chirurgicznymi, nie zawierająca detergentów	szt.	10 000
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_17
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 17 - Papier do EKG
KOD CPV: 33100000-1, 33123200-0					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Papier do EKG kompatybilny z urządzeniem Cardiovit AT - 102 Schiller	szt.	240
Razem:

	Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_18
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 18 - Pojemnik sterylny na mocz
KOD CPV: 33100000-1					Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Pojemnik sterylny na mocz, pojemność 100 ml	szt.	1 500
Razem:

	Szczecin, dnia ………………
				…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_19
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 19 - Szpatułki laryngologiczne
Kod CPV: 33100000-1
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Szpatułki laryngologiczne plastikowe, sterylne, wyprofilowane	szt.	3 000
2.	Szpatułki laryngologiczne drewniane	szt.	1 200
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_20
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 20 - Łącznik do aparatów do żywienia dojelitowego
Kod CPV: 33692510-5
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Łącznik przejściowy, tymczasowy, umożliwiający połączenie zestawu do podaży diety z końcówką żeńską ENFit z portem zgłębnika w formie schodkowej / lejka	szt.	1 000
2.	Łącznik przejściowy, tymczasowy, umożliwiający połączenie zestawu do podaży diety z końcówką żeńską ENFit z portem zgłębnika typu ENLock	szt.	1 000
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_21
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 21 - Opaska do identyfikacji chorych
Kod CPV: 22455100-5, 33925000-0
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Opaska na nadgarstek do identyfikacji chorych	szt.	10 000
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_22
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 22 - Papier do videoprintera
Kod CPV: 30197630-1, 33198000-4
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Papier do videoprintera K-65 HM Mitsubishi "HD" 110 x 20	szt.	150
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_23
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 23 - Zgłębnik do żywienia dojelitowego
KOD CPV: 33100000-1
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Zgłębnik nosowo - żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego, bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka. Dwa niezależne porty z oddzielnymi zaciskami, podziałka znakowana dokładnie co 1 cm. Metalowa, trójskrętna prowadnica z kulkową końcówką, właściwości kontrastujące. Cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy na dalszym końcu zgłębnika. Wykonanie z przezroczystego poliuretanu, niewielka średnica, zakończenie typu ENFit	szt.	200
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_24
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 24 - Podkładki dla pacjenta
Kod CPV: 33141200-2
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Podkładka ochronna pod piętę. Wykonana z pianki poliuretanowej, zapinana na rzepy. Wymiary 16 x 19 cm	szt.	400
2.	Podkładka pod głowę. Wykonana z pianki poliuretanowej. Wymiary: S 11 x 13 x 6 cm, M 18 x 16 x 9 cm, L 23 x 21 x 10 cm	szt.	400
3.	Podkładka przeciwodleżynowa trójkątna. Stabilizuje odpowiednie części ciała i zmniejsza ryzyko powstania odleżyn. Wykonana z pianki poliuretanowej, wymiary 19 x 19 x 43 cm	szt.	300
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_25
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 25 - Zestaw do podciśnieniowej terapii ran
Kod CPV: 33141110-4, 33141116-6
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Zestaw do stosowania z podciśnieniową terapią leczenia ran Vivano, skład zestawu: opatrunek piankowy rozmiar M 18 x 12,5 x 3,3 cm, port do precyzyjnego pomiaru ciśnienia bezpośrednio w ranie, opatrunek samoprzylepny przezroczysty z folii poliuretanowej 20 x 30 cm	szt.	12
2.	Zbiornik o pojemności 300 ml na wydzielinę, do urządzenia VivanoTec	szt.	12
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_26
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 26 - Pojemniki do transportu
Kod CPV: 33169400-6
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Pojemnik do transportu materiału biologicznego (amputacje) z pokrywą, objętość 30 l	szt.	12
2.	Pojemnik do transportu materiału biologicznego (amputacje) z pokrywą, objętość 60 l	szt.	12
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_27
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego

Pakiet nr 27 - Igła do portu naczyniowego
Kod CPV: 33141320-9
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Igła do portu naczyniowego ze skrzydełkami i drenem przedłużającym w zacisk zamykający, do długotrwałego podawania wlewów i płukania portów, 20 G, długość 20 mm	szt.	30
Razem:

Szczecin, dnia ………………					…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_28
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 28 - Żel do EKG i USG
Kod CPV: 33123200-0, 33112200-0
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość		Cena jednostkowa brutto za opakowanie	Wartość brutto / (6 x 7)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11

1.	Żel transmisyjny do USG, KTG, UD, skład: podłoże poliakrylanowe, substancje konserwujące, woda oczyszczona, bez zawartości soli, do wszystkich typów głowic ultrasonograficznych, poj. 500 ml	op.	500
2.	Żel do EKG, holtera przewodzącego, skład: podłoże poliakrylanowe, środki konserwujące, chlorek sodu, woda oczyszczona, stosowany również do kardiostymulacji, kardiowersji, poj. 500 ml	op.	500
Razem:

	Szczecin, dnia …………………..				…………………………………………………….
				podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet_nr_29
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 29 - Ustnik do alkomatu II
Kod CPV: 37322300-4
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Ustnik do alkomatu typ AL. 8 000	szt.	1 000
Razem:

	Szczecin, dnia ...........................					........................................................
				podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_30
	Nr sprawy: 22/2019.					Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.

Pakiet nr 30 - Opaska do identyfikacji chorych
Kod CPV: 22455100-5, 33925000-0
				Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (4 x 5)	Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać)		Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego	Data wydania dokumentu i jego ważność	Nr dokumentu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Opaski dla pacjentów dla dorosłych ZEBRA, wkład drukujący / opaski do HC100 - dla dorosłych / rozmiar 25 x 279 mm x 200 szt.	op.	12
Razem:

	Szczecin, dnia ...........................					........................................................
				podpis osoby upoważnionej