Kraków, dnia 13.06.2022 r.

ZZP-271-26-22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI VII

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-22/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 09.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie VI poz. nr 1 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 19x15 cm, gramatura 50g/m2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie po 50 szt. flow pack ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie VI poz. nr 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/m2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt. puszka(poz.2), posiadające możliwość wymiany wkładów(poz.3)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Jednocześnie Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w poz. 1 i 2 Formularza cenowego dla Pakietu VII, którego zmiana stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Mając na uwadze dotychczasowe odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany, Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 08.07.2022 r. godz. 9:00.

Tym samym zmianie ulegają w stosownym zakresie zapisy SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)

Załączniki:

- Załącznik nr 1.7 do SWZ – Formularz cenowy Pakiet VII po zmianie z dnia 13.06.2022 r.