SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

- NUMER SPRAWY:

ZP-04/21

- NAZWA POSTĘPOWANIA

„Dostawa sprzętu medycznego i mrożniczego”

- INFORMACJE PODSTAWOWE

- Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, tel. +48 12 261 88 20, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl.

- Adres strony postępowania:

- Tryb udzielania zamówienia:  postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie przepisu art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

- mgr Robert Kochański, r.kochanski@rckik.krakow.pl.

- mgr Krzysztof Zając, k.zajac@rckik.krakow.pl .

5. Niniejsze postępowanie w części od 1.1. do 1.4.  jest prowadzone w ramach realizacji umowy O DOTACJĘ DZIAŁANIA W RAMACH INSTRUMENTU WSPARCIA AWARYJNEGO (ESI), NUMER UMOWY - PPPA-ECI-CCP-2020 - SI2.839206.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia:

„Przedmiot zamówienia stanowi dostawa:

  - Część I - Zamrażarka szokowa – 1 sztuka,

  - Część II - Separatory osoczowe – 3 sztuki wraz z materiałami do wykonania 1000 zabiegów aferezy (zestawy oraz igły),

  - Część III - Zamrażarki skrzyniowe – 2 sztuki,

  - Część IV - Składane przenośne fotele do pobierania osocza – 3 sztuki,

  - Cześć V - Zamrażarka szufladowa pionowa – 1 sztuka.

- Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych, wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem negocjacji.

- PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- Foldery, katalogi, opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, jako materiały opracowane przez producenta.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

- W przypadku niezłożenia środków dowodowych wymienionych w pkt. 1 powyżej lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Niezależnie od postanowienia pkt. 2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 35 dni od zawarcia umowy.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

- wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy;

- wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7-8 ustawy.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  pkt. 1-2, 5-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2-10, jeżeli:

- Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem;

- Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z właściwymi organami, w tym z organami ścigania lub Zamawiającym;

- Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i  kadrowe odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- Zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi z nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy.

- Zreorganizował personel.

- Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli.

- Utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Wprowadził wewnętrzne regulacje  dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający dokonuje oceny podjętych przez Wykonawcę czynności naprawczych z uwzględnieniem wagi i okoliczności czynu Wykonawcy.

- W przypadku uznania środków podjętych przez Wykonawcę za niewystarczające do wykazania jego rzetelności Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- W przypadku okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. a-g oraz art. 108 ust. 1 pkt. 2 – wykluczenie następuje na okres 5 lat  od uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w wyroku wskazano inny okres wykluczenia.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt. 2 – wykluczenie następuje na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia.

- W przypadku okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 4 – wykluczenie następuje na okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4-7 – wykluczenie następuje na okres trzech lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- W przypadku okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 8 – wykluczenie następuje na okres dwóch lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Spełniają warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

- W zakresie warunku wymienionego w pkt. 1.1., Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą byli wpisani do rejestru zawodowego lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania.

- PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- Wykonawca wraz z ofertą składa:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa:

- W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 2 Sekcji IX SWZ – dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.1. Sekcji VIII SWZ:

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1., w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.2. Sekcji VIII SWZ:

- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 7-8 ustawy.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1., Wykonawca składa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy Wykonawca.

- W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa – na żądanie Zamawiającego – oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. dotyczące podwykonawców.

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 2.3. lit. a, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1., złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu.

- INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostępnej pod adresem: Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl) , zwanej dalej Platforma Zakupowa.

- Ofertę wraz z oświadczeniem należy składać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: k.zajac@rckik.krakow.pl, r.kochanski@rckik.krakow.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.

- Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez publikację na stronie postępowania.

- Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później do końca 4 dnia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.

- Po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt. 4. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

- Podstawowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej:

- Zaleca się przed przystąpieniem do postępowania rejestrację na Platformie Zakupowej – rejestracja nie jest obowiązkowa. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wypełnia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba że pole oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu.

- Zakładając konto użytkownika, Wykonawca wyraża wolę zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

- Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym.

- Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.

- Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r., poz. 2452),, Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:

- Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Niezależnie od postanowienia ppkt. 9.1. występuje limit ilości plików, maksymalna liczba plików możliwych do załączenia  - 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowanie plików w mniejsze paczki po 150 MB każda.

- Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf,  xls.

- Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.

- Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zakupowej lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany  adres e-mail do kontaktów z Wykonawcami.

- Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.

- Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari.

- Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

- Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

    - Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.

    - Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

    - W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (Zamawiający dopuszcza formaty  .zip, .7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie e- Zamawiający.

- Inne dopuszczalne formaty podpisów:

- Wykonawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ofertę lub oświadczenia lub dokumenty podpisują podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

- Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina:minuta:sekunda (hh:mm:ss).

- W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

- INFORMACJA O INNYM SPOSOBIE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający nie ustanawia innych, poza wskazanymi w Sekcji XI SWZ, sposobów komunikacji z Wykonawcami.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od daty ostatecznego składania ofert. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

- Zamawiający może jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż dodatkowe 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania.

- Przedłużenie terminu możliwe jest wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, a gdy nie jest to możliwe  - z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania podstawowe:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SWZ lub ściśle według wzorów.

- Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

- Jeśli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to treść pełnomocnictwa musi wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.6. powyżej, dla uznania ważności oferty wymagane jest załączenie oryginału stosownego pełnomocnictwa w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

- W przypadku gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, konieczne jest uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).

- Forma oferty:

- Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, w sposób gwarantujący jej odczytanie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje Wykonawca lub tłumacz przysięgły.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie elektronicznych oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie elektronicznych oryginałów.

- Zawartość oferty:

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

- Wypełniony i podpisany Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji –Załącznik nr 3 do SWZ.

- Przedmiotowe środki dowodowe.

- Stosowne Pełnomocnictwo.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oświadczenie własne Wykonawcy wskazane w pkt. 1.1. Sekcji X SWZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2020r., poz. 1913), co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i złożone jako odrębny plik. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)  – e mail iodo@rckik.krakow.pl.

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c RODO w celu  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikacyjne postępowania np. nazwa, numer).

- Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6  oraz art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019, z późn. zm.), dalej ustawa.

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Pana /Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

- Obowiązek podania przez Pana /Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

- W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pan /Pani:

- Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;

- Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Panu/Pani:

- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d. lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- Na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzani danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl), w terminie do 23.03.2021r. do godz. 10:00.

- TERMIN OTWARCIA OFERT

- Sesja otwarcia ofert wczytanych na platformę zakupową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (IV p., pok. 4.13) w dniu 23.03. 2021r. o godz. 11:00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej pod adresem Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl) informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

- WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający ustanawia wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 3% całkowitej wartości brutto umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej z form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy.

- Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić następujące zasady:

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej Sekcji jest mowa o cenie należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej, tzn. w złotych polskich (PLN). Cenę oferty podaje się z zaokrągleniem do jednego grosza, zgodnie z polskim systemem płatniczym. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady: końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, a końcówki równe i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

- Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cenę oferty należy przedstawić jako cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

- Zaoferowana cena ofertowa brutto winna uwzględniać wszystkie koszty, należne podatki i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Istotnych Postanowień Umowy.

- Zgodnie z art. 225 ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty. doliczy do przedstawionej w niej ceny  podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL678-27-26-055.

- Wykonawca, w okolicznościach wskazanych w pkt. 21 powyżej zobowiązany jest:

- Poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Wskazać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego.

- Wskazać bez kwoty podatku wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego.

- Wskazać stawki podatku od towarów i usług VAT, która zgodnie z jego wiedzą będzie miała zastosowanie.

- KRYTERIA OCENY OFERT

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 60% | (najniższa cena zaoferowana/cena badanej oferty) x 10 x waga. |
| 2 | Warunki gwarancji (G) | 30% | Za każdy dodatkowy rok gwarancji ponad trzyletni okres podstawowy wymagany przez Zamawiającego na zaoferowany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma dodatkowy punkt. W niniejszym kryterium oceny do zdobycia jest maksymalnie 3 punkty. |
| 3 | Termin dostawy przedmiotu umowy (T) | 10% | Zamawiający wymaga okresu dostawy przedmiotu zamówienia do 35 dni od zawarcia umowy. Za skrócenie wskazanego terminu do nie więcej niż 20 dni Wykonawca otrzyma dodatkowo 1 punkt. |

Ocenę łączną stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert wyszczególnionych w tabeli. Łącznie do zdobycie jest 10 punktów.

- Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie  lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmów, określonych w pkt 1 niniejszej Sekcji SWZ.

- FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać – przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r.

(sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf).

- Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 263 ustawy.

- Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub konkursie lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli kopia odwołania została Zamawiającemu przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji  o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 5 dni od dnia przekazania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7-8, wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 506-521 ustawy.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.579-590 ustawy.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się:

- Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) wraz z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej.

- Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.).

- Integralną część niniejszej SWZ stanowią załączniki oznaczone jako:

Załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3, 3A, 3B, 3C, 3D – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy składane w trybie art. 273 ust. 2 ustawy – o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez Zamawiającego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy składane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.3 ustawy.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy składane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.7-8 ustawy.

Kraków, 18.03.2021r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Krakowie

Łukasz Guliński

ZP – 04/21

Załącznik nr 1 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ………………  w Krakowie pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, poczta 31-540 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037192, posiadającym NIP 6782726055, REGON 000297282, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Dyrektor - Łukasz Guliński

a

..............................................................,

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”,

w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2019. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 2019, z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa (wydanie) oraz przeniesienie na kupującego własności fabrycznie nowych, nieużuwanych ……………… sztuk …………………. – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami zwanych dalej Przedmiotem zamówienia lub Przedmiotem umowy.

- W zakresie Przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

……………………………………., rok produkcji ……………………………….., model/ns …………………………..,– 1 szt.

- ……………………………… stanowiące Przedmiot umowy winny być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, w pełni sprawne, bezpieczne dla ludzi i środowiska, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nieobciążone żadnymi prawami osób trzecich.

- Szczegółowe wymagania odnoszące się do Przedmiotu umowy określają stosowne zapisy Załącznika nr 2 do umowy  (Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji). Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie będą zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu.

- Wykonawca oświadcza także, że dostarczone ……………………….. spełniają wymagania normy …………………………… .

- Wraz  z separatorami komórkowymi, o których mowa w ust 1 Wykonawca dostarczy materiały do wykonania 1000 zabiegów plazmaferezy*

§ 2

TERMIN REALIZACJI I ODBIORU

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie jego obsługi, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru,  w nieprzekraczalnym terminie do ……………………………. .

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  ul. Rzeźnicza 11  (adres), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 13:00.

- Za termin realizacji dostawy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Strony umowy.

- Na 3 dni przed planowaną dostawą Przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru Przedmiotu umowy dokumentacji towarzyszącej dostawie głównej, a w szczególności:

- instrukcje obsługi,

- deklaracje zgodności CE,

- stosowne Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań obowiązujących norm,

- dokumenty gwarancyjne określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym; przy czym gwarancja obowiązuje od daty podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru.

Cała dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy do czasu dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4.

- Do czasu odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady Przedmiotu umowy Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia nie przekraczający 7 dni kalendarzowych,

- wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru.

- Pod pojęciem wad rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z umową i/lub brak odpowiednich dokumentów/dokumentacji i/lub dostarczenie Przedmiotu Umowy o parametrach niezgodnych z wymaganiami.

- Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze uniemożliwią użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub żądania wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie lub w postaci elektronicznej o usunięciu wad oraz do wnioskowania o wyznaczenie terminu ich odbioru.

- Decyzję o przerwaniu odbioru z powodu braku gotowości lub występowania wad podejmuje Zamawiający.

- Terminy:

- zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- gwarancji;

rozpoczynają bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, z uwzględnieniem postanowień ust. 13 i 14.

- Wykonawca zapewni na swój koszt i we własnym zakresie podłączenie oraz ciągłą transmisję danych do Systemu Bank Krwi lub systemu następczego użytkowanego przez Zamawiającego**

§ 4

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZENIA

- Strony uzgadniają, że zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi według poniższych zasad:

- Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (tj. wraz z ….% podatkiem VAT) w wysokości: ……………………….. zł, (słownie: ………………………………………………… złotych 00/100)  netto: ……………………… zł.

- Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 6, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (tj. wraz z ….% podatkiem VAT) w wysokości: ……………………….. zł, (słownie: ………………………………………………… złotych 00/100)  netto: ……………………… zł*.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………………….. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia  za wykonanie Przedmiotu umowy.

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty wyprodukowania przedmiotu umowy, jego ubezpieczenia na czas transportu, opakowania i dostawy do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenia wskazanych pracowników z obsługi analizatorów, koszty opłat, tj. cło i podatki (w tym podatek akcyzowy oraz od towarów i usług) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.

- Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy, określona w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a., nastąpi po dostarczeniu do Zamawiającego Przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez Strony umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy, znajdujące się na tzw. ”bialej liście”. Nr konta: ………………………………………………….  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury niezwłocznie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru i doręczenia jej Zamawiającego najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu umowy.

- Na fakturach Wykonawca winien podać numer umowy oraz stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.

- Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Odbiorcę dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.

- Faktury mają być wystawione w języku angielskim z tłumaczeniem przysięgłym na język Polski (dotyczy części od 1 do 4 postępowania)

§ 5

GWARANCJA JAKOŚCI/REKLAMACJE

- Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 i 2 do umowy, obowiązującymi normami, wolny od wad (fizycznych, a w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych),  a ponadto spełnia wszystkie wymagania i parametry techniczne określone w SWZ i złożonej ofercie. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory ubytkowe  i przemysłowe powstające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu ww. praw odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Wykonawca udziela na dostarczony Przedmioty umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 ………… miesięcznej gwarancji.

- Niezależnie od ust. 2, Przedmiot umowy jest objęty ……… miesięczną gwarancją producenta.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż określone w umowie. Zakres i warunki napraw gwarancyjnych Przedmiotu umowy – poza wynikającymi z umowy oraz załączonego do niej opisowi przedmiotu zamówienia  – określi karta gwarancyjna producenta. Przy czym postanowienia umowy mają moc nadrzędną nad zapisami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta, w zakresie w jakim przyzna słabszą ochronę Zamawiającego.

- Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych określone zostaną w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z Przedmiotem umowy.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów lub podzespołów dostarczonego Przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych, pełnych przeglądów gwarancyjnych wg warunków ustalonych w dokumentach gwarancyjnych wystawionych przez producenta.

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię będzie wynosił ……… godziny od zgłoszenia awarii.

- Diagnostyka zostanie przeprowadzona w terminie do ………… godzin od zgłoszenia awarii.

- Naprawy niewymagające demontażu i transportu do autoryzowanego serwisu producenta, wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w terminie do ……….. dni roboczych od diagnostyki.

- Naprawy w autoryzowanym serwisie producenta wykonywane będą w terminie do ………. dni roboczych od diagnostyki. Każde wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej spowoduje automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności Przedmiotu umowy.

- Świadczenia gwarancyjne w zakresie: serwisu i naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego lub autoryzowanym serwisie producenta zlokalizowanym w ……………………………………. .

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu umowy do autoryzowanego serwisu producenta.

- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przedmiotu umowy przez okres min. 5 lat.

§ 6

ROZWIĄZANIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY/KARY UMOWNE

- Zamawiającego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji),

- wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i niedoprowadzenia przedmiotu zamówienia do takiej zgodności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia powyżej 10 dni ponad termin ustalony w niniejszej umowie.

- Zamawiający zastrzega także prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:

- niedotrzymania warunków umowy,

- działania na szkodę lub w sposób naruszający interes Zamawiającego,

- innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym,

- Przed wypowiedzeniem umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego wezwania Wykonawcy na piśmie, pod rygorem nieważności, do zaprzestania stosowania ww. działań w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

- Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia /wypowiedzenia/rozwiązania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.

- Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może wynieść więcej niż 50% wartości niniejszej umowy.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 w kwocie: …………………….. zł (słownie: ……………………………………… 00/100), w formie dopuszczonej ustawą PZP. .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

  - 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Odbiorcę za należycie wykonane,

  - 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

ZMIANY UMOWY

  - Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej przedstawionym zakresie,  z zastrzeżeniem art. 455 ust. 3 i 4 ww. ustawy:

- 1)	zmiany nazwy własnej przedmiotu umowy – w przypadkach zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę urządzenia, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie analizatora i zaoferować w zamian Przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności spełniający wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia przy niezmienionej cenie;

- 2)	zmiany elementów Przedmiotu umowy i/lub wyposażenia związanej ze zmianami technologicznymi mogą zaistnieć w przypadku pojawienia się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na polepszenie parametrów technicznych lub użytkowych lub zmniejszenie kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem Przedmiotu umowy przy niezmienionej cenie,

- 3)	zmiany sposobu wykonania umowy z uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych,

- 4)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- 5)	zmiany cen – w następujących przypadkach,

a)	zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę brutto przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej brutto przedmiotu zamówienia,

b)	zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych,

- 6)	zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy).

  - Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 445 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:

- 1)	zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,

- 2)	powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy,

- 3)	powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.

  - Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu, wprowadzone do umowy.

  - Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Przedmiotu umowy będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Zamawiającego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Przedmiotu Umowy w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.

§ 9

DANE OSOBOWE

- Strony zgodnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Strony nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja umowy.

- Strony oświadczają, że osoby, o których mowa w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

- Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów roboczych  oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie realizacji umowy oraz w okresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu niniejszej umowy.

- Osoby wskazane w ust. 3 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

- Niezależnie o uprawnień wskazanych w ust. 4 powyżej, osoby, będące Stroną niniejszej umowy lub reprezentantami Stron lub osoby upoważnione do kontaktów roboczych lub koordynacji realizacji niniejszej umowy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy narusza przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.

- Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

- Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe mogą być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu związanym z realizacją umowy.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można skontaktować się:

- Ze strony Zamawiającego ……………………. ;

- Ze strony Wykonawcy ………………………….. ;

§ 10

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w Załączniku nr 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającego podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawcy świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przez podwykonawców względem Zamawiającego w związku z niniejszą umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego tytułu.

- Wykonawca w szczególności pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z ochroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem - bez względu  na ich wysokość.

§ 11

POUFNOŚĆ

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  z  2019  r.  poz. 1429 z pózn. zm.) która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.

§ 12

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizacje umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacja postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie.

- W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie nie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących strony ustaw.

WYKONAWCA																					ZAMAWIAJĄCY.

*   dotyczy części II

**dotyczy części I i II

ZP – 04/21

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY (dotyczy wszystkich części)

Dane Wykonawcy: ………………………………………………

Nazwa:	……………………………………………………………….

Siedziba: ……………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

Numer telefonu / faksu: ……………………………………..

Numer REGON: ………………………………………………….

Numer NIP: ………………………………………………………..

Wykonawca posiada/nie posiada* status małego*/średniego* przedsiębiorcy.

* - niewłaściwe skreślić

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także pod adresem: Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl) , składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………………………………………………………………., prowadzonym w trybie podstawowym.

Zobowiązania Wykonawcy:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (brutto): ........................................ zł (słownie: ………………………………………………..), w tym:

wartość brutto ………………………………………………………. złotych, wartość netto ……………………………………………………………………….. złotych (słownie: ………………………………………..………..............................................................................), podatek od towarów i usług VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………..….. złotych według stawki ………%.

Uwaga: W przypadku zastosowania różnych stawek podatku od towarów i usług VAT, należy podać kwoty netto/brutto właściwe dla danej stawki VAT. Jako cenę należy podać sumę wartości netto/brutto dla kompletnego przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest nowy, nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych, bezpieczny dla ludzi i środowiska, a także pochodzi z oficjalnej sieci dystrybucyjnej na terytorium ………………………………………………………………………………….. .

Oświadczamy ponadto, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania obowiązujących norm i przepisów.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie dostarczony  w terminie do ……………………. r.

Oświadczamy, że okres gwarancji będzie wynosił ……….. miesięcy (minimum 36 miesięcy) od daty odbioru końcowego.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją producenta przez okres …….. miesięcy (minimum 24 miesiące) od daty odbioru końcowego.

Oświadczamy, że w celu potwierdzenia sprawności zaoferowanego przedmiotu zamówienia niezbędne jest przeprowadzenie …… przeglądów w okresie gwarancyjnym.

Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie złożenia faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .........................................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.

Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonych do specyfikacji warunków zamówienia istotnych postanowień umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tych postanowień w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny wskazany w pkt. 5 Sekcji XIV SWZ.

Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

□ 	będzie  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………….(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).**)

□ 	nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**)

Dane do umowy:

| Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |  |  |
| Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |  | Nr tel./ fax/ e-mail |
| Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą |  |  |  |
| Nazwa banku |  | Adres | Nr rachunku |

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

……................., dnia  ……………       													……………………………………………………………………..        							                                                                                      				/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

ZP – 04/20

Załącznik nr 3 do SWZ

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

##### Opis parametrów przedmiotu zamówienia:

nazwa: .........................................................................................................

typ: ...............................................................................................................

kraj pochodzenia: ........................................................................................

rok produkcji: ...............................................................................................

| WYMAGANIA TECHNICZNE I KALKULACJA CENOWA – część I – zamrażarka do szokowego mrożenia osocza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
|  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary i masa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Wymiary (przy opuszczonej pokrywie): 1500 x 900 x 1400 mm. Dopuszcza się tolerancje 5% dla każdego wymiaru. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Masa do 500 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pozostałe parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Niskie zużycie energii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Poziom głośności: < 65 dB (chłodzona powietrzem) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Pojemność - możliwość zamrażania osocza w pojemnikach o objętości a'300 ml w ilości co najmniej 24 pojemników w jednym cyklu i osocza w pojemnikach o objętości a'600 ml w ilości co najmniej 16 pojemników, ułożonych w jednej warstwie tak aby elementy chłodzące miały dwustronny kontakt z każdym pojemnikiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Szybkość mrożenia - czas zamrażania osocza do temperatury -30°C (w rdzeniu osocza) dla pojemników o objętości a'300 ml oraz a'600 ml nie może przekroczyć 60 min dla jednego pełnego wsadu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Możliwość mrożenia pojemników o dopuszczalnej różnicy nominalnej objętości osocza (dla jednakowej pojemności i wielkości pojemników) wynoszącej ± 5%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Możliwość automatycznej nastawy 2 różnych czasów mrożenia w zależności od objętości osocza (automatyczne wykrycie przez urządzenie wysokości pojemników z osoczem). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Metoda zamrażania kondukcyjna poprzez docisk płyt mrożących wykonanych z materiału łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Mrożenie pojemników w pozycji poziomej, gdzie każdy z pojemników styka się z płytą dolną i górną w celu zapewnienia jednolitego kształtu pojemników. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Szokowe zamrażanie osocza w komorze mrożącej nie może odbywać się z wykorzystaniem ciekłego medium chłodzącego mającego bezpośredni kontakt z pojemnikami z osoczem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Temperatura robocza nie wyższa niż -40°C. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Maksymalny czas doprowadzenia urządzenia od temperatury otoczenia do temperatury pracy: 15 min. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Zasilanie: trójfazowe 400V/50 Hz . |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Chłodzenie skraplacza agregatu: powietrzne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Ekologiczny czynnik chłodniczy R449A o współczynniku mniejszym niż GWP=2500, lub równoważny co do wydajności. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia z blokadą bezpieczeństwa zapobiegające przemieszczeniu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Panel kontrolny z wyświetlaczem monitorującym parametry zamrażania z oprogramowaniem w języku polskim i za pomocą piktogramów (obsługa niewymagająca znajomości języka obcego). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Brak możliwości dokładania osocza podczas trwającego już cyklu zamrażania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zakończenia cyklu mrożenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Czytnik kodów kreskowych zapisanych w standardzie ISBT 128. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Oprogramowanie zamrażarki w języku polskim. Umożliwiające wydrukowanie raportu mrożenia, rejestrujące i archiwizujące następujące dane: a) numer donacji (odczytywany czytnikiem kodów kreskowych, dołączonym do wyposażenia urządzenia) b) data zamrażania, c) godzina i minuta rozpoczęcia zamrażania, d) godzina i minuta zakończenia zamrażania, e) efektywny czas zamrażania, f) identyfikator operatora, g) numer seryjny zamrażarki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Oprogramowanie zamrażarki ma umożliwiać śledzenie i archiwizowanie przebiegu procesu zamrażania w formie liczbowej i graficznej. Transmisja następujących danych do systemu Bank Krwi produkcji Asseco Poland S.A.: a) data zamrażania osocza, b) numer donacji osocza, c) godzina i minuta rozpoczęcia mrożenia, d) godzina i minuta zakończenia mrożenia, e) czas trwania mrożenia, f) identyfikator zamrażarki, g) identyfikator operatora. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Komplet urządzenia zawiera wszelkie akcesoria niezbędne do uruchomienia transmisji danych do Banku Krwi (np. komputer z niezbędnym oprogramowaniem, skaner, okablowanie). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłączenie do systemu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Możliwość podłączenia przedmiotu zamówienia do systemu informatycznego (aktualnie Bank Krwi/Asseco) Zamawiającego i zapewnienie transmisji danych w zakresie wszystkich żądnych przez Zamawiającego parametrów. Koszt podłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby na dzień zakończenia wdrażania systemu diagnostycznego, oferowany przez Wykonawcę system współpracował z systemem informatycznym Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odbiór i szkolenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca zapewni na własny koszt prawidłowe dostarczenie, rozładunek i montaż urządzeń. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu w miejscu Zamawiającego fabrycznych opakowań. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oraz udokumentowania na własny koszt kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej aparatury we współpracy z RCKiK w Krakowie i zgodnie z wymaganiami ISO. Wykonawca przedstawi plan poszczególnych etapów kwalifikacji aparatury w miejscu użytkowania. Należy wyznaczyć punkty krytyczne i sprawdzić poprawność działania Przedmiotu umowy w odniesieniu do tych punktów. Protokoły muszą zawierać opis celu kwalifikacji, sposobu jego realizacji oraz wniosków potwierdzających osiągnięcie założonego celu .Do protokołu należy dołączyć protokoły kwalifikacji czytników kodów kreskowych oraz certyfikaty walidacji lub wzorcowania zastosowanych zewnętrznych przyrządów pomiarowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Minimum jednodniowe szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zamrażarki w języku polskim potwierdzone imiennymi certyfikatami. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. | Okres gwarancji ……………….. miesięcy. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Serwis z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych. fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz. 1567). | TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe, mapowanie, walidacje w trakcie gwarancji , bezpłatne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia . | ……….. godziny od zgłoszenia awarii. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Diagnostyka do 72 godzin od zgłoszenia awarii. | ……… godziny od zgłoszenia awarii. |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego do 20 dni roboczych. | ……… dni roboczych od diagnostyki. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dokumentacja: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Instrukcje obsługi w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Książka serwisowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ulotki informacyjne do testów w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Deklaracje zgodności CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 186). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 2021 r.																												…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

W kolumnie „parametr oferowany” należy podać (opisać) parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia i/lub wpisać odpowiednio „TAK” albo „NIE” .

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

- Wykonawca winien określić, dla pozycji „0” cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji).

- Wszystkie wartości kosztorysowe  Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

- Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty;

- Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby  Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia, podłączenia do Banku Krwi i zapewnienia ciągłej transmisji;

- Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).

ZP – 04/20

Załącznik nr 3A  do SWZ

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

##### Opis parametrów przedmiotu zamówienia:

nazwa: .........................................................................................................

typ: ...............................................................................................................

kraj pochodzenia: ........................................................................................

rok produkcji: ...............................................................................................

| WYMAGANIA TECHNICZNE I KALKULACJA CENOWA – część II – separatory osoczowe – 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | JEDN. MIARY |  | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO |  | STAWKA VAT |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
|  |  |  | szt. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary i masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Wymiary (przy opuszczonej pokrywie): ok. 540 x 510 x 770 mm. Dopuszcza się tolerancje 5% dla każdego wymiaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Masa do 40 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pozostałe parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ekran dotykowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Waga na urządzeniu a nie z przodu urządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Kolorowe linie ułatwiające instalację zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Menu w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Transmisja danych przez WIFI lub przewód Ethernet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Możliwość personalizacji transmisji danych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Czytnik kodów kreskowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Urządzenie ma obsługiwać zestawy do pobierania osocza składające się z połączonych ze sobą kompletem drenów z filtrem do transfuzji krwi i jej składników, portem do połączenia z czujnikiem ciśnienia, z rotorem i pojemnikiem pustym do przechowywania osocza. Zestaw połączony na etapie produkcji (pojemnik kolekcyjny jest częścią zestawu) znacząco zmniejsza ryzyko kontaminacji oraz zmniejsza ilość odpadów (jedno opakowanie). Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy 1000 zestawów wraz z igłami – termin przydatności do użycia zestawów i igieł wyniesie przynajmniej 18 miesięcy. |  | Zestaw + igła | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Oprogramowanie separatorów w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Oprogramowanie separatorów ma umożliwiać śledzenie i archiwizowanie przebiegu procesu aferezy. Transmisja następujących danych do systemu Bank Krwi produkcji Asseco Poland S.A.: a) numer donacji osocza, b) inne parametry wymagane przez Zmawiającego, które będą ustalone po zawarciu umowy przez Zamawiajacego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Komplet urządzenia zawiera wszelkie akcesoria niezbędne do uruchomienia transmisji danych do Banku Krwi (np. komputer z niezbędnym oprogramowaniem, skaner, okablowanie). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | W komplecie z separatorami trzy dopasowane powierzchnią, stabilne, dedykowane stoliki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłączenie do systemu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Możliwość podłączenia przedmiotu zamówienia do systemu informatycznego Zamawiajacego (aktualnie Bank Krwi/Asseco) Zamawiającego i zapewnienie transmisji danych w zakresie wszystkich żądnych przez Zamawiającego parametrów. Koszt podłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby na dzień zakończenia wdrażania systemu diagnostycznego, oferowany przez Wykonawcę system współpracował z systemem informatycznym Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odbiór i szkolenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca zapewni na własny koszt prawidłowe dostarczenie, rozładunek i montaż urządzeń Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu w miejscu Zamawiającego fabrycznych opakowań. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oraz udokumentowania na własny koszt kwalifikacji instalacyjnej aparatury we współpracy z RCKiK w Krakowie i zgodnie z wymaganiami ISO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi separatora w języku polskim potwierdzone imiennymi certyfikatami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. | Okres gwarancji ……………….. miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Serwis z uprawnieniami wymaganymi producenta przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe w trakcie gwarancji , bezpłatne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia . | ……….. godziny od zgłoszenia awarii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Diagnostyka do 72 godzin od zgłoszenia awarii. | ……… godziny od zgłoszenia awarii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Wykonawca zapewni czas naprawy w siedzibie Zamawiającego do 20 dni roboczych. | ……… dni roboczych od diagnostyki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dokumentacja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Instrukcje obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Książka serwisowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ulotki informacyjne do testów w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Deklaracje zgodności CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 186). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 2021 r.																												…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

W kolumnie „parametr oferowany” należy podać (opisać) parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia i/lub wpisać odpowiednio „TAK” albo „NIE” .

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

- Wykonawca winien określić, dla pozycji „0” cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji).

- Wszystkie wartości kosztorysowe  Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

- Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty;

- Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby  Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia, podłączenia do Banku Krwi i zapewnienia ciągłej transmisji;

- Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).

ZP – 04/20

Załącznik nr 3B  do SWZ

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

##### Opis parametrów przedmiotu zamówienia:

nazwa: .........................................................................................................

typ: ...............................................................................................................

kraj pochodzenia: ........................................................................................

rok produkcji: ...............................................................................................

| WYMAGANIA TECHNICZNE I KALKULACJA CENOWA – część III – zamrażarki skrzyniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
|  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Wymiary wewnętrzne umożliwiające uzyskanie pojemności od 450l. do 500l. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Wyrażona w liczbie wysokość urządzenia mniejsza niż jego długość lub głębokość (zamrażarka „skrzyniowa”). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pozostałe parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Zamrażarka laboratoryjna (zgodna z CE i normami dla przechowywania osocza). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Temperatura pracy : -300 - -400C. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Wyświetlacz temperatury. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Alarmy: akustyczny i wizualny, możliwość zaprogramowania progów alarmowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | otwór technologiczny do wprowadzenia sondy zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Konstrukcja zapewniająca równomierny rozkład temperatur w całej objętości komory. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Czynniki chłodnicze spełniające aktualne normy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Zasilanie 230-240V. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłączenie do systemu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zamawiający nie wymaga podłączenia do Systemmów informatycznych Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odbiór i szkolenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca zapewni na własny koszt prawidłowe dostarczenie, rozładunek i montaż urządzeń Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu w miejscu Zamawiającego fabrycznych opakowań. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oraz udokumentowania na własny koszt kwalifikacji instalacyjnej, zamrażarki we współpracy z RCKiK w Krakowie i zgodnie z wymaganiami ISO. Wykonawca przedstawi plan poszczególnych etapów kwalifikacji aparatury w miejscu użytkowania. Należy wyznaczyć punkty krytyczne i sprawdzić poprawność działania Przedmiotu umowy w odniesieniu do tych punktów. Protokoły muszą zawierać opis celu kwalifikacji, sposobu jego realizacji oraz wniosków potwierdzających osiągnięcie założonego celu . |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zamrażarki . |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. | Okres gwarancji ……………….. miesięcy. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Serwis z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz. 1567). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe w trakcie gwarancji , bezpłatne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. | ……….. godziny od zgłoszenia awarii |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Diagnostyka do 72 godzin od zgłoszenia awarii | ……… godziny od zgłoszenia awarii |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego do 20 dni roboczych. | ……… dni roboczych od diagnostyki |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dokumentacja: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Instrukcje obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Książka serwisowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ulotki informacyjne do testów w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Deklaracje zgodności CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 2021 r.																												…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

W kolumnie „parametr oferowany” należy podać (opisać) parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia i/lub wpisać odpowiednio „TAK” albo „NIE” .

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

- Wykonawca winien określić, dla pozycji „0” cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji).

- Wszystkie wartości kosztorysowe  Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

- Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty;

- Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby  Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia, podłączenia do Banku Krwi i zapewnienia ciągłej transmisji;

- Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).

ZP – 04/20

Załącznik nr 3C  do SWZ

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

##### Opis parametrów przedmiotu zamówienia:

nazwa: .........................................................................................................

typ: ...............................................................................................................

kraj pochodzenia: ........................................................................................

rok produkcji: ...............................................................................................

| WYMAGANIA TECHNICZNE I KALKULACJA CENOWA – część IV – Składane przenośne fotele do pobierania osocza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
|  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Szerokość fotela poniżej 65 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Nośność fotela do 180 kg, masa nie przekraczająca 15 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pozostałe parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ognioodporny i niewrażliwy na dezynfekcję materiał pokrycia fotela w kolorze granatowym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Pokrycie zdejmowane dla ułatwienia czyszczenia lub wymiany. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Minimum 4 pozycje pochylenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Stelaż aluminiowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Odchylana podpórka na ręke ułatwiająca dostęp do fotela. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Zmienna wysokość i strona montażu podpórki na rękę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Podpórka na głowę z regulowaną wysokością. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odbiór i szkolenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wykonawca zapewni na własny koszt prawidłowe dostarczenie, rozładunek i montaż foteli. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu w miejscu Zamawiającego fabrycznych opakowań. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Minimum jednodniowe szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora w języku polskim potwierdzone imiennymi certyfikatami. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. | Okres gwarancji ……………….. miesięcy. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe w trakcie gwarancji , bezpłatne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. | ……….. godziny od zgłoszenia awarii |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Diagnostyka do 72 godzin od zgłoszenia awarii. | ……… godziny od zgłoszenia awarii |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Czas naprawy w autoryzowanym serwisie producenta do 15 dni roboczych od diagnostyki. | ……… dni roboczych od diagnostyki |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dokumentacja: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Instrukcje obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Książka serwisowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ulotki informacyjne do testów w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Deklaracje zgodności CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 2021 r.																												…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

W kolumnie „parametr oferowany” należy podać (opisać) parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia i/lub wpisać odpowiednio „TAK” albo „NIE” .

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

- Wykonawca winien określić, dla pozycji „0” cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji).

- Wszystkie wartości kosztorysowe  Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

- Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty;

- Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby  Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia, podłączenia do Banku Krwi i zapewnienia ciągłej transmisji;

- Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).

ZP – 04/20

Załącznik nr 3D  do SWZ

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI

##### Opis parametrów przedmiotu zamówienia:

nazwa: .........................................................................................................

typ: ...............................................................................................................

kraj pochodzenia: ........................................................................................

rok produkcji: ...............................................................................................

| WYMAGANIA TECHNICZNE I KALKULACJA CENOWA – część V – zamrażarka pionowa szufladowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| 0 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 65 x 90 x 205 cm +/- 5% dla każdego wymiaru. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Masa do 130 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pozostałe parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kolor biały. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Temperatura pracy : 00C - -400C. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Wnętrze ze stali nierdzewnej, zewnętrzna powłoka antybakteryjna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Izolacja piankowa 100 mm +/- 5%,, gęstość 42 kg/m3 +/-5%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Otwór technologiczny do wprowadzenia sondy zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Podwójny kompresor, czynnik chłodniczy R134 lub równoważny co do wydajności , System chłodzenia NO FROST, wentylator rozprowadzający powietrze w środku urządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Drzwi pojedyncze, pełne z magnetyczna, podgrzewaną uszczelką i zamkiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Zasilanie 230V-240V. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | We wnętrzu szuflady lub póki metalowe z metalowymi koszami –4 poziomy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Oświetlenie wewnętrzne LED wyłączane w momencie zamknięcia drzwi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Cyfrowy regulator temperatury z dotykowym wyświetlaczem, wyświetlający temperaturę z dokładnością 0,10C , Dostęp do parametrów sterownika blokowany indywidualnym hasłem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Alarmy dźwiękowe i wizualne zbyt wysokiej/niskiej temperatury, zbyt długo otwartych drzwi, awarii czytnika, awarii innych podzespołów, rejestr zdarzeń alarmowych, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | 4 kółka i dwie regulowane nóżki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Port serwisowy USB, pozwalający na kopiowanie danych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłączenie do systemu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zamawiający nie wymaga podłączenia do systemmów informatycznych Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odbiór i szkolenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Wykonawca zapewni na własny koszt prawidłowe dostarczenie, rozładunek i montaż urządzeń Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu w miejscu Zamawiającego fabrycznych opakowań. Wszelkie szkody i koszty spowodowane niewłaściwym opakowaniem obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oraz udokumentowania na własny koszt kwalifikacji instalacyjnej, zamrażarki we współpracy z RCKiK w Krakowie i zgodnie z wymaganiami ISO. Wykonawca przedstawi plan poszczególnych etapów kwalifikacji aparatury w miejscu użytkowania. Należy wyznaczyć punkty krytyczne i sprawdzić poprawność działania Przedmiotu umowy w odniesieniu do tych punktów. Protokoły muszą zawierać opis celu kwalifikacji, sposobu jego realizacji oraz wniosków potwierdzających osiągnięcie założonego celu . |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zamrażarki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. | Okres gwarancji ……………….. miesięcy. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Serwis z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz. 1567). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe w trakcie gwarancji , bezpłatne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia . | ……….. godziny od zgłoszenia awarii |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Diagnostyka do 72 godzin od zgłoszenia awarii. | ……… godziny od zgłoszenia awarii |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego do 20 dni roboczych. | ……… dni roboczych od diagnostyki |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dokumentacja: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Instrukcje obsługi w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Książka serwisowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ulotki informacyjne do testów w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Deklaracje zgodności CE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 2021 r.																												…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

W kolumnie „parametr oferowany” należy podać (opisać) parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia i/lub wpisać odpowiednio „TAK” albo „NIE” .

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

- Wykonawca winien określić, dla pozycji „0” cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji).

- Wszystkie wartości kosztorysowe  Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;

- Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty;

- Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby  Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia, podłączenia do Banku Krwi i zapewnienia ciągłej transmisji;

- Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).

ZP – 04/21

Załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane w trybie art. 273 ust. 2 ustawy –

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie

wskazanym przez zamawiającego.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ………………………………………………………………………………….………………. prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunek udziału w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

……….................., dnia ……………… 2021 r. 					…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w:

art. 108 ust. 1 ustawy;

art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7-8 ustawy.

……….................., dnia ……………… 2021 r. 					…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

ZP – 04/21

Załącznik nr 5 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy –

dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ……………………………………………….– wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 274 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nie uległy zmianie i pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualizacyjnego.

……….................., dnia ……………… 2021 r. 					…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

ZP – 04/21

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy –

dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 7-8 ustawy.

W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ………………………………………..– wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 274 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nie uległy zmianie i pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualizacyjnego.

……….................., dnia ……………… 2021 r. 					…………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/