Pyrzyce, dnia 22.11.2024 r.

Dotyczy: postępowanie pn. „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”, nr 18/24

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13:
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bez nadrukowanej informacji o pojemności resztkowej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź- Dopuszczamy.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 29:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź- Dopuszczamy.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 30:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’144 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź- Dopuszczamy.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 39:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’300 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź- Dopuszczamy.