|  | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |  | No 2017/75987.1 |
| --- | --- | --- | --- |

DZP.2612.4.2020                                                                                                     Wałcz dnia 3.05. 2021 r.

Do wiadomości uczestników postępowania

1. Część 11- Inne- Zwracam się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr. 2,3,4,5. Pozwoli to na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

2. Część 1  poz. 5 Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w tej pozycji podkładu podgipsowego w rozmiarze 12 cm x 3 m zamiast podanego 10 cm x 3 cm (rozmiar ten widnieje już w pozycji 4)?                                      Odpowiedź: Tak zamawiający w pozycji 5 oczekuje podkładu podgipsowego w rozmiarze 12 cm x 3 cm.

3. Część 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?                                                                                                                                                                     Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza.

4. Część 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’25 szt z podaniem ceny za opakowanie handlowe a’25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.                                              Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Część 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej impregnowanej białą parafiną? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Część 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?                                                                                                                                                                            Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

7. Część 4 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 2 - o długości 10m i szerokości 10-25mm w miejsce 2 cm x 10m?  Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 3 - o długości 10m i szerokości 15-35mm w miejsce 3 cm x 10m?                                                                                                                                                               Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 4 - o długości 10m i szerokości 25-45mm w miejsce 4 cm x 10m?                                                                                                                                                                                                   Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 6 - o długości 10m i szerokości 40-65mm w miejsce 5 cm x 10m?                                                                                                                                                                                                       Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 6 - o długości 10m i szerokości 40-65mm w miejsce 6 cm x 10m?                                                                                                                                                                                                   Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 8 - o długości 10m i szerokości 50-95mm w miejsce 7 cm x 10m?                                                                                                                                                                                                     Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe oznaczone jako 8 - o długości 10m i szerokości 50-95mm lub oznaczone jako 10 - o długości 10m i szerokości 65-135mm w miejsce 8 cm x 10m?                                                     Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

8. Część 5 poz. 3 Czy Zamawiający podając dla plastra 1,25 cm x 5 m ilość plastra 1920 op. ma na myśli 1920 sztuk plastra?                                                                                                                                                                                     Odpowiedź: Tak, chodzi o 1920 szt.

9. Część 5 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści plaster 1,25cm x 5m pakowany a’24szt z przeliczeniem podanych ilości?          Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Część 5 poz. 3 Czy Zamawiający podając dla plastra 2,5cm x 5m ilość plastra 2400 op. ma na myśli 2400 sztuk plastra?                                                                                                                                                                                      Odpowiedź: Tak, chodzi o 2400 szt.

11. Część 5 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści plaster 2,5 cm x 5m pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Część 5 poz. 4 Czy Zamawiający podając dla plastra 1,25cm x 5m ilość plastra 320 op. ma na myśli 320 sztuk plastra?                                                                                                                                                                                          Odpowiedź: Tak, chodzi o 320 szt.

13. Część 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści plaster 1,25cm x 5m pakowany a’24szt z przeliczeniem podanych ilości?                                                                                                                                                                                               Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Część 5 poz. 4 Czy Zamawiający podając dla plastra 2,5cm x 5m ilość plastra 640 op. ma na myśli 640 sztuk plastra?                                                                                                                                                                                         Odpowiedź: Tak, chodzi o 640 szt.

15. Część 5 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści plaster 2,5cm x 5m pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Część 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran 6 x 100mm pakowany po 10szt z podaniem ceny za opakowanie, z przeliczeniem zamawianej ilości?                                                                                                         Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Część 5 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran 6 x  75 mm pakowany po 3szt z podaniem ceny za opakowanie z przeliczeniem zamawianej ilości?                                                                                                        Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Część 5 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym z nacięciem wzdłuż dłuższego boku?                                                                                                                                                                        Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

19. Część 5 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny, jałowy w rozmiarze 4,4cm x 4,4cm?                                                                                                                                                                                      Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

20. Część 5 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm?                                                     Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

21. Część 5 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?                                                                                                                                                                   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Część 5 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?                                                                                                                                                                   Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

23. Część 7 poz. 1-3 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.                                                                                                               Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

24.  Część 11 poz. 35-36 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 35 i 36 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.                                                                                                  Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

25. Część 11 poz. 35 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm zamiast 40x55cm?     Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. Część 11 poz. 36 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 10x24cm zamiast 10x20cm?  Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

27. Część 11 poz. 36 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 40x34cm zamiast 35x35cm?                                                                                                                                                     Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

28. Część 11 poz. 36 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x52cm zamiast 66x60cm?                                                                                                                                                        Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza folii w rozmiarze 60 x 52 cm.

29. Część 11 poz. 36 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x80cm lub 70x80cm zamiast 66x60cm?                                                                                                                                                                                       Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

30. Część 11 poz. 1-5 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.                                                                                                                      Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

31. Część 11 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę z 1 taśmą lepną w zestawie i drugą dołączoną osobno  w sterylnym opakowaniu ?                                                                                                                                        Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

32. Część 11 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm zamiast 35x80cm?     Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

33. Część 11 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm lub 50x60cm?  Odpowiedź:  Tak, dopuszczamy kieszeń samoprzylepną w rozmiarze  50x60cm.

34. Część 11 poz. 8 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.                                                                                                              Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

35. Część 11 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.                                                                                  Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

36. Część 11 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:                                  Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza.

37. Część 11 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysoko chłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

38. Część 11 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 10x50cm?                                                            Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

39. Część 11 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Część 11 poz. 18 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

41. Część 11 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170cm z otworem o średnicy 12cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

42. Część 11 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną z otworem 10x10cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

43. Część 11 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90cm z otworem o średnicy 10 x 15cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

44. Część 11 poz. 25 Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina o gramaturze 30g/m2 + folia 30g/m2), o odporności na penetrację płynów 120cmH2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

45. Część 11 poz. 25 Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną z trójwarstwowego laminatu (włóknina warstwa górna 28g/m2, folia 25g/m2, włóknina warstwa dolna 22g/m2), odporność na penetrację płynów 180cmH2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

46. Część 11 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści chłonna, nie laminowaną serwetę w rozmiarze 75 x 80cm, z białej włókniny typu Spunlace o gramaturze 80g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

47. Część 11 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 50 x 60cm bez możliwości podłączenia ssaka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

48. Część 11 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

49. Część 11 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści zarękawki w opakowaniu a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

50. Część 11 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m2.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  z folii niepiaskowanej PE o gramaturze 30 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 45 g/m2 oraz wymiarach 65 cm x 90 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 75 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, łączna gramatura 56g/m2

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 280.3/252 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.5log10. Chłonność wzmocnienia min. 715%.

Opakowanie wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Część 11 poz. 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o poniższym składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190x150cm (zamiast 190 x 140 cm) (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140cm (zamiast 80 x 145 cm)

1 x serweta do cięcia cesarskiego min. dwuwarstwowa na całej powierzchni rozmiar 180/240cm x 300cm) (zamiast 260 x 320 cm), z przylepnym otworem 23,5cm x 23,5cm x 22,5cm x 33cm wypełnionym folią operacyjną, worek na płyny 360 stopni. Z osłonami na kończyny.

1 x serweta dla noworodka 75cmx 80cm (zamiast 87 x 90 cm)

1 x cewnik Nelaton 10/3,33 CH/mm 40 cm, końcówka "ślepa" z dwoma otworami

1 x dren do ssaka dł. 300cm, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.), obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty; końcówka do ssaka Yankauer z kulką o śr. 9,4mm, no V.C, długość ok. 26cm

40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek, wiązane nitką po 10 szt.

10 x chusta z gazy 20 n. po praniu wstępnym z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy,

1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm

2 x ręcznik celulozowy rozm. min. 30 x 30cm

1 x ostrze 23

1 x kieszeń jednosekcyjna 40 x 30 cm (zamiast 43 x 38 cm)

1 x taśma samoprzylepna

1 x strzykawka Luer 20 ml

1 x igła 0,8 cm

1 x igła 1,2 cm

1 x nożyczki metalowe Braun-Stadler dł. 14,5cm, wykonane z chirurgicznej stali nierdzewnej, z wygrawerowanym symbolem jednorazowości

1 x fartuch L niewzmocniony dla instrumentariuszki

1 x para rękawiczek latexowych bezpudrowych roz. 7

Zestaw bez naklejki z informacją o materiale gazowym z nitką RTG w składzie.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu 680%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w torbie foliowej ze wstawką Tyvek. Podwójne pakowanie zestawów: wewnętrzy worek foliowy, zewnętrzny karton.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

52. Część 11 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2:

- 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

53. Część 11 poz. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysoko chłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

54. Część 11 poz. 33 Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zestaw serwet o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

55. Część  7.  Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w części nr 7 pozycji od 12 do 19 do osobnego pakietu   Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

56. Część nr 7 poz. 13 rozmiar 10cmx10cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 1 opakowanie a`10sztuk.                                          Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

57. Część nr 7 poz. 13 rozmiar 15cmx20cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 1 opakowanie a`10sztuk.                                              Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

58. Część nr 7 poz. 14 rozmiar 10cmx10cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 3 opakowanie a`10sztuk.                                          Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

59. Część nr 7 poz. 14 rozmiar 20cmx20cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 2 opakowania a`5sztuk.                                                  Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

60. Część nr 7 poz. 15 rozmiar 10cmx12cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 1 opakowanie a`10sztuk.                                             Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

61. Część nr 7 poz. 15 rozmiar 15cmx20cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 3 opakowania a`10sztuk.                                                  Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

62. Część nr 7 poz. 16 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu „ze srebrem”, ponieważ opatrunki w tym rozmiarze nie mają zawartości srebra.                                                                                                                                    Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się na wykreślenie powyższego zapisu.

63. Część nr 7 poz. 16 rozmiar 15cmx15cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 3 opakowania a`10sztuk.                                              Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

64. Część nr 7 poz. 17 rozmiar 10cmx10cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 2 opakowanie a`10sztuk.                                             Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

65. Część nr 7 poz. 17 rozmiar 20cmx30cm Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tej pozycji, ponieważ opatrunek zgodny z opisem przedmiotu zamówienia nie występuje w tym rozmiarze.                                                                       Odpowiedź:  Zamawiający wykreśla powyższą pozycję. 

66. Część nr 7 poz. 18 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby opatrunek zawierał cząsteczki nanooligosacharydów.                                                                                                                                                              Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza. 

67. Część nr 7 poz. 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania a`10sztuk. Ten rodzaj opatrunków występuje wyłącznie w opakowaniach a`10 sztuk.                                                                                                               Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

68. Część 3 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm?             Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

69. Część 3 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 30 cm?                    Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

70. Część 10 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje opaski elastycznej w rozmiarze 15 x 5 cm?                                           Odpowiedź: Tak

71. Część nr 11, poz. nr 1:  Czy zamawiający dopuści Siatki lekkie niewchłanialne wykonane z polipropylenu monofilamentowego w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), sterylne, pakowane po 5 sztuk, o grubości siatki: 0,32 mm, grubości nitki: 80µm, porowatości średniej: 1510μm, gramaturze 30g/m2 , w rozmiarach:

  - zgodnie z SIWZ (60 x 110 mm),

  - 80 x 150 mm (SIWZ wymaga 7,5 z 15 mm),

  - 150 x 150 mm (SIWZ wymaga 150 x 200 mm),

  - 300 x 300 mm (SIWZ wymaga 200 x 300 mm).

W przypadku zgody prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 z Części nr 11 i utworzenie z niej osobnego pakietu lub o możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.                                                                                                             Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe siatki. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

72. Część nr 11, poz nr 2:   Czy Zamawiający dopuści 20 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczonych do implantacji metodą zarówno załonową jak i przezzasłonową, jednorodnych, niewchłanialnych, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

- oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji w/w taśm przez otwory zasłonione?

W przypadku zgody prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 z Części nr 11 i utworzenie z niej osobnego pakietu lub o możliwość składania oferty na poszczególne pozycje.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe taśmy. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

73. Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp nie dotyczy grupy kapitałowej.

74. Część  3 Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego kompresu z maścią bez składników czynnych w rozmiarze 10cm x 20cm, w zamian za rozmiar 15cm x 20cm?                                                 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

75. Część 3 Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego kompresu z maścią bez składników czynnych w rozmiarze 20cm x 30cm, w zamian za rozmiar 10cm x 40cm?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

76. Część  8 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych zgodnych z SWZ, jednakże w rozmiarze przed złożeniem 20cm x 20cm?                                                                                                      Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

77. Część 8 Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych zgodnych z SWZ, jednakże w rozmiarze przed złożeniem 12cm x 12cm?                                                                                                           Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

78. Część  11 Poz. nr 9-34 – Prosimy Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji z Części nr 11 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu. Obecna konstrukcja pakietu nie pozwala na złożenie konkurencyjnych ofert żadnemu z wykonawców. Taki układ pakietu umożliwi złożenie oferty jedynie przez hurtownie, co wpłynie niekorzystnie na wartość pakietu.                                                                                                                                                                             Odpowiedź :  Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

79. Część 11 Poz. nr 16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy włókninowej w rozmiarze 10cm x 50cm?                                                                                                                                                                                             Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

80. Część 11 Poz. nr 17 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytów do fiksowania przewodów w rozmiarze 2 cm x 23 cm?                                                                                                                                                              Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

81. Część 11 Poz. nr 18 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 90 cm x 150cm?                                                                                                                                                                                            Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

82. Część 11 Poz. nr 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do znieczulenia przewodowego    w rozmiarze 90 cm x 60cm z otworem 10cm x 12cm lub serwety w rozmiarze 75 x 90cm z centralnym otworem przylepnym Ø7 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

83. Część 11 Poz. nr 21 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do znieczulenia w rozmiarze 90cm x 120cm z otworem 9cm x 12cm lub serwety w rozmiarze 100cm x 150cm z centralnym otworem przylepnym Ø10 cm?                                                                                                                                                                                          Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

84. Część 11 Poz. nr 22 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji okulistycznych z otworem w rozmiarze 10cm x 12 cm, wypełnionym folią operacyjną, z kieszenią samoprzylepną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

85. Część 11 Poz. nr 25 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy >200cm H2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

86. Część 11 Poz. nr 27 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej kieszeni do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia ssaka, w rozmiarze 56cm x 90cm?                                                                            Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

87. Część 11 Poz. nr 34 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z celulozy na rolce                                     op. a’ 1 x 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym.                                                Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.

88. Część nr 6 poz.  9 Czy Zamawiający dopuści podkłady c perforacją co 38 cm?                                                         Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

89. Część nr 6 poz.  9, 10 Czy Zamawiający wyłączy pozycje 9 i 10 z Części nr 6 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Część 4, poz. 3 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.                                               Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

91 .Część 4, poz. 4 Czy zamawiający wymaga wyceny za 10 mb w  stanie spoczynku?                                                Odpowiedź: Tak

92. Część 5, poz. 8 Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.                                                                                                             Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Część 5, poz. 8 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.                                                                                Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

93. Zadanie 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w ofercie ceny za opakowanie a’3 sztuki kompresów  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?                                                                                     Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

94. Zadanie 2 poz. 4 Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                                                                     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Zadanie 2, poz. 5 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunków pakowanych 2 x 500 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.                                                                                                                                      Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

96. Zadanie 4, poz. 6  Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                                                                                                        Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Zadanie 7, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego składającego się w ok. 70% z wody i ok. 30% z polimerów akrylowych, pakowanego po 25 g, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                               Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający nie wydziela pozycji jako osobny pakiet.

98. Zadanie 8, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów preparacyjnych zwiniętych z jednego kawałka gazy 24- nitkowej o wykroju 11,5 x 11,5 cm, pakowanych w kartonik po 10 szt., każdy tupfer w osobnej przegródce? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                          Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie tupferów preparacyjnych zwiniętych z jednego kawałka gazy 24- nitkowej o wykroju 11,5 x 11,5 cm, pakowanych w kartonik po 10 szt., każdy tupfer w osobnej przegródce.

99. Zadanie 8, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet po praniu wstępnym w rozmiarze 40 x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet po praniu wstępnym w rozmiarze 40 x 40 cm.

100.  Zadanie 8, poz. 4 W związku z brakiem w naszej ofercie tej pozycji, prosimy o wydzielenie jej do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                            Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Zadanie 11, poz.6  Poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wym. 33 x 55 cm z jednym paskiem lepnym?                                                                                                                                                                        Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

.

102. Zadanie 11, poz.6  Poz. 2.. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wym. 33 x 110 cm ?

Równocześnie prosimy o wydzielenie pozycji nr 6 z zadania 11 do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                             Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osłony o wym. 33 x 110 cm. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

103. Zadanie 11, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni samoprzylepnej z folii polietylenowej w rozm. 40 x 38 cm Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                          Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni samoprzylepnej z folii polietylenowej w rozm. 40 x 38 cm. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

104. Zadanie 11, poz. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ginekologicznego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm- owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm.

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm

1 serweta do litotomii 175/260 x 210  cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne
z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów 129 cm H2O. Poziom absorbcji laminatu 200 ml/ m2. Pakowanie: folia i karton. Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                          Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę . Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

105. Zadanie 11, poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym w rozmiarze 75 x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                                                Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym w rozmiarze 75 x 90 cm. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

106.  Zadanie 11, poz. 14  Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                              Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

107. Zadanie 11, poz. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 100 x 150 cm wykonanej

z laminatu dwuwarstwowego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.             Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety 100 x 150 cm wykonanej

z laminatu dwuwarstwowego. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

108. Zadanie 11, poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                                                           Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm.

109. Zadanie 11 poz. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 8 cm? Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                                Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 8 cm. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

110. Zadanie 11, poz. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 55 x 90 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15cm? Dodatkowo taśma lepna na krótszym boku serwety.  Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                                                                                                           Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 55 x 90 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15cm. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

111. Zadanie 11, poz. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2? Odporność na penetrację płynów 129 cm H2O. Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                     Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2? Odporność na penetrację płynów 129 cm H2O. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

112. Zadanie 11, poz. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 100 cm? Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                                                            Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 100 cm. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

113. Zadanie 11, poz. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 60 cm x 90 cm?  Równocześnie prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia Zamawiającemu konkurencyjnej oferty.                                                                                                                                Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 60 cm x 90 cm. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

114. Zadanie 11, poz. 28 Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                                              Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

115. Zadanie 11, poz. 29  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm- owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający septyczną aplikację, wykonana z folii nie piaskowej, 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm, wzmocnienie 20 x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm, wzmocnienie 20 x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm, wzmocnienie 20 x 50 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne-  całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.  Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O. Pakowanie: folia i karton.

Równocześnie prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia Zamawiającemu konkurencyjnej oferty.                                                                                                                                                                 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego zestawu. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

116. Zadanie 11, poz. 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia w następującym składzie:

1 serweta wzmocniona na stół narzędziowy 150 x 190 cm- owinięcie zestawu

2 ręcznik do rąk 30 x 40 cm

1 fartuch chirurgiczny SMMS 35 g/m2 standardowy, rozm. M-L dla instrumentariuszki

1 para rękawic chirurgicznych lekko pudrowanych rozm. 7,0

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona

1 kieszeń samoprzylepna z folii polietylenowej 38 x 40 cm

1 cewnik Nelaton CH10 z 2 bocznymi otworami, długość 40 cm

1 dren CH25, długość 300 cm

1 końcówka ssąca typu Yankauer CH 12 / Ø 4 mm, długość 220 mm no v.c. (bez kontroli ssania)

1 nożyczki do pępowiny 16,5 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

40 kompres 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowej z nitką RTG, banderolowane a’10 szt

1 opatrunek pooperacyjny 10 x 25 cm

1 strzykawka typu Luer 2- częściowa 20 ml

1 igła iniekcyjna 21G 0,8 x 40 mm

1 igła iniekcyjna 18G x 40 mm

1 jednorazowe ostrze do skalpela nr 23

10 serwet laparotomijnych z gazy 20- nitkowej 4- warstwowej białych poddanych praniu wstępnemu, ze znacznikiem RTG i tasiemką, rozm. 40 x 40 cm

1 serweta dla noworodka z miękkiej, chłonnej włókniny 90 x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa na całej powierzchni w ułożeniu prostym na plecach 260/ 200 x 335 cm z otworem wokół jamy brzusznej 27 x 33 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna 14 x 20 cm) ze zintegrowaną torbą na płyny 360 stopni ze sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu

W zestawie znajduje się podwójna naklejka samoprzylepna z informacją o ilości i rodzaju materiału opatrunkowego.

Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa.

Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację.

Komponenty zestawu podlegające normie EN PN 13795: 2019- zgodne z tą normą.

Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu.

Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz cztery naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Opakowanie transportowe 2 kartony.

Równocześnie prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia Zamawiającemu konkurencyjnej oferty.                                                                                                                                                                   Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego zestawu. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

117. Zadanie 11, poz. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem 6 + 7 cm, z workiem do zbiórki płynów z zaworem do podłączenia drenu i dwoma zintegrowanymi uchwytami typu rzep do mocowania przewodów i drenów                                                                                                                                                                         Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Zdolność absorpcji cieczy laminatu 200 ml/m2. Chłonność 340%.

Na opakowaniu jednostkowym naklejka zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT.

Obłożenie  spełnia wymagania normy EN 13795: 2019 dla obłożeń chirurgicznych- wymagania wysokie. Pakowanie: folia i karton.

Równocześnie prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia Zamawiającemu konkurencyjnej oferty.                                                                                                                                                                Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego zestawu. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

118. Zadanie 11, poz. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dłoni/ stopy o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 serweta operacyjna na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów wzmocniona padem chłonnym.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna

o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Chłonność materiału podstawowego 340%, chłonność obszaru wzmocnionego 370%. Pakowanie: folia

i karton. Równocześnie prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia Zamawiającemu konkurencyjnej oferty.                                                                                                                              Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego zestawu. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

119. Zadanie 11, poz. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm

1 serweta górna 175 x 250 cm z samoprzylepnym wycięciem „U”   10 x 65 cm

1 serweta dolna samoprzylepna 190 x 225 cm z paskiem lepnym na krótszym boku.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Zdolność absorpcji cieczy laminatu 200 ml/m2. Chłonność 340%.

Na opakowaniu jednostkowym naklejka zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT.Obłożenie  spełnia wymagania normy EN 13795: 2019 dla obłożeń chirurgicznych- wymagania wysokie. Pakowanie: folia i karton. Równocześnie prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia Zamawiającemu konkurencyjnej oferty.                                                                                                                                                          Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego zestawu. Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

120. Zadanie 11, poz. 34 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunków pakowanych 2 x 500 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ. Równocześnie prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty.                                                                      Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych 2x500 szt. w pozycji 34.

121. Dotyczy tzw. warunków przepustowych pojedynczych serwet oraz serwet wchodzących w skład zestawów obłożeń z formularza „Opisy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odporności laminatu na przenikanie cieczy min. 1290 mm H2O oraz powyżej 1250 mm H2O bez rozgraniczania na wartości od strony włókniny i folii.

Uzasadnienie:  Norma PN EN 13795 w załączniku B Metody badań punkt B5 Metoda oceny odporności na przenikanie cieczy określa w podpunkcie C co następuje: „z cieczą badawczą powinna się stykać strona zewnętrzna wyrobu”. W serwetach do obłożenia pacjenta przez stronę zewnętrzną rozumie się włókninę polipropylenową (część chłonna obłożenia stykająca się z płynami w trakcie zabiegów operacyjnych). Producenci stosując metodę pomiaru wg EN 20811 wymaganą przez normę PN EN 13795 podają jeden parametr odporności na przenikanie cieczy całego laminatu, nie rozgraniczając wartości na część polipropylenową i polietylenową (folię, która jest stroną wewnętrzną/ dolną).                                                                                                                                                     Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

122. Zadanie 1 poz. 1-3 – Czy zamawiający w celu ułatwienia przeprowadzenia poprawnej procedury zakładania gipsu zgodzi się na warunek konieczny posiadania przez opaski gipsowe plastikowego perforowanego trzpienia, który umożliwia równomierne namaczanie opaski oraz zapobiega jej deformacji?                                                       Odpowiedź: Tak.

123.  Zadanie 1 poz. 1-3 – Czy zamawiający wymaga, aby opaski gipsowe posiadały w swoim składzie min. 95% gipsu naturalnego?                                                                                                                                                                         Odpowiedź: Tak.

124. Zadanie 1 poz.3: Czy Zamawiający wymaga opaski 14cm lub 15 cm o długości 3m?                                        Odpowiedź:  Tak.

125. Zadanie 1 poz.5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rozmiaru podkładu 12cm x 3m? W pozycji 4 jest również rozmiar 10cm x 3m.                                                                                                                                                       Odpowiedź: Tak Zamawiający w poz. 5  wymaga rozmiaru 12 cm x 3 m.

126. Zadanie 2 poz.1: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w kolumnie ilość? Czy wpisana ilość nie dotyczy przypadkiem ilości sztuk w opakowaniu? Jeżeli tak proszę o podanie ilości.                                                                  Odpowiedź: Tak , podana ilość dotyczy szt. w opakowaniu. Wymagana ilość 2400 szt.

127.Zadanie 2 poz.1: Czy Zamawiający dopuści kompres w opakowaniu a’20szt. z przeliczeniem ilości opakowań, zaokrągleniem ilości opakowań w górę, podania ceny za opakowanie?                                                                                  Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

128. Zadanie 2 poz.2: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w kolumnie ilość? Czy wpisana ilość nie dotyczy przypadkiem ilości sztuk w opakowaniu? Jeżeli tak proszę o podanie ilości.                                                                    Odpowiedź: Tak , podana ilość dotyczy szt. w opakowaniu. Wymagana ilość 1200 szt.

129. Zadanie 2 poz.2: Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu 20 szt. x 1szt. (20 szt. w blistrze każda 1 szt. jałowa pakowana osobno) z przeliczeniem ilości opakowań, zaokrągleniem ilości opakowań w górę, podania ceny za opakowanie?                                                                                                                                                                                 Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

130. Zadanie 2 poz.3: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w kolumnie ilość? Czy wpisana ilość nie dotyczy przypadkiem ilości sztuk w opakowaniu? Jeżeli tak proszę o podanie ilości.                                                                     Odpowiedź:  Tak , podana ilość dotyczy szt. w opakowaniu. Wymagana ilość: 5x5 cm x100 szt.: 3800 op.; 7,5 cm x7,5 cm x100 szt.: 2200 op.; 10x10 cm x100szt. : 2800 op.

131. Zadanie 2 poz.3: Czy Zamawiający potwierdza, że w rozmiarze 10 cm x 10 cm oczekuje zaoferowania opakowania ‘a100 szt.?                                                                                                                                                           Odpowiedź: Wymagana ilość 10cm x 10 cm x 100 szt : 2800 op.

132. Zadanie 2 poz. 4: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w kolumnie ilość? Czy wpisana ilość nie dotyczy przypadkiem ilości sztuk w opakowaniu? Jeżeli tak proszę o podanie ilości.                                                                    Odpowiedź: Wymagana ilość 10 cm x 20 cm x 100 szt.: 400 op.

133. Zadanie 2 poz.5: Czy Zamawiający dopuści kompresy celulozowe 4x5cm, 10 warstwowy, w opakowaniu 2 x 500 szt.?                                                                                                                                                                                               Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

134. Zadanie 4 poz.1: Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.                                                                 Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

135.  Zadanie 4 poz.1: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?                                                                                                 Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wymaga.

136. Zadanie 4 poz. 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gazy 200 m z przeliczeniem zamawianych ilości? Ilości zostaną przeliczone i cena podana za opakowanie a’200 m.                                                                                        Odpowiedź: Tak

137.  Zadanie 4 poz.4: Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania siatki opatrunkowej o składzie 50% poliamid teksturowany 50% jedwab poliuretanowy?                                                                                                     Odpowiedź: Tak

138. Zadanie 4 poz.4: Czy Zamawiający dopuści odpowiednio zamiast:

2cm x10m zostanie zaoferowany rozmiar max.1,5 cm

3cm x 10m zostanie zaoferowany rozmiar 1,5- 2,5cm

4cm x 10m zostanie zaoferowany rozmiar 2,5- 3,5cm

5cm x 10m zostanie zaoferowany rozmiar 3,5- 4,5cm

6cm x 10m zostanie zaoferowany rozmiar 5,0- 6,5cm

7cm x 10m zostanie zaoferowany rozmiar 7,0-9,5 cm

8cm x 10m zostanie zaoferowany rozmiar 10,0- 13,5 cm?                                                                                                     Odpowiedź:  Tak , Zamawiający dopuszcza le nie wymaga.

138.  Zadanie 6: poz.1: Czy zamawiający wymaga zaoferowania podkładu chłonnego o chłonności min. 1600 ml?  poz.2-5 - Czy zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały falbanki (osłonki) wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zapobiega wyciekom cieczy z pieluchomajtek i większy komfort pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

139. zadanie 6  Poz. 6: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek dla dzieci posiadających wycięcie na kikut pępowinowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Poz. 6: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki dla dzieci posiadały pozytywną opinię IMiD oraz świadectwo PZH ? Czy w celu potwierdzenia, zamawiający wymaga załączenia do oferty niniejszych dokumentów?                                                                                                  Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

140. zadanie 6 Poz.7: Czy Zamawiający wymaga aby podkłady ginekologiczne miały możliwość sterylizowania w parze wodnej?                                                                                                                                                                                      Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

141. zadanie 6 Poz.8: Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z włókniny o gramaturze min 30g/m2 i wymiarze 210 cm x160 cm?                                                                                                                                             Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

142. Zadanie 6 Poz.9 – 10: Czy Zamawiający wydzieli te pozycje i stworzy z nich osobny pakiet?                          Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

143. zadanie 6 Poz.9: Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy na rolce perforowany, niezłożony o rozm. 51cm x 50cm i dł. 40 m z przeliczeniem zamawianych ilości?                                                                                               Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

144. zadanie 6 Poz.9: Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy na rolce perforowany, niezłożony o rozm. 33 cm x 50cm i dł. 25 m z przeliczeniem zamawianych ilości?                                                                                           Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

145.  Zadanie 8: Poz.1: Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy w kształcie kuli o wykroju gazy 20x20 cm w opakowaniu 10 szt.?                                                                                                                                                                                 Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

146. zadanie 8 poz.2: Czy Zamawiający dopuści tupfer z nitką RTG w kształcie fasoli o wykroju z gazy15x15cm pakowanypo10 szt. lub po 5 szt. w opakowaniu papierowo foliowym ?                                                                                   Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

147. zadanie 8 poz.1-2: Czy Zamawiający może potwierdzić, że tupfery muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji?                                                                                            Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

148. zadanie 8 poz.1-2: Czy na potwierdzenie powyższego, zamawiający wymaga załączenia raportu walidacji procesu sterylizacji?                                                                                                                                                                 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

149. zadanie 8 poz.3: Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy wstępnie pranej, w procesie technologicznym wielokrotnie płukanej? Pozostałe parametry bez zmian.                                                                                                      Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

150. zadanie 8 Poz.4: Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że oczekuje setonu sterylnego 17N 8W w rozmiarze 7,5cm x 1m w ilości 400 szt. i setonu sterylnego 17N8W w rozmiarze 10cm x1m w ilości 200 szt.? Ponieważ ilości opisane w formularzu w kolumnie ilość tj. 480szt. nijak mają się do danych przedstawionych w kolumnie opisującej przedmiot zamówienia.                                                                                                                                                             Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

151. zadanie 8 Poz.4: Czy Zamawiający dopuści setony 4 warstwowe?                                                                             Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

152. zadanie 10  poz.1: Czy Zamawiający może potwierdzić, że oczekuje opaski tkanej wielorazowego użytku? Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

153. zadanie 10 Poz.1: Czy Zamawiający może potwierdzić rozmiar 15cm x 5m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

154. zadanie 10 poz.1: Czy Zamawiający oczekuje opaski o rozciągliwości min. 120%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

155. Zadanie 11: Czy Zamawiający dopuści składanie oferty w pakiecie 11 na pozycje? Z naszego doświadczenia możemy przypuszczać, że pakiet opisany przez Zamawiającego niestety uniemożliwia złożenie oferty jakiemukolwiek wykonawcy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

156. Zadanie 11: Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na składanie na pozycję proszę o wyłączenie pozycji nr: 1,2,6,7,9-16,18-24,26,32,35 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej.

157. Zadanie 11 poz.1: Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga siatki przepuklinowe o gramaturze 65-85g/m2, grubości 0,47 mm i wielkości porów 0,5 – 0,8mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

158. Zadanie 11 poz.1: Czy Zamawiający dopuści sitaki przepuklinowe nieskładane pakowane a’1 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

159. Zadanie 11 poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w miejsce siatki w rozmiarze 7,5mm x 15mm siatki w rozmiarze 100mm x 160mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 11 poz.1: Czy Zamawiający może potwierdzić, że popełnił omyłkę pisarską w rozmiarze siatki i chodzi o rozmiar 75mm x 15mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

160. Zadanie 11 poz.2: Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z Materiał: polipropylen monofilament, taśma w całości dziana, bez konieczności stosowania osłonek, sterylna, gramatura ok 65 g/m2, grubość siatki 0,49 mm., porowatość ok. 70%, grubość nitki 0,16 mm, rozmiar: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm., wytrzymałość na rozciąganie min. 90N. Odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas implantacji, końcówki taśmy z uchwytami do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką termokurczliwą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

161. Zadanie 11 poz.2: Czy Zamawiający może określić jaką ilość narzędzi oczekuje do metody TVT a jaką do metody TOT?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

162. Zadanie 11 poz.6: Czy Zamawiający dopuści do oceny pokrowiec na kończynę w miejsce 35cm x 80cm rozmiar 45cm x 80cm z jedną taśmą lepną w rozmiarze 50x9cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

163. Zadanie 11 poz.6: Czy Zamawiający dopuści do oceny pokrowiec na kończynę w miejsce 35cm x 120cm rozmiar 37cm x 120cm z dwoma taśmami lepnymi w rozmiarze 50x9cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

164. Zadanie 11 poz.7: Czy Zamawiający dopuści do oceny jałową, jednokomorową kieszeń foliową w rozmiarze 40cm x 30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

165. Zadanie 11 poz.9: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

| SKŁAD | ILOŚĆ | LAMINAT | ROZMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta z otworem zintegrowanym nogawicami taśma przylepna w części brzusznej | 1 | L 2 | 245x180 |
| Serweta z przylepcem | 1 | L 2 | 180x150 |
| Serweta z przylepcem | 1 | L 2 | 90x75 |
| Taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| Serweta na stół intrum. | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Uchwyt do lampy ( foliowy z kołnierzem) | 1 |  |  |
| Serwetki do rąk | 2 | Włók. Kom. | 40x20 |

Laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie pow. 150 kPa, chłonności 570%.                                                                                          Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

166. Zadanie 11 poz. 10: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego o składzie :

| SKŁAD | ILOŚĆ | LAMINAT | ROZMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta z laminatu 2-warswowego z warstwą chłonną, wycięciem U 100x20cm i przylepcem | 1 | Typu L 2 + Plus | 290x230 (120x80) |
| Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną i przylepcem | 1 | Typu L 2 + Plus | 240x150 (37,5x70) |
| Pokrowiec na nogę | 1 | L 2 | 120x37 |
| Kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE – 1K | 40x30 |
| Taśma medyczna | 6 | Spunlace | 40x9 |
| Serweta na stół instrum | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Serwetki do rąk | 2 | Włók. Kom. | 40x20 |

Parametr Laminat dwuwarstwowy z łatą chłonną PLUS surowiec serwety głównej folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa + łata chłonna z włókniny polipropylenowej. Gramatura 62 g/m2 (laminat 2-warstwowy) + 63 g/m2 (łata) .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

167. Zadanie 11 poz. 11: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków o składzie :

| SKŁAD | ILOŚĆ | LAMINAT | ROZMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta z wycięciem U i przylepcem | 1 | L 2 | 240x180 |
| Serweta z przylepcem | 1 | L 2 | 240x180 |
| Serweta | 1 | L 2 | 200x180 |
| Serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| Serwetki do rąk | 2 | Włók. Kom. | 40x20 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 190x150 |
| Taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |

Laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie pow. 150 kPa, chłonności 570%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

168. Zadanie 11 poz.12: Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo : Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80 cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, rozmiar 85x76 cm, grubość folii 45µm - folia piaskowana, wytrzymałość na wypychanie na sucho i na mokro ≥40 kPa, barierowość dla wody ≥30 cm H2O .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

169. Zadanie 11 poz.13: Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę z warstwą chłonną w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

170. Zadanie 11 poz.18: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

171. Zadanie 11 poz.18: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

172. Zadanie 11 poz.23: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x45cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

173. Zadanie 11 poz. 24: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45cm z otworem nieprzylepnym, i przylepcem na jednym boku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

174.  Zadnie 11 poz.34: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki? Te same kompresy występują w zadaniu nr 2 poz.5?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wykreśla pozycję 34.

175. Dotyczy zapisów umowy: 1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zapłata za zamówiony towar następowała w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% pod warunkiem uzgodnienia zmian cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmian cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

176. Zadanie 11: Jeżeli Zamawiajacy nie zgodzi się na składanie ofert w danym pakiecie na pozycję to proszę o wyłączenie pozycji: 1,2,6,7,9-16,18-24,26-33 i i utworzenie osobnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

177. Zadanie 11: Poz. 13-15 i 18-21: Czy zamawiający dopuści serwety chirurgiczne operacyjne : dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 56 g/m2. Chłonność materiału podstawowego min. 570% .Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

178. Zadanie 11: Poz. 19: Czy zamawiający wymaga serwety z regulowanym otworem samoprzylepnym 2 x (45 x 75 cm) ?

Odpowiedź:  Nie całość taki wymiar.

179. Zadanie 11 Poz. 21: Czy zamawiający dopuści serwetę przylepna o rozmiarze 100x150 cm, z otworem 9x11cm do zabezpieczania wkłuć centralnych, biopsji i znieczuleń kanałowych ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

180. Zadanie 11 Poz. 24: Czy zamawiający dopuści serwetę 90x 75 cm przylepną wokół centralnego otworu o rozmiarze 5 cm ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

181. Zadanie 11 Poz.29: Czy zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny Uniwersalny z łatami chłonnymi o składzie :

| SKŁAD | ILOŚĆ | LAMINAT | ROZMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta z przylepcem | 1 | Typu L 2 + plus | 240x150 (37,5x70) |
| Serweta z przylepcem | 1 | Typu L 2 + plus | 200x170 (37,5x70) |
| Serweta z przylepcem na szerszym boku | 2 | Typu L 2 + plus | 90x75 (37,5x70) |
| Taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| Serweta na stół instum. | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Serwetki do rąk | 2 | Włók. Kom. | 40x20 |

Parametr  -                                                                                                    Laminat dwuwarstwowy z łatą chłonną PLUS surowiec serwety głównej               folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa + łata chłonna polipropylenowej

gramatura                                                                                                    62 g/m2 (laminat 2-warstwowy) + 63 g/m2 (łata)

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

182. Zadanie 11  Poz.31: Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie :

| SKŁAD | ILOŚĆ | LAMINAT | ROZMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L 2 | 320x240 |
| Serweta | 1 | L 2 | 180x150 |
| Pokrowiec na nogę | 1 | L 2 | 75x37 |
| Taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| Taśma rzep | 1 |  | 25x2 |
| Serweta na stół instrum | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Serwetki do rąk | 4 | celuloza | 40x20 |

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 56 g/m2. Chłonność materiału podstawowego min. 570% .Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa. ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

183. Zadanie 11 Poz.32: Czy zamawiający dopuści zestaw do chirurgii dłoni/stopy o składzie :

| SKŁAD | ILOŚĆ | LAMINAT | ROZMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 | L 3 | 300x240 |
| Serweta na stół istrum. | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Serweta TF | 1 | TF | 200x150 |
| Pokrowiec na kończynę | 1 | TF | 80x45 |
| Taśma medyczna | 2 |  | 50x9 |
| Serwetki do rąk | 4 | Włók. Kom. | 40x20 |

Serweta główna wykonana z laminatu wzmocnionego 3 warstwowego o parametrach : laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

184. Zadanie 11 Poz.33: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy o składzie :

| SKŁAD | ILOŚĆ | LAMINAT | ROZMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta z wycięciem i przylepcem | 1 | L 3 | 240x150 |
| Serweta z przylepcem | 1 | L 3 | 240x180 |
| Serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| Serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| Pokrowiec na kończynę | 1 | TF | 80x45 |
| Taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| Serwetki do rąk | 4 | Włók. Kom. | 40x20 |

Serwety główne wykonane z laminatu wzmocnionego 3 warstwowego o parametrach : laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

185. Zadanie 11 Poz.35: Czy zamawiający dopuści folię operacyjną przezroczystą o rozmiarach : 15x28 cm; 28x45 cm; 45x55 cm ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

186. Zadanie 11: Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na składanie na pozycję proszę o wyłączenie pozycji nr: 1,2,6,7,9-16,18-21,23,-24,28-19,31-35 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

187. Zadanie 9 Poz. 1 : Czy Zamawiający w celu optymalizacji oferty cenowej oraz merytorycznej pozwoli na złożenie oferty wykonawcy wyłącznie na tą pozycję?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

___________________________________________________________________________________________________________________

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                      Bank Gospodarstwa Krajowego

Telefon  261 47 28 15;  Fax 261 47 28 15                                         Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                     Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002