9/ZWiK/2024                                           Stronie Śląskie, 05.11.2024r.

Wyjaśnienie treści SWZ  (III)

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: MODERNIZACJA  SYSTEMU STEROWANIA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem wymiany są same sterowniki PLC wraz z panelami HMI, czy całe szafy sterownicze z tymi sterownikami?

Odp.: Przedmiotem wymiany są szafy ze sterownikami.

Pytanie nr 2 Prosimy o specyfikację sterowników PLC.

Odp.: Ogólna specyfikacja jest podana w pkt. 4.1 Załącznik nr 2 do SWZ– Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3:  Czy Zamawiający dopuszcza instalacje światłowodowe napowietrzne?

Odp.: Dopuszczamy instalacje światłowodowe napowietrzne.

Pytanie nr 4:  Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie możliwości fakturowania częściowego po dostawie poszczególnych urządzeń?

Odp.: Nie dopuszczamy wprowadzania zmian w umowie.

Pytanie nr 5:  Czy w zakresie prac objętych postępowaniem będzie również dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych? Jeśli tak prosimy o podanie średnic i ilości przepływomierzy.

Odp.: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejących przepływomierzy zakup nowych będzie leżał po stronie Zamawiającego.

Prezes Zarządu – Stanisław Jaśkiewicz

…………………………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu