| Lp. |  | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) Zakład Diagnostyki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym połączonym z systemem LSI, składających się z: Pierwszy system w lokalizacji Kopernika składający się z: modułu/ów preanalitycznego (sorter - 1szt. wpięty w linię), modułu/ów biochemicznego, immunochemicznego - 1szt. i wolnostojące wirówki - 2 szt. oraz chłodziarko-zamrażarka - 1szt. Drugi system w lokalizacji Jakubowskiego składający się z modułu/ów preanalitycznego (sorter - 2 szt., wirówki 2 szt. - każdy wpięty w linię), modułu/ów biochemiczno- immunochemicznego oraz dodatkowo wolnostojący analizator biochemiczno-immunochemiczny i wolnostojące wirówki - 2 szt. wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonania oznaczeń: |
|  | 1 | Modułowość systemu zintegrowanego polegająca na rozbudowie o kolejne moduły biochemiczne lub immunochemiczne | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2 | Dla testów TSH, FT3, FT4, a-TG, A-TPO opracowane przez producenta odczynników wartości referencyjne dla noworodków, dzieci oraz kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 3 | Test do oznaczania prolaktyny umożliwiający wykrywanie i różnicowanie makroprolaktyny | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 4 | Możliwość oznaczania śródoperacyjnego PTH: czas oznaczania <10 min | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 5 | Dostępność testu 3 generacji do oznaczeń PTH | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 6 | Odczynniki, kalibratory i kontrole takie same dla wszystkich modułów i dla analizatora wolnostojącego | TAK - 30 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 7 | Testy PAPP-A i free β-HCG posiadające akceptację Fetal Medicine Fundation (FMF) do zastosowania w diagnostyce prenatalnej w I trymestrze | TAK - 50 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 8 | Testy β-HCG do monitorowania ciąży i jako marker nowotworowy | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 9 | Konsolidacja wszystkich testów na modułach pracujących w linii | TAK - 30 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 10 | Konieczność bieżącej aktualizacji systemu magazynowego Zamawiającego do aktualnych zasobów magazynowych Wykonawcy (szczególnie dotyczy numerów referencyjnych oraz generacji testów) | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 11* | Regularna prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów) mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu Procesów bazy danych Procesów systemu operacyjnego Procesów zasobów sprzętowych | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 12* | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 13* | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

* Parametry ocenianie w pkt 11, 12 i 13 przedstawione w tabeli powyżej muszą być tożsame z potwierdzeniem spełnienia (Tak/Nie) parametrów ocenianych określonych w wymaganiach dot. zagadnień informatycznych wskazanych w punktach 7, 10 i 12 (załącznik nr 1b do SWZ). W przypadku rozbieżności pomiędzy parametrami ocenianymi wskazanymi w tabeli powyżej a określonymi w załączniku nr 1b, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny parametrów wskazanych w załączniku nr 1b do specyfikacji.