# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są:
a/ sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego pomp do aktywnego wspomagania krążenia pobierających krew bezpośrednio z lewej komory serca, zwanych dalej wyrobami,
b/ dzierżawa dwóch sztuk jednostek sterujących pompami do aktywnego wspomagania krążenia pobierających krew bezpośrednio z lewej komory serca, zwanej dalej urządzeniami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:
1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do …...* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr …………………………….….* lub pocztą elektroniczna na adres ......................................................*.
/* wypełnia Wykonawca/
3) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia.
4) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę.
3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem ……………………………* lub drogą elektroniczną poprzez e-mail …………………………………………….*.
 /*wypełnia Wykonawca /
4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenia będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe.
5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych.
6. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
8. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca: / - wydajność: do 4,3 l na minutę; / - średnica szaftu maksymalnie 9F; / - średnica pompy maksymalnie 14 F; / - kompatybilna z koszulką 14F; / - kompatybilna z prowadnikiem 0,018; / - system zapewniający pomiar całkowitego rzutu serca; / - możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania; / - czujnik ciśnienia (najlepiej optyczny); / - zdalny dostęp do pracy pompy; / - możliwość utrzymania wspomagania krążenia pompą do 5 dni.	szt.	20
	RAZEM :					x	x		x

TABELA NR 2
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Okres dzierżawy ( m-ce)	Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto / 5= 3 x 4	Stawka podatku VAT %	Cena brutto za 1 m-c dzierżawy / 7= 8 / 3	Wartość brutto / 8 = 5 + 6	Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2 sztuki jednostek sterujących pompami wskazanymi w tabeli nr 1	24
	RAZEM:	x	x		x	x		x

TABELA NR 3 – OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp.	Zestawienie (tabela nr 1 i nr 2)	Wartość netto	Stawka podatku / VAT (%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1.	Wartość z tabeli nr 1 – poz. „Razem”
2.	Wartość z tabeli nr 2 - poz. „Razem”
RAZEM:			x