## HARMONOGRAM
Nr sprawy 7/2024/TP | [6 empty] | Załącznik 4 do SWZ
ZAMIENNY Harmonogram wykonywania przeglądów okresowych w ramach usługi serwisowej
L.P | Nazwa urządzenia | Numer seryjny urządzenia | 05.2024 | 07.2024 | 12.2024 | 01.2025 | 05.2025 | 07.2025 | 12.2025 | 01.2026
1. | Sterylizator MST V 666 VS2 | 22152 |  |  |  | X |  |  |  | X
2. | Sterylizator MST V 666 VS2 | 22153 |  |  |  | X |  |  |  | X
3. | SterylizatorMST V 6612 VS2 | 22135 |  |  |  | X |  |  |  | X
4. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99070.1132032 |  |  |  | X |  |  |  | X
5. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99070.1132033 |  |  |  | X |  |  |  | X
6. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99070.1132031 |  |  |  | X |  |  |  | X
7. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99831.1029021 |  |  |  | X |  |  |  | X
8. | Myjnia SONOREX ZE 1058 | 3213.00079808.010 |  |  |  | X |  |  |  | X
9. | Myjnia SONOREX DT 106 | 3270.00079585.005 |  |  |  | X |  |  |  | X
10. | Myjnia dezynfektor WD430 | 2006368 | X |  |  |  | X
11. | Zgrzewarka HM 850 DC | 470104 |  |  |  | X |  |  |  | X
12. | Zgrzewarka HM 850 DC | 470105 |  |  |  | X |  |  |  | X
13. | Zgrzewarka HM 850 DC | 470106 |  |  |  | X |  |  |  | X
14. | Zgrzewarka HM 660 AS-V | 469675 |  |  |  | X |  |  |  | X
15. | Sterylizator plazmowy S130D | S130D130908 |  | X |  | X |  | X |  | X
16. | Urządzenie do czyszczenia parą ENTRHAL MAXISTEAM | 43.212138534 |  |  |  | X |  |  |  | X
17. | Dekontaminator TwinCruiser | VIG15B247015F |  |  |  | X |  |  |  | X
18. | Dekontaminator TwinCruiser VGF | VIG15B2470018! |  |  |  | X |  |  |  | X
19. | WorldChem | ---------------------- |  |  |  | X |  |  |  | X
20. | Stacja łóżek CS 750 | 17076 |  |  | X |  |  |  | X
21. | Komora do dezynfekcji DDA7 | 750490 |  |  | X |  |  |  | X
22. | Stacja uzdatniania wody | 3255.001 15576.005 | X |  |  |  | X
23. | Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitech DT 1028 | 3255.00115576.005 | X |  |  |  | X
24. | Przyrząd do konserwacji kątnic ASSISTINA 301 PLUS | 100128 |  |  |  | X |  |  |  | X