Wołomin, 16.08.2023 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.124.2023**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Wykonanie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne.**

**w ramach zadania inwestycyjnego:**

**„Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

W przedmiarze do wykonania jest ciek z kostki, napisane jest z klinkierowej, czy możliwe jest wykonanie cieku z kostki Hooland 6 (kostka 20x10x6 cm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż można wykonać z kostki Hooland w nast. sposób: dwa rzędy z 6cm i jeden rząd z 8cm.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu