Załącznik nr 8 do SIWZ

Materiały, którymi dysponuje Zamawiający

|  | płyty drogowe | szt | 199 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | łuk 11 st. PE | szt | 7 |  |
|  | łuk 30 st. PE | szt | 5 |  |
|  | łuk 45 st. PE | szt | 2 |  |
|  | trójnik 630 PE | szt | 3 |  |
|  | rura 630 PE | m | 515 |  |
|  | właz | szt | 1 |  |
|  | śruby | szt | 900 |  |
|  | nakrętki | szt | 900 |  |
|  | podkładki | szt | 1800 |  |
|  | tuleja | szt | 123 |  |
|  | kołnierz | szt | 123 |  |
|  | Kołnierz XR DN600/100 PN10 | szt | 1 |  |
|  | Kołnierz XR DN600/250 PN10 | szt | 2 |  |
|  | łącznik RK1200 | szt | 2 |  |
|  | kieliszek 1000 | szt | 3 |  |
|  | wstawka DN1000 | szt | 1 |  |
|  | króciec F DN1000/600 | szt | 1 |  |
|  | kołnierz stalowy DN1000 | szt | 2 |  |
|  | Miejsce składowania poszczególnych materiałów: |
|  | 1. Płyty drogowe - ul. Batalionów Chłopskich 123 |
|  | 2. Pozostały materiał - ul. Wspólna 43 |  |  |