**………………………………….. ……………………**

*(pieczeń firmowa Wykonawcy)* *(miejscowość i data)*

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.M** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość** **brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** |
|  **1.** | **Myjka ciśnieniowa z podgrzewaczem wody** **Parametry techniczne :**1. Wydajność chłodnicza min 2900 W,max 3500 W
2. Przepływ powietrza min 280 m3/h, max 550 m3/h
3. Min. 2 prędkości wentylatora
4. Programator czasowy
5. Pobór mocy max 1500 W
6. Funkcje dodatkowe : tryb wentylacji, osuszania, grzania w obcji nie wymagane
7. Sterowanie: panel sterowania na urządzeniu
8. Max temperatura otoczenia 35 C

Wyposażenie :1. Rura odprowadzająca ciepłe powietrze min 1,5m
2. Zestaw montażowy na okna biurowe do podłączenia rury odprowadzającej ciepłe powietrze.
 | **Szt.** | **6** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

………………………………………….

 *(podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)*