Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.1

Część nr 1- Zestaw do przetoczeń portu z igłą Hubera

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przetoczeń portu z igłą Hubera. Sterylny wybór medyczny, jednorazowego użytku dostosowany do podawania wlewów pod wysokim ciśnieniem min. 300 PSI oraz do używania w rezonansie magnetycznym. Zestaw ma zawierać: -igłę w rozmiarze 20G, dł. 15 mm, 20mm, 25mm, (+/-1 mm) - igłę w rozmiarze 19 G, dł. 15 mm, 20mm (+/- 1 mm) - dren dł. ponad 10 cm, - skrzydełka do mocowania igły na skórze, - zacisk do przerw w infuzji Data ważności umieszczona na każdym opakowaniu jednostkowym. Opis produktu oraz instrukcja używania w rezonansie magnetycznym opisane w języku polskim. |  | szt. | 16000 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

……………………………………………….							                                                                                       podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.2

Część nr 2- Igły Hubera do portu

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Hubera do portu. Igła (prosta) w rozmiarze 20G, 22G. Długość igły 25mm (+/- 1mm). Sterylny wybór medyczny jednorazowego użytku, opisany w języku polskim. Data ważności na opakowaniu jednostkowym. |  | szt. | 3000 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

……………………………………………….							                                                                                       podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.3.

Część nr 3- Porty dożylne  z zestawem wprowadzającym

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Port dożylny z zestawem wprowadzającym, wysokoprofilowy. (Wysokość komory powyżej 10,6 mm) Porty nie kolidujące z badaniem w rezonansie magnetycznym, dostosowane do podawania wysokiego ciśnienia min. 300 PSI. Opakowanie zbiorcze, oryginalnie pakowane przez producenta, zawierające: - komorę i kaniulę wyprowadzającą, wykonane z tytanu - kształt portu anatomiczny ułatwiający wprowadzenie portu w kieszonkę - otwory do przyszycia komory od strony podłączenia cewnika - wysokość komory nie większa niż 13 mm - średnica membrany nie mniejsza niż 10 mm - zestaw wprowadzający oparty na technice Selingera - cewnik silikonowy dołączony (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik długości ponad 45 cm - średnica zewnętrzna cewnika nie więcej niż 2,5 mm - średnica wewnętrzna cewnika powyżej 1 mm - oznaczenie długości na cewniku min. co 1cm trwale naniesione na cewnik i z oznaczeniem liczbowym co 5 cm (na całej długości cewnika) - w zestawie tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skóra – „tępy”, bez powierzchni tnącej - w zestawie proste igły Hubera do wypełnienia komory portu - paszport portu oraz instrukcja użytkowania w języku polskim, instrukcja zawierająca warunki stosowania portów w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym w języku polskim. |  | szt. | 300 |  |  |  |
| 2 | Port dożylny z zestawem wprowadzającym, niskoprofiolowy (wysokość komory do 10,5 mm). Porty nie kolidujące z badaniem w rezonansie magnetycznym, dostosowane do podawania substancji pod wysokim ciśnieniem min. 300 PSI. Opakowanie zbiorcze, oryginalnie pakowane przez producenta zawierające: - komorę i kaniulę wyprowadzającą, wykonane z tytanu - kształt portu anatomiczny ułatwiający prowadzenie portu w kieszonkę - otwory do przyszycia komory od strony podłączenia cewnika - średnica membrany nie mniejsza niż 8 mm - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera -cewnik silikonowy dołączany ( nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik długości ponad 45cm - średnica zewnętrzna cewnika nie więcej niż 2,5mm - średnica wewnętrzna cewnika powyżej 1mm - oznaczenie długości na cewniku min. Co 1cm trwale naniesione na cewnik i z oznaczeniem liczbowym co 5 cm ( na całej długości cewnika) - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – „tępy”, bez powierzchni tnącej - w zestawie proste igły Hubera do wypełnienia komory portu - paszport portu oraz instrukcja użytkowania w języku polskim, instrukcja zawierająca warunki stosowania portów w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym w języku polskim. |  | szt. | 1000 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

……………………………………………….							                                                                                       podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy