## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 1
1 | Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy o objętości 3 litrów Chemland 06-X-981B-03000 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Termometr cyfrowy -200 + 1372 oC w obudowie, przenośny z termoparą Specyfikacja: przenośny mikrokontroler zakres pomiarowy -200 ℃ do +1372 ℃ ( -328 ℉ do +2501 ℉ ) Aktualizacja wyświetlacza co 1 sek. / Dokładność pomiaru: (23 ℃ ± 5 ℃ ) (73,4 ℉ ± 9 ℉ ) -100 ℃ ~ 1372 ℃ ( -148 ℉ do +2501 ℉ ) ± (0,1% odczytu + 0,5 ℃ ( 1 ℉ ) ) Poniżej -100 ℃ ( -148 ℉ ) : ± (0,2% odczytu + 1 ℃ (2 ℉ )) Współczynnik temperatury: +18 ℃ ~ 28 ℃ ( +64 ℉ ~ + 82 ℉ ) Poza zakresem: 0,01% + 0,05 ℃ / ℃ (0,1 ℉ / ℉ ) Poniżej -100 ℃ ( -148 ℉ ) : 0,02 ﹪ rdg + 0,1 ℃ / ℃ (0,2 ℉ / ℉ ) Skala temperatury ITS-90 Specyfikacja dokładności dotyczy temperatury otoczenia od 18 ℃ ~ 28 ℃ (64 ℉ ~ 82 ℉) Chemland 06-38YC311K lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Urządzenie wielofunkcyjne: pH-metr / termometr / mieszadło magnetyczne Specyfikacja: Obudowa oparta na mikroprocesorze z klawiaturą odporną na zachlapanie. Podświetlany wyświetlacz LCD podający jednocześnie temperaturę oraz do wyboru: pH, ORP, przewodność, DO. Dane wyjściowe do przechwytywania na komputerze bezpośrednio przez USB. DANE TECHNICZNE: ZAKRES pH 2,00 ~ 16,00 pH / ORP 1999 ~ -200 mV / 199,9 ~ 499,9 mV / 500 ~ 2000 mV / temp. 0~110 ℃ DOKŁADNOŚĆ pH ±0,01+1 cyfra / ORP ±2+1 cyfra / temp. ± 0,2 + 1 cyfra Dołączone AKCESORIA : Mulitester, Statyw, Sonda, 2 mieszadełka oraz 2 bufory 06-700PVS Chemland lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Destylator Elektryczny – wydajność ok. 4 dm3/h, zasilane 230V Chemland 38-DE5 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Gwarancja: min. 12 mcy |  |  |  | …………………………………………………….
| termin dostawy: 7 dni kal. |  |  |  | (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 2.
1 | Suwmiarka cyfrowa o długości pomiarowej min. 150 mm Dane techniczne: jednostka miary: mm; cale blokada: śruba blokująca pokrętło ułatwiające posuw części ruchomej suwmiarki dokładność: max 0.02 mm długość pomiarowa - min. 150 mm długość szczęk pomiarowych: 40 mm wysokość cyfr: 12-14 mm rozdzielczość: 0.01 mm Limit24.pl 280470105 lub równoważne | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Gwarancja: min. 12 mcy |  |  |  | …………………………………………………….
| termin dostawy: 7 dni kal. |  |  |  | (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 3.
1 | szufelka ze stali nierdzewnej 1000 ml, wymiar 320 x 190, fi 105 mm Chemland: 06-1800-10 lub równoważna | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | pierścień zamknięty chromowany wraz z łącznikiem fi 200 Chemland: 03-313.303.07 lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | pierścień zamknięty chromowany wraz z łącznikiem fi 100 Chemland: 03-313.303.04 lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | podnośnik z aluminium wymiary 250 x 250 mm wysokość podnoszenia min. 300 mm Chemland: 03-370.042.WA lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | łącznik elementów statywu rozchył 4-24 mm Chemland: 03-338.163A lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | łapa do chłodnic 4- palczasta dwustronnie regulowana, chromowana Chemland: 03-326.154-3 lub równoważna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | łapa do chłodnic 4- palczasta z mimośrodem i łącznikiem, podwójna regulacja, chromowana Chemland: 03-327.154-4 lub równoważna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | łapa do biuret pojedyncza metalowa z łącznikiem Chemland: 03-318.01-A lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | łapa do lejków pojedyncza zamknięta z PP Chemland: 02-314.113.01 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | łapa uniwersalna z mimośrodem i łącznikiem rozchył 0-80mm Chemland: 03-323.145 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | uchwyt do probówek - drewniany klips rozchył 20 mm gruby dł. 20 cm x 1,5 cm Chemland: 03-355.850.20 lub równoważny | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | łyżeczka dwustronna długość 180 mm wykonana ze stali nierdzewnej Chemland: 03-631.301-18 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | łyżeczka dwustronna długość 210 mm wykonana ze stali nierdzewnej Chemland: 03-631.303.51 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | pęseta końcówki półokrągłe stal nierdzewna dł. 25 cm Chemland: 03-319.279 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | pęseta końcówki półokrągłe stal nierdzewna dł. 16 cm Chemland: 03-319.276 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | szpatułka dwustronna dł. 160 mm ze stali nierdzewnej Chemland: 03-361.297.00 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | szpatułka dwustronna dł. 220 mm z stali nierdzewnej Chemland: 03-361.300.00 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | szpatułka ze stali nierdzewnej 165 mm z drewnianą rączką Chemland: 06-521178-10 lub równoważna | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | łyżeczko szpatułka długość 150 mm metalowa Chemland: 03-631.404.60 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | łyżeczko szpatułka długość 230 mm metalowa Chemland: 03-631.404.63 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | podnośnik z aluminium wymiar 200 x 200 mm wysokość podnoszenia min. 250 mm Chemland: 03-370.041.00 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | podstawa statywu żeliwna wzór angielski. 315 x 200 mm pręt 10x800 Chemland: 06-311.019.01 lub równoważna | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | podstawa statywu 300 x 180 z żeliwa + pręt 10 x 1000 Chemland: 03-311.013.00 lub równoważna | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | gruszka do pipet czerwona trzyzaworowa poj. 50 ml Chemland: 02-415.303.01 lub równoważna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | krążki stabilizacyjne pokryte PVC fi 74 mm Chemland: 03-404.262.01 lub równoważne | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | kroplomierz PE-LD 50 ml z nasadką GL 18 Chemland: VIT132393 lub równoważny | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | kuweta laboratoryjna 450 x 350 x 75 mm Chemland: 02-81701 lub równoważna | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | podstawa do kolb 1000 ml wyk. z korka Chemland: 02-884501000 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | podstawa do kolb 2000ml wyk. z korka Chemland: 02-884502000 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | kanister 10000 ml z kranem Chemland: 02-432-1001 lub równoważny | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | woreczki strunowe 60 x 80 mm, LDPE, 50 um, op. 100 szt. Chemland: 02-60x80.100 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | woreczki strunowe 150 x 250 mm, LDPE, 50 um, op. 100 szt. Chemland: 02-150x250.100 lub równoważne | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | woreczki strunowe 350 x 450 mm, LDPE, 50 um, op. 100 szt Chemland: 02-350x450.100 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | klamra metalowa do kolb reakcyjnych mała Chemland: 08-9107-P 100 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | uszczelka gumowa pokryta PTFE fi 100 do kolb reakcyjnych Chemland: 08-9107-U 100 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | osłona termometru - szklana z WS 14/23 dł. 180 mm Chemland: 08-056.202.15 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | osłona termometru - szklana z WS 14/23 dł. 100 mm Chemland: 08-056.202.12 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | osłona termometru - szklana z WS 19/26 dł. 100 mm Chemland: 08-056.202.14 lub równoważna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pompka pipetowa 0 – 25 ml Chemland: 02-20003 lub równoważna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | szczypce do kolb - uchwyt powlekany tworzywem 250 mm Chemland: 06-521476-25 lub równoważne | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Gwarancja: min. 12 mcy |  |  |  | …………………………………………………….
| termin dostawy: 14 dni kal. |  |  |  | (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 4.
1 | Moduł USB DAQ 16 napięciowych wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 8 wejść cyfrowych TTL z 32-bitowymi licznikami i 4 wyjścia cyfrowe TTL z możliwością PWM nr kat. USB-1901 Ad Link technology lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Gwarancja: min. 24 mcy |  |  |  | …………………………………………………….
| termin dostawy: 56 dni kal. |  |  |  | (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 5.
1 | Odbiornik GNSS wraz z uchwytem na tyczkę Opis w załaczniku nr 1 Taxus TX1 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 24 mcy
termin dostawy: 21 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 6.
1 | Rejestrator temperatury, wilgotności powietrza oraz temperatury gleby. Specyfikacja: • Wbudowane czujniki temperatury: 3x MAXIM/DALLAS Semicond. DS7505U+ (lub równoważne), o rozdzielczości 0,0625 °C i dokładności ±0,5 °C • Zakres pomiaru: od -40 do +60 °C • pomiar wilgotności gleby i temp. na głębokości -6, +2 i +15 cm • Czujnik wilgoci: 1x czujnik wilgotności gleby • Bateria: litowa (3,6 V; 3500 mAh) • Osłony przeciwsłoneczne dolnej oraz osłony meteorologiczne górnej części urządzenia • adapter do sczytywania danych za pomocą łącza USB TMS-4 TOMST lub równoważne | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 7 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.