## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) MODYFIKACJA
Pakiet nr 26. Innowacyjny system szycia łąkotek i zaopatrywania stawu barkowego Kod CPV: 33183000-6
L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy/ producent | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł
[7 empty] | % | Kwota
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia |  | 12 | szt.
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK, połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia |  | 6 | szt.
3 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 1,3 mm służąca do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w jedną supermocną nić w rozmiarze #2. Umieszczona na giętkim jednorazowym podajniku. Implant pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. |  | 10 | szt.
4 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 1,8 mm służąca do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w dwie supermocne nici w rozmiarze #2. Umieszczona na giętkim jednorazowym podajniku długości 32 cm. Implant pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. |  | 10 | szt.
5 | Wiertło giętkie do kotwicy elastycznej o średniczy 1,3 mm. |  | 5 | szt.
6 | Wiertło giętkie do kotwicy elastycznej o średniczy 1,8 mm. |  | 5 | szt.
7 | Kotwica elastyczna z materiału UHMWPE 1,8 mm osadzona na jednorazowym aplikatorze wyposażonym w wiertło z ogranicznikiem i prowadnicę, głębokość nawiercania 20mm , przeładowana super mocną nicią w rozmiarze # 2 zakończoną igłami |  | 10 | szt.
8 | Przyrząd do zagęszczania kości i przygotowania loży do kotwicy elastycznej o średnicy 2,8 mm |  | 5 | szt.
9 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w trzy supemocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie |  | 10 | szt.
10 | Kotwica bezwęzłowa do drugiego rzędu, wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwica osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu oraz blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowanie napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości |  | 10 | szt.
11 | Przyrząd do zagęszczania kości i przygotowania loży do kotwicy bezwęzłowej o średnicy 4,5 mm |  | 5 | szt.
12 | Kotwica bezwęzłowa wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwica osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu oraz blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowanie napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości |  | 10 | szt.
13 | Przyrząd do zagęszczania kości i przygotowania loży do kotwicy bezwęzłowej o średnicy 3,5 mm |  | 5 | szt.
14 | Implant rozporowy do fiksacji ścięgien, zbudowany z PEEK, wyposażony w blokującą ścięgno supermocną nić w rozmiarze #2; mocowany za pomocą podwójnego systemu rozporowego: proksymalnego o gęstym żebrowaniu stanowiącym mocowanie korowe oraz dystalnym o żebrowaniu dostosowanym do mocowania w strukturze gąbczastej; zbudowany z rdzenia wewnętrznego i części zewnętrznej dociskającej ścięgno do ścian kanału kostnego w trakcie blokowania; dostępny w dwóch średnicach 5 i 6mm zwiększających się o 1,5mm w takcie blokowania jako zabezpieczenie ścięgna przed uszkadzaniem mechanicznym ( rozrywaniem, przecieraniem) w trakcie wprowadzania do kanału kostnego; długość implantu po implantacji: 14mm, długość robocza podajnika: 17cm. |  | 20 | szt.
15 | Zestaw do endoskopowego uwalniania więzadła poprzecznego nadgarstka z pojedynczego dostępu. Zestaw zawiera obturator, rozszerzacze (rozmiar 5,5mm i 7,0mm), kaniulę i ostrze. Opakowanie zbiorcze zawiera 4 zestawy |  | 12 | szt.
[5 empty] | Razem |  | X
Warunki dodatkowe:
Na czas trwania umowy
Dostawca zapewni użyczenia nieodpłatnie instrumentarium operacyjnego do zakładania w/w implantów oraz zapewni w siedzibie Zamawiającego skład konsygnacyjny (komis) oferowanych implantów, z możliwością wymiany rozmiarów.
Ilość składu konsygnacyjnego zostanie określona po podpisaniu umowy, wg bieżących potrzeb zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego przeszkolenia przez Wykonawcę personelu Zamawiającego ( min. 4 osoby ) w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia.