## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
do złożenia oferty cenowej
Znak: Z/SJ/3/23
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 23
8
| Pakiet 1 - Filtry, układy oddechowe, maski krtaniowe i nadkrtaniowe | [8 empty] | 5
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/ | 0
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Sterylny filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu pa całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 56ml, waga 30g, wydajność nawilżania min 32mh H2O/l, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | szt. | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Przedłużacz - przestrzeń martwa, wewnętrznie gładka, długości 180 lub 120 mm, ze złączem kolankowym podwójnie obrotowym i z portem do odsysania i bronchoskopii, sterylna | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Przedłużacz ze złączem rurki intubacyjnej 22M/15F prosty, rozciągliwy, dł. od 10cm - 16cm, obj. wewnętrzna 25-44 ml. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | "Sztuczny nos" - Wymiennik ciepła i wilgoci, z wkładem z gąbki medycznej, masa 19g. Zwrot wilgoci 26mg H2O/l, przestrzeń martwa 19ml, minimalna objętość oddechowa 50ml. Wymiennik wyposażony w wbudowany obrotowy łącznik tlenowy oraz zatrzaskowy port do odsysania (umożliwia łatwiejsze odsysanie wydzieliny bez odłączania wymiennika). Posiada mechanizm antyoklzuyjny zwiększający bezpieczeństwo pacjenta, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy zestaw anestezjologiczny, rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy Y 90, kolanko z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2l worek bezlateksowy z koszykiem zapobiegającym sklejaniu worka pod wpływem wilgoci, ramie dodatkowe 90-150cm, układ mikrobiologicznie czysty. Wolny od PCV i ftalanów. | szt | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, rozciągliwy 22mm dla dorosłych, 42-200cm, ze złączem respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik kątowy Y, kolanko z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, ze złączami pacjenta 22M/15F, łącznik prosty 22M-22M/19F. Wolny od PCV i ftalanów. | szt | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Układ oddechowy j.u., mikrobiologicznie czysty, gładki lub karbowany wewnątrz, śr. 22 mm, długość min. 150 cm, końcówki do aparatu 22F, pasujący do respiratorów PARA-PAC200 . | szt | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Maska nadkrtaniowa żelowa wyposażona w nienadmuchiwany mankiet, dostępny w pełnej gamie rozmiarów dla dorosłych i dzieci. Urządzenie wyposażone jest w kanał gastryczny, który w zdecydowanym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta; zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji, rozm. od 1 do 5. | szt | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, bezlateksowa, do wentylacji pacjenta z wbudowanym drenem do napełniania mankietu w strukturę rurki (ochrona przed możliwością przypadkowego przegryzienia), z dystalnie wbudowanym trzonem rurki w mankiet, w rozmiarach 1-5 i zakresach wagowych: 5kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30kg, 30-50kg, 50-70 kg, 70+kg. Sterylna. | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Maska anestetyczna dla dzieci, kobiet i mężczyzn, jednorazowa, Maska z nienadmuchiwanym mankietem, wykonanym z termoplastycznego elastomeru z wewnętrznym użebrowaniem zapewniającym szczelność. Kopuła maski przezroczysta | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci. Zestaw do nebulizacji składający się z nebulizatora, w którym przy przepływie gazu 8l/min 74% objętości wyjściowej stanowią drobiny o rozmiarze nie przekraczającym 5 mikronów, MDD 3,3 mikrona. Maska z możliwością stosowania w środowisku MRI, bez PCV i ftalanów, miękki mankiet uszczelniający zapewniający komfort pacjenta, podwójne uszczelnienie mankietu na brodzie, dren o długości 2,1 m. Mikrobiologicznie czyste. Zamawiający dopuszcza maskę wykonaną z medycznego PCV, nie posiadającą ftalanów | szt. | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem. Maska z możliwośćią stosowania w środowisku MRI (nie posiada blaszki uciskającej nos), bez PCV i ftalanów, miękki mankiet uszczelniający zapewniający komfort pacjenta, podwójne uszczelnienie mankietu na brodzie, dren o długości 2,1 m. Mikrobiologicznie czyste Zamawiający dopuszcza maskę wykonaną z medycznego PCV, nie posiadającą ftalanów | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Maska tlenowa do podawania średnich stężeń z filtrem i drenem dla dorosłych. Wykonana z miękkiego, plastycznego polipropylenu całkowicie pozbawionego PCV, nie zawierająca ftalanów. Mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łacznie z brodą, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji. Rozmiar uniwersalny. W zestawie dren tlenowy, odłączalny, przezroczysty o przekroju gwiazdkowym (nie załamującym się) o długości 210 cm, końcówka standardowa, wyprofilowany zachyłek nosowy pozbawiony blaszki. Na kopule maski dwa filtry o skuteczności filtracji wirusów i bakterii .99,99%. jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo Zamawiający dopuszcza maskę wykonaną z medycznego PCV, nie posiadającą ftalanów. Zamawiający dopuszcza maskę posiadającą aluminiowy zacisk na nos. Zamawiający dopuszcza maskę dla dorosłych w rozmiarze L i XL. | szt | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej pacjenta, składający się z: - szczoteczki do zębów, z funkcją odsysania oraz otworem umożliwiającym regulację siły ssania. Włosie szczoteczki stanowi jednolity odlew z trzonkiem uniemożliwiając wyczepienie się, otwory do odsysania wewnątrz i na zewnątrz główki szczoteczki. - gąbka do zwilżania ust - saszetka z roztworem chlorhexydyny 0,12% - kieliszek do dozowania chlorhexydyny | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 2 - Dreny redona, dreny penrose i worki zabezpieczające do drenów
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Dren typu Penrose silikonowy,przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego szer. 25 mm dł. 300 mm, transparentny, wewnętrznie żebrowany. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu.Dodatkowe przedłużenie drenu z mozliwością podłączenia do butelek ssących. O szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych: dedykowany do drenów typu Penrose, wielokanalikowych, Jacksons- Pratt, pojemność 150 ml,samoprzylepny pierścień dostosowany dla drenów o średnicy 6, 8, 10, 12 mm, oryginalny otwór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20 mm, worek posiada zawór spustowy typu przesuwnego, nie zawiera groźnych dla życia i zdrowia ftalanów, skalowany od 50 ml co 25 ml pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne - perforowana folia, zewnętrzne papier-folia | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren redona wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. 6 otworów, naprzemianległych, perforacja na długości 12 cm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Długość drenu 500 mm. Sterylny, pakowany na prosto, opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier/folia. Rozmiary CH 8,10, 12, 14, 15, 18, 20 | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Sprzęt różny i higiena pacjenta
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw do drenażu ran pooperacyjnych z pojemnikiem typu mieszek, z zastawką antyzwrotną, drenem łączącym. służący do wywierania podciśnienia od 120mbar; dren łączący o długości 125cm; uniwersalna silikonowa końcówka schodkowa dla drenów Redona od Ch6 do Ch18; jałowy, nie pirogenny. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia, pojemność 250ml, 1 łącznik | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu okrągły mieszek o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu, dren łączący o długości 110cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem do mieszka. Uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka. Dren łączący wyposażony w zamykającą klamrę schodkową. Mieszek wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający z zastawką jednokierunkową, umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Skalowany od 25ml co 100ml. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Dostępny w wersji z pojedynczym lub podwójnym łącznikiem typu Y do drenów Redona. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik Foley'a dwudrożny z plastikową zastawką do napełnienia balonu, 100 % silikon, kontrast RTG, strzykawka z gliceryną. Linia kontrastująca w RTG wzdłuż całej długości cewnika. Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka. Łącznik kodowany kolorystycznie. 10 ml strzykawka z 10 % sterylnym roztworem gliceryny do uszczelniania balonu umieszczona wewnątrz opakowania. Na cewniku nadrukowany: rozmiar pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: CH 6 - 24 | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Pasek drenujący wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości, wewnętrzne żebrowanie, długość drenu 10 cm, szerokość 8 mm, zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, sterylny, nie zawiera lateksu i ftalanów. | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej. Skład zestawu: 2 podkładki i 1 pasek o dł.16 mm x 40 cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjami i warstwą rzepu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzepa podkładki. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały,niejałowy | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. op. a'20 szt. | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. | szt. | 325 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm. Wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. | szt. | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Worek (Kaczka) na mocz z zastawką antyzwrotną | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Baseny jednorazowe | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie zawiera latexu.Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. Zamawiający dopuszcza gąbkę z chlorheksydyną zarejestrowaną jako wyrób biobójczy | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 20 mm. Nie wymagająca stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty przepływ, pasująca do standardowych złączy luer oraz luer-lock. Obudowa wykonana z polikarbonu. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Bezigłowa nasadka na fiolkę o średnicy 13 mm. Nie wymagająca stosowania koreczków zabezpieczających. System podzielnej silikonowej membrany, prosty przepływ, pasująca do standardowych złączy luer oraz luer-lock. Obudowa wykonana z polikarbonu. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Zestaw serwet do porodu w składzie: - 2 x serweta bez przylepca o wymiarach min. 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 - 6 x ręcznik chłonny o wymiarach min, 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 Zamawiający dopuszcza ręczniki wykonane z włókniny spunlance o gramaturze 56g/m2 - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach min, 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 - 2 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach min, 60 cm x 90 cm Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz min, 3 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 65g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Zamawiający dopuszcza myjkę o gramaturze 60g/m2 | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 - Sprzęt jednorazowego użytku do terapii nerkozastępczej
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny. W zestawie: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1.0 m2 lub 1.5 m2 (do wyboru przez Zamawiającego), filtr i dreny fabrycznie połączone, kompatybilny z aparatami PRISMAFLEX | szt. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1.5 m2, zestaw z filtrem z błoną posiadającą właściwości „celowania” cząsteczek biorących udział w kaskadzie septycznej np. cytokiny, endotoksyny, filtr i dreny fabrycznie połączone kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Linia do podaży wapnia, oznaczenie „Ca++” ( wapń) w celu łatwej identyfikacji, jednokierunkowy zawór powrotny zapobiegający opróżnianiu drenu i przepływowi powrotnemu, do zastosowania przy regionalnej antykoagulacji cytrynianowej przy użyciu aparatów PRISMAFLEX | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Worek odpadowy o pojemności 9 litrów, wlot i wylot po przeciwnych stronach, kompatybilny z aparatami PRISMAFLEX | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Cewnik dializacyjny 2-światłowy, powłoka bizmutowa, wysokoprzepływowy, z miękkiego poliuretanu, bez otworów bocznych, średnica 11.5/13 Fr, długość 15/20/25 cm. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 - Worki stomijne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Worek ileostomijny otwarty, beżowy z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w systemie jednoczęściowym z przylepcem do modelowania bez użycia nożyczek w rozmiarze 30-40 mm. Technologia plastyczna przylepca tworzy szczelne dopasowanie wokół stomii, co minimalizuje ryzyko podciekania i powstawania powikłań skórnych. Worek z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Worek jednoczęściowy, ileostomijny otwarty, beżowy z gotowym otworem. Ze względu na swój wypukły kształt, przeznaczony jest do zaopatrzenia stomii wklęsłych i płaskich. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Dostępne rozmiary 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6 - Sprzęt anestezjologiczny
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z termoplastycznego PCW, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylnie pakiwane w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalnośći dla ppodtlenku azotu, z otworem Murphy'ego, balonikkontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 5,0 do 10,0mm co 0,5mm | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzielny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawicznych, z gładkim połaczeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łaczący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Opaska do rurki tracheostomijnej, miękka, szeroka , mocowana na rzep | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik średniociśnieniowy do odsysania typu Bellows poj. 500ml, wykonany z PCW, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie i znacznikami objętości, sterylny | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 7 - Akcesoria do badań endoskopowych
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 7mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, z łyżeczkami o długości 4,0 mm, rozwarcie łyżeczek 8 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kolor powleczenia niebieski dla szczypiec kolonoskopowych i szary dla szczypiec gastroskopowych | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, z łyżeczkami o długości 4,0 mm, rozwarcie łyżeczek 8 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kolor powleczenia niebieski dla szczypiec kolonoskopowych i szary dla szczypiec gastroskopowych | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem oraz dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi oddzielnie. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy uniwersalnej ok. 22mm x 25mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Ustnik z wypustką na końcu na zęby, Pakowany pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji | szt. | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Zamawiający dopuszcza igły o grubości igły 0,6 oraz 0,7 mm, średnica narzędzia 2.3mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Zamawiający dopuszcza igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce, o grubości igły 0,7mm i głębokości nakłucia 4 mm, 5mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z ergonomiczna dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane o najwyższej ostrości | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Zamawiający dopuszcza igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,7 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 5 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w białej osłonce, średnica narzędzia 2,3 mm. Zamawiający dopuszcza igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce, o grubości igły 0,7mm i głębokości nakłucia 4 mm, 5mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z ergonomiczna dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane o najwyższej ostrości | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw. Zamawiający dopuszcza zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch do napinania nici, zestaw wyposażony w port luer/złącze do irygacji, słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,4mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw. Zamawiający dopuszcza zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, wyposażony w port w głowicy do irygacji miejsca obliteracji , mechanizm wizualnej i dźwiękowej sygnalizacji uwolnienia gumki, przedostatnia gumka w innym kolorze. Zestaw wstępnie zmontowany po wyjęciu z opakowania do założenia na endoskop (nić założona na głowicę i przeprowadzona przez cewnik wprowadzający) Cewnik wprowadzający o długości 160cm. Średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,5mm. Pasuje do kanału o średnicy 2,8mm, rozmiar uniwersalny | zestaw | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm. Zamawiający dopuszcza szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
W przypadku, zaoferowania produktów posiadających więcej niż jeden rozmiar, wymagane jest podanie numerów katalogowych dla wszytkich oferowanych rozmiarów. Zamawiający nie dopuszcza zapisu w formacie: Producent/xxXyy (gdzie xx;yy stanowią zmienne rozmiaru)
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego, należy wyróżnić zaoferowaną pozycję poprzez zastosowanie np. kolorowej czcionki, pogrubienia itp. W przypadku dopuszczenia przeliczeń zaoferowanej ilości, należy wstawić i wyróżnić oferowaną ilość
UWAGA! 1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy. 2. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.