Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Ubranie operacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bluza operacyjna(ocieplacz) jednorazowego użytku wykonana w włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy plastikowe, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Dostępne w rozmiarach: S-XXXL w kolorze niebieskim | Szt. | 500 |  |  |  |
| 2 | Ubranie chirurgiczne (Bluza) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza dostępna w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | Szt. | 6 000 |  |  |  |
| 3 | Ubranie chirurgiczne (Spodnie) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Spodnie dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Spodnie z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 6 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2  - Kosztorys ofertowy

Część 2  - Osłony na przewody, głowice

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osłonka na przewody o wymiarach 18x250 lub 16x200 przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04-0,05mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perferowany koniec umożliwiający otwarcie. | szt | 400 |  |  |  |
| 2 | Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach 13x236 cm,. | szt | 10 |  |  |  |
| 3 | Osłona na przewody kamery o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. | szt | 40 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy