## zad. nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - materiały ortopedyczne
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1. | płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej M4 tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, grubość płytki 2,0 , małe otowry umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów, kompatybilna ze śrubami o średnicy 2,5mm | szt | 2 | [7 empty] | 1
2. | śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5mm. Średnica rdzenia śruby 1,9mm, średnica głowy śruby 3,0mm. Długość śrub od 8mm do 30mm. | szt | 16 | [7 empty] | 2
3. | śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5mm, średnica rdzenia śruby 1,9mm, średnica głowy śruby 3,0mm. Długość śrub od 8mm do 30mm. | szt | 2 | [7 empty] | 1
RAZEM | [10 empty] | X
Zadanie 2 - biowchłanialny implant
CPV – 33183100-7 (implanty ortopedyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | implant o poj. 1,0ml - do zaopatrywania małych ubytków | szt | 30 | [7 empty] | 1
2 | implant o poj. 1,5ml - do zaopatrywania średnich ubytków | szt | 10 | [7 empty] | 1
RAZEM | [10 empty] | x
OPIS: biowchłanialny implant do wypełnienia i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I. Podawany metoda artroskopową lub małoinwazyjną poprzez strzykawkę skłądająca się z dwóch niezaleznych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łaczenia się substancji inicjujących. Implantacja in situ bezpośrednio na uszkodzony obszar. Twardnienie ok. 5min. Możliwośc przechowywania w temp. (-)15°C. Sterylizowany promieniami gamma.
Zadanie 3 - brzeszczoty
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Brzeszczoty do piły sagitalnej PRO7200SE i nasadki sagitalnej PRO2043 firmy Conmed, będących w posiadniu Zamawiającego | szt | 50 | [7 empty] | 5
Zadanie 4 - Endoproteza stawu kolanowego z anatomiczną wkładką piszczelową
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1. | Element udowy, anatomiczny lewi i prawy, zapewniający stabilizację przyśrodkową poprzez sferyczny kształt części przyśrodkowej implantu, z możliwością zastosowania w przypadkach zachowania więzadła krzyżowego tylnego jak i jego resekcji. Wykonany z materiału Co-Cr-Mo, cementowany z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznej. Dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 50 | [7 empty] | x
2. | Taca piszczelowa, anatomiczna lewa i prawa ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, wykonana z materiału Co-Cr-Mo, cementowana z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznej. Powierzchnia styku z wkładką gładko polerowana na wysoki połysk. W dolnej części posiadająca skrzydełka antyrotacyjne. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością zastosowania elementów przedłużających w postaci trzpieni o długości 30 mm oraz 60mm | szt | 50 | [7 empty] | x
3. | Wkładka polietylenowa UHMWPE w wersji STD lub CR- anatomiczna lewa, prawa. Zapewniająca stabilizację przyśrodkową typu „ball in socket” poprzez kuliste wgłębienie w części przyśrodkowej. Wysokość przedniej krawędzi w części przyśrodkowej co najmniej 9 mm, wysokość tylnej krawędzi części przyśrodkowej co najmniej 2mm. Zewnętrzna część wkładki wypłaszczona, nieograniczająca przemieszczenia się części bocznej komponentu udowego. Dostępna w co najmniej 6 rozmiarach oraz co najmniej 6 wysokościach zaczynających się od 10 mm dla każdej ze stron. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej oraz opcjonalnie dodatkowo śrubą do elementu piszczelowego | szt | 50 | [7 empty] | x
4. | Ostrze do piły oscylacyjnej 19 x 90 x 1.27mm | szt | 50 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | X