#### NR WP

Hp Hw 1,0m Pr PRZYKANALIKI WPUSTÓW ULICZNYCH Rp R ## L  200 PVC K ## Rts ## Rtw Hs ( K – kineta studni ) Podsypka z ## Rds piasku grub. 10 cm NR ST.

# TABELA  WPUSTÓW   ULICZNYCH

Wszystko z innej ulicy do przerobienia

| Nr stu-dni | Rzędna terenu ## R ts | Głębokość Studz H s (m) Śred. Kanału (m) | Rzędna terenu ## R ts | Zagłębienie wlotu Przykana Lika ## H p (przepad) ### ( Pr ) (m) | Długość przykanalika//średnica ## L (m) | Spadek i % | Nr wpustu | Rzędna terenu (wpustu) ## R tw | Zagłębienie wylotu przykanalika H w (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( Regulacja ) (m) | Rzędna dna studzienki ### R ds |  | Rzędna wlotu przykanalika ### R p |  |  |  |  | Rzędna wylotu przykanalika R w |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 102,15 99,90 | 2,25 0,30 0,315 | 102,15 100,40 | 1,75 | 9,5 | 3,7 | WP1 | 102,25 100,75 31,87 130,37 43,94 | 1,5 |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7 | 101,56 100,07 | 1,49 0,30 | 101,56 100,17 | 1,39 | 4,5 | 1,1 | W P2 | 101,52 100,22 | 1,3 |
|  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 7 | 101,56 100,07 | 1,49 0,30 | 101,56 100,18 | 1,38 | 2,0 | 2,0 | WP 3 | 101,52 100,22 | 1,3 |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 10 | 101,71 100,46 | 1,25 0,30 | 101,71 100,56 | 1,15 | 2,0 | 5,5 | WP 4 | 101,67 100,67 | 1,0 |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 10 | 101,71 100,46 | 1,25 0,30 | 101,71 100,56 | 1,15 | 4,0 | 2,75 | WP 5 | 101,67 100,67 | 1,00 |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 11 | 102,07 100,62 | 1,45 0,30 | 102,07 100,76 | 1,31 - | 3,0 | 2 ,0 | WP 6 | 102,02 100,82 | 1,20 |
| 12 | 102,31 100,68 | 1,63 0,30 | 102,31 100,92 | 1,39 - | 4,5 | 3,6 | W P7 | 102,28 101,08 | 1,20 |
| 14 | 102,25 100,82 | 1,43 0,30 | 102,25 100,92 | 1,33 - | 2,0 | 4,5 | WP 8 | 102,21 101,01 | 1,20 |
| 15 | 102,41 100,92 | 1,49 0,30 | 102,41 101,15 | 1,26 - | 5,0 | 2,0 | W P9 | 102,25 101,25 | 1,0 |
| 17 | 102,53 101,13 | 1,40 0,30 | 102,53 101,21 | 1,32 - | 8,5 | 2,0 | WP10 | 102,38 101,38 | 1,00 |
| 17 | 102,53 101,13 | 1,40 0,30 | 102,53 101,25 | 1,32 - | 6,5 | 2,0 | WP11 | 102,38 101,38 | 1,00 |
| C | 102,24 100,51 | 1,73 0,20 | 102,24 100,58 | 1,66 - | 2,0 | 2,0 | WP12 | 102,12 100,62 | 1,5 |
|  |  |  |  | Lc = | 53,5 m |  |  |  |  |

| OBIEKT:ROZBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ W ŁOMŻY |  |  | SKALA: | NR RYS. | DATA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA RYS: PRZYKANALIKI WPUSTÓW ULICZNYCH |  |  | - | 4 | 10.2021 |
| PROJEKTANT.: NR UPRAWNIEŃ: | MGR INŻ.JANINA STEFANIAK BŁ/46/77, 183/89 |  |  |  |  |