Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

**Arkusz cenowy**

Oferta na świadczenie usługi utrzymania systemu monitoringu temperatury w formie abonamentu za każde monitorowane urządzenie miesięcznie brutto oraz wartość brutto usługi w okresie 12 miesięcy w której:

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) utrzymania monitoringu temperatury, które obejmuje:

1. transmisję pomiarów z monitorowanych urządzeń,
2. transmisję alarmów z monitorowanych urządzeń,
3. wysyłanie SMS-ów alarmowych do osób wyznaczonych przez Zamawiającego,
4. zapewnienie archiwizacji danych,
5. zapewnienie wsparcia technicznego przy obsłudze systemu
6. zapewnienie możliwości generowania i drukowania przez użytkowników okresowych raportów z poszczególnych urządzeń objętych monitoringiem (np. dziennych, tygodniowych i miesięcznych) .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot umowy** | **Wynagrodzenie miesięczne netto** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| Utrzymanie systemu monitoringu temperatur |  | **12 miesięcy** |  |  |  |  |

Oferta dotycząca wykonania walidacji przedmiotowych czujników w której:

Wykonawca zobowiązuje się do:

2) wykonania 1 walidacji w czasie trwania umowy czujników temperatury rejestratorów GSM, polegającej na potwierdzeniu na podstawie obiektywnych dowodów, że czujniki spełniają wymagania pod kątem zgodności ze specyfikacją i klasyfikacją producenta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot umowy** | **Wynagrodzenie netto** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| Walidacja czujników |  | **1** |  |  |  |

Oferta na świadczenia usługi utrzymania systemu monitoringu parametrów układów chłodniczych w formie abonamentu za każde monitorowane urządzenie miesięcznie brutto oraz wartość brutto usługi w okresie 12 miesięcy w której:

Wykonawca zobowiązuje się do:

3) utrzymania systemu monitoringu parametrów układów chłodniczych, która obejmuje:

1. transmisję pomiarów z monitorowanych urządzeń,
2. transmisję alarmów z monitorowanych urządzeń,
3. wysyłanie SMS-ów alarmowych do osób wyznaczonych przez Zamawiającego,
4. zapewnienie archiwizacji danych,
5. zapewnienie wsparcia technicznego przy obsłudze systemu,
6. zapewnienie możliwości generowania i drukowania przez użytkowników okresowych raportów z poszczególnych urządzeń objętych monitoringiem (np. dziennych, tygodniowych i miesięcznych).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot umowy** | **Wynagrodzenie miesięczne netto** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| Utrzymanie monitoringu parametrów układów chłodniczych |  | **12 miesięcy** |  |  |  |

Łączna wartość:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot umowy** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| CENA RAZEM ZA  - Utrzymanie systemu monitoringu temperatur  - Utrzymanie monitoringu parametrów układów chłodniczych  - Walidacja czujników |  |  |  |

*………..........................................................*

znak graficzny podpisu