## Sheet1
Załącznik 1.1
Pakiet 1: Sprzęt medyczny jednokrotnego użytku
| Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Nazwa Producenta/model | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Igły jednorazowe, jałowe, pakowane a 100 : Widoczna data sterylizacji i ważności na każdym pojedynczym opakowaniu. Wszystkie opakowania pojedyncze i zbiorcze muszą posiadać nadrukowane dane producenta, importera i przedstawiciela na kraje UE :
a | nr 12/40 | Op. | 300
b | nr 9/40 | Op. | 20
c | nr 8/40 | Op. | 200
d | nr 7/40 | Op. | 15
e | nr 5/25 | Op. | 15
2 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE rozm. 24G x 19 mm, 0,7 mm, wartość przepływu 13ml/min. bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości (wykonane z nierozrywanego materiału typu Tyvek). Rozmiary średnic równoważne , odpowiadające różnym skalom. Widoczna data sterylizacji i ważności na każdym pojedynczym opakowaniu
a | 24G mm | szt. | 300
b | 26G mm | szt. | 300
3 | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min.5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Pakowane pojedynczo. Sterylizowana radiacyjnie.
a | 22G 0,9 x 25mm przepływ 42 ml/min | szt. | 3000
b | 20G 1,1 x 32mm przepływ 67 ml/min | szt. | 22000
c | 18G 1,3 x 32mm przepływ 103 ml/min | szt. | 22000
d | 17G 1,5 x 45mm przepływ 133 ml/min | szt. | 2500
e | 16G 1,8 x 45mm przepływ 236 ml/min | szt. | 750
f | 14G 2,0 x 45mm przepływ 270 ml/min | szt. | 500
4 | Igła do nakłucia klatki piersiowej w celu odbarczania odmy prężnej. Produkt sterylny. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 14GA(2,1x83 mm) | szt. | 150
5 | Strzykawka 2-częściowa LUER Wykonana tłok z PE ,cylinder z PP . Kontrastujący tłok. Czarna podziałka. Logo producenta na korpusie.
a | 20ml, czarna skala co 1 ml . Op. a'100 szt. | szt. | 22000
b | 10ml , czarna skala co 0,5ml . Op. a'100 szt | szt. | 17000
c | 5ml, czarna skala co 0,2ml . Op. a'100 szt | szt. | 10000
d | 2ml, czarna skala co 0,1ml (cyfrowa co 1ml). Op. a'100 szt | szt. | 17000
6 | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 50ml (rozszerzonej do 60ml). Wykonana z PP z gumowym uszczelnieniem tłoka. Kontrastujący tłok z czterostronnym podcięciem. Czarna skala co 1ml (cyfrowa co 10ml). Logo producenta na korpusie. | szt. | 200
7 | Strzykawka jednorazowa, jałowa- Janeta 50/60 ml . Pakowana pojedynczo. Widoczna data sterylizacji i ważności na każdym pojedynczym opakowaniu. | szt. | 200
8 | Zgłębnik żołądkowy, jednorazowego użytku, jałowy w rozmiarach od 14- 18. | szt. | 100
9 | Aparaty do płynów infuzyjnych z komorą kroplową podzieloną na dwie części: górna twarda, dolna miękka; odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, długość zacisku min. 5 cm, możliwość dokładnego zamknięcia światła drenu zaciskiem rolkowym, miejsce na osłonięcie kolca aparatu po użyciu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Rozwiązanie pozwalające wypełnić aparat w układzie zamkniętym bez wycieku płynu. Zabezpieczenie przed dostaniem się powietrza do linii w momencie końca infuzji. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, bez ftalanów. Na końcu drenu zastawka bezzwrotna eliminująca cofanie się krwi. Filtr w odpowietrzniku aparatu o skuteczności przeciwbakteryjnej minimum 99,99999% potwierdzona oświadczeniem producenta i zgodnością z definicja systemu zamkniętego NIOSH 2004. | szt. | 21000
10 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej-biały minimum 150 cm długości - jednorazowego użytku, jałowy. Widoczna data sterylizacji i ważności na każdym pojedynczym opakowaniu. Wolny od ftalanów | szt. | 500
11 | Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, L, XL
a | - dla dorosłych | szt. | 2000
b | - dla dzieci | szt. | 200
12 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S,M, L, XL
a | - dla dorosłych | szt. | 4000
b | - dla dzieci | szt. | 200
13 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne. Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, L, XL
a | - dla dorosłych | szt. | 3000
b | - dla dzieci | szt. | 300
14 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Wykonany z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 200cm o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim | szt. | 3000
15 | Maska anestetyczna/do sztucznego oddychania, z kołnierzem silikonowym lub nadmuchiwaną poduszką powietrzną z zaworem do precyzyjnej regulacji, jednorazowego użytku. Wykonana z wysokiej jakości medycznego, przeźroczystego tworzywa , bez lateksu. W rozmiarze od 1 do 5 : pakowana pojedynczo. | szt. | 600
16 | Żel do USG 250 ml | szt. | 30
17 | Żel do EKG po 250 ml | szt. | 30
18 | Rurka intubacyjna, jednorazowego użycia , niskociśnieniowa z mankietem, z łącznikiem 15 mm. Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego tworzywa medycznego, bez lateksu. Pakowana pojedynczo, sterylna, z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym pojedynczym opakowaniu. Podziałka na rurce co centymetr. W rozmiarze 2,0- 5,0. | szt. | 300
19 | Rurka intubacyjna, jednorazowego użycia, niskociśnieniowa z mankietem, z łącznikiem 15 mm. Wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego, tworzywa medycznego, bez lateksu . Pakowana pojedynczo, sterylna, z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym pojedynczym opakowaniu. Podziałka na rurce co centymetr. W rozmiarze 5,5- 10,0. | szt. | 1000
20 | Rurka ustno-gardłowa Guedel. Wykonana z polietylenu, bez zawartości PCV oraz ftalanów. Rozmiar na rurce kodowany kolorystycznie oraz liczbowo. Sterylna, opakowanie foliowe. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: rozmiar, długość, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Z blokadą przeciw zgryzieniu. Rozmiary: 000/40mm, 00/50mm, 0/60mm, 1/70mm, 2/80mm, 3/90mm, 4/100mm, 5/110mm, 6/120mm | szt. | 1000
21 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku. Wykonana z przezroczystego PCV. Posiadająca elastyczny korpus z fabrycznie umieszczonymi: rozmiarem, przedziałem wagowym, maksymalna pojemnością mankietu oraz znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej. Miękki mankiet z luźnym (niewbudowanym w korpus rurki) drenem do jego napełniania. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, graficzna i opisowa instrukcja użycia w języku polskim. Rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. | szt. | 1000
22 | Prowadnica do rurki intubacyjnej. Wykonana z aluminium pokrytego przezroczystym PVC. Na korpusie fabrycznie umieszczony rozmiar oraz średnica. Sterylna, opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary: 6Fr (2,0mm), długość czynna 25cm, 10Fr (3,3mm), długość czynna 35cm, 14Fr (4,7mm), długość czynna 34-37 cm | szt. | 300 |  | 6 | 1800
23 | Rurka nosowo-gardłowa: wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PVC. Silikonowa bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku. Zawierająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do noso-gardzieli. W rozmiarze 2-8. | szt. | 200
24 | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 40
25 | Cewnik Foleya z balonem, prosty (bez końcówki Tiemana). Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu pokrytego silikonem. Atraumatyczna, zagięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku fabrycznie umieszczony rozmiar (Fr/Ch), średnica (mm), pojemność balonu (ml/cc). Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary: CH 12 - CH 20 - dł. 400mm, balon 5-10ml oraz 30ml, CH 22- CH 24 - dł. 400 mm, balon 5-10ml | szt. | 100
26 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzemianległe o łącznej powierzchni większej od otworu końcowego. Cewnik z rozmiarem kodowany kolorystycznie na konektorze zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta na opakowaniu w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 6 - CH 10, długość 40cm, oraz CH 12 - CH 24, długość 50 oraz 60cm (do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 800
27 | Łopatki do laryngoskopu jednorazowe, bakteryjnie czyste, ze światłowodem Macintosh w rozmiarach 1-5. Pakowane pojedynczo, z widoczną datą sterylizacji i ważności. | szt. | 1000
28 | Łopatki Miller, sterylne, jednorazowe, bakteryjnie czyste do laryngoskopu, ze światłowodem w rozmiarze 00-2. Pakowane pojedynczo, z widoczną datą sterylizacji i ważności. | szt. | 60
29 | Filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności min. 99,99 % dla dzieci od 3-15 kg. | szt. | 100
RAZEM
UWAGA: Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.
PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM