

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 20.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 20:**

Czy Zamawiający dopuści test bez okienka przesuwnego, z krążkiem zabezpieczonym ochronną nakładką?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 15,5 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 21 cm?

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 32 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości całkowitej 12,1 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 32 poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły?

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 32 poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik w kształcie spłaszczonego owalu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 37 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach:

- łącznik stożkowy Luer umieszczony centralnie

- czytelna, skala pomiarowa co 0,1 ml

- przedłużona podwójna skala do 3 ml;

- przezroczysty cylinder (korpus polipropylen)

- tłok strzykawki w kolorze białym (polietylen)

- podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem

- oznaczenie producenta oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki

- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu

- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i handlowym

- sterylizowana tlenkiem etylenu

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 37 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach:

- łącznik stożkowy Luer umieszczony bocznie

- czytelna, skala pomiarowa co 0,2 ml

- przedłużona podwójna skala do 6 ml;

- przezroczysty cylinder (korpus polipropylen)

- tłok strzykawki w kolorze białym (polietylen)

- podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem

- oznaczenie producenta oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki

- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu

- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i handlowym

- sterylizowana tlenkiem etylenu

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 37 poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach:

- łącznik stożkowy Luer umieszczony bocznie

- czytelna, skala pomiarowa co 0,5 ml

- przedłużona podwójna skala do 12 ml;

- przezroczysty cylinder (korpus polipropylen)

- tłok strzykawki w kolorze białym (polietylen)

- podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem

- oznaczenie producenta oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki

- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu

- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i handlowym

- sterylizowana tlenkiem etylenu

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 37 poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach:

- łącznik stożkowy Luer umieszczony bocznie

- czytelna, skala pomiarowa co 1 ml

- przedłużona podwójna skala do 24 ml;

- przezroczysty cylinder (korpus polipropylen)

- tłok strzykawki w kolorze białym (polietylen)

- podwójna kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem

- oznaczenie producenta oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki

- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu

- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i handlowym

- sterylizowana tlenkiem etylenu

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 50 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 45 poz. 5-6:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki doustne z oznaczeniem na cylindrze „For Enteral / Oral use only”, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 45 poz. 13, 14:**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze z kranikiem w opakowaniach jednostkowych twardy blister-pack, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 45 poz. 17:**

Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniach A. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości opakowań tj. do 100 op.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**