Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-60/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Pakiet 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar (+/- 10 mm dot. od poz. 1 do poz. 30) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | torba pap-fol. | 50 x 250 | 38 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | torba pap-fol. | 75 x 150 | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | torba pap-fol. | 75 x 200 | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | torba pap-fol. | 75 x 300 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | torba pap-fol. | 100 x 150 | 180 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | torba pap-fol. | 100 x 200 | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | torba pap-fol. | 100 x 300 | 75 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | torba pap-fol. | 100 x 350 | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | torba pap-fol. | 100 x 400 | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | torba pap-fol. | 120x200 | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | torba pap-fol. | 150 x 200 | 240 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | torba pap-fol. | 150 x 300 | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | torba pap-fol. | 150 x 350 | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | torba pap-fol. | 150 x 400 | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | torba pap-fol. | 200 x 50 x 500 | 5 600 |  |  |  |  |  |
| 16. | torba pap-fol. | 150 x 50 x 450 | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | torba samop. | 200 x 350 | 600 |  |  |  |  |  |
| 18. | rękaw pap-fol. | 75 | 4 |  |  |  |  |  |
| 19. | rękaw pap-fol. | 100 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | rękaw pap-fol. | 120 | 4 |  |  |  |  |  |
| 21. | rękaw pap-fol. | 150 | 5 |  |  |  |  |  |
| 22. | rękaw pap-fol. | 200 | 30 |  |  |  |  |  |
| 23. | rękaw pap-fol. | 250 | 30 |  |  |  |  |  |
| 24. | rękaw pap-fol. | 300 | 20 |  |  |  |  |  |
| 25. | rękaw pap-fol. | 350 | 10 |  |  |  |  |  |
| 26. | rękaw pap-fol. -rolka100m | 150 x 50 | 4 |  |  |  |  |  |
| 27. | rękaw pap-fol. | 200 x 60 | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | rękaw pap-fol. | 250 x 60 | 5 |  |  |  |  |  |
| 29. | rękaw pap-fol. | 300 x 80 | 6 |  |  |  |  |  |
| 30. | rękaw pap-fol. | 350 x 80 | 4 |  |  |  |  |  |
| 31. | Test kontroli zgrzewu | - | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Rękawy oraz torebki foliowo papierowe z testem do sterylizacji parowej o wykonaniu zgodnym z normami: ISO 11607-1:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych, ISO 11607-2:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania, EN 868-3:2017: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów, EN 868-5:2009

Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego. Oraz  charakteryzujący się następującymi parametrami:

papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3). Papier powinien  spełniać  parametry wytrzymałościowe i być zgodny z normą PN EN 868-3 oraz o parametrach wytrzymałościowych opisanych poniżej:

- zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%

- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %

- wytrzymałość na przedarcie niemniej niż 700 mN w obu kierunkach

- wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho

- wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 70  kPa na mokro

- niezwilżalność wodą minimum  28 s

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6  kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m

folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, zgodności z aktualnymi normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5]. Folia powinna spełniać parametry wytrzymałościowe i zgodności z niżej wymienionymi parametrami:

- potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną

- przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

- grubość nie większa niż 52 μm

- zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 0C

- wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN

- elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%

- potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację

- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

- wskaźnik procesu sterylizacji parowej,   przebarwia się na kolor brązowy

- jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

- ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz

- wszystkie rękawy i torebki od jednego producenta

- potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach wytrzymałościowych opisanych powyżej

Test kontroli szczelności zgrzewu odwzorowujący typowe opakowanie papierowo – foliowe wykonany z przezroczystej folii i papieru. Test walidacyjny zawiera pola do protokołu (data, numer, parametry zgrzewu, wynik, uwagi, wskazania konieczności działań korygujących).

Test wykonany z identycznych surowców jak oferowane opakowania papierowo-foliowe.

# Pakiet 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar (mm) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier krepowany | 1200 x 1200 | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier krepowany | 1000 x 1000 | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier krepowany | 900 x 900 | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier krepowany | 750x750 | 800 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Papier sterylizacyjny – parametry wymagane

Włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %,zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %,wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m2  (tolerancja wg PN EN 868-2) wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, celem potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodność z normą PN EN 862-2, zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej, możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni),dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach, termin ważności minimum 12 miesięcy, jeden producent, wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607 -2.

# Papier sterylizacyjny w kolorze zielonym.

# Pakiet 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar (mm) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włóknina | 1200 x 1200 | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Włóknina | 1000 x 1000 | 3 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Włóknina | 900 x 900 | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Włóknina | 750 x 750 | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Włóknina sterylizacyjna - parametry wymagane:

# Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana -włókno celulozy uszczelnione lateksem i   wzmocnione włóknem syntetycznym wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych , EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania, EN 868-2:2017 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań oraz oprócz tego charakteryzująca się następującymi parametrami: kolor zielony, zawartość chlorków ≤ 0,015%, zawartość siarczanów ≤ 0,01 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,7 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, Wytrzymałość na rozciąganie min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2200 mN w kierunku poprzecznym.

# Pakiet 4

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar (mm) | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier krepowany z gwarancją sterylności 180dni | 1200 x 1200 | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowany z gwarancją sterylności 180dni | 1000 x 1000 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Papier sterylizacyjny – z gwarancją sterylności 180dni parametry wymagane

Włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %,zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %,wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m2  (tolerancja wg PN EN 868-2) wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, celem potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodność z normą PN EN 862-2, zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej, możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni),dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach, termin ważności minimum 12 miesięcy, jeden producent, wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607 -2.

# Papier sterylizacyjny w kolorze białym.

Papier sterylizacyjny z gwarancją sterylnośći 180dni.

# Pakiet 5

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma testowa [S], 19 mm | ROLKA | 130 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podajnik na 2 szt taśmy | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 19 mm x 50 mb/ rolka + podajniki na 1szt taśmy. Taśma samoprzylepna , supermocnego papieru z warstwą kleju gwarantującego jej przyleganie do powierzchni/papier, włóknina/.Taśma nie  powinna się odklejać podczas procesu sterylizacji . Wskaźnik  zmienia kolor na czarny.

# Pakiet 6

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma neutralna 19 mm | ROLKA | 900 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Taśma bez wskaźnika 19mm x 50mb/ rolka+ podajniki na 1szt taśmy. Taśma samoprzylepna , supermocnego papieru z warstwą kleju gwarantującego jej przyleganie do powierzchni/papier, włóknina/.Taśma nie  powinna się odklejać podczas procesu sterylizacji.

# Pakiet 7

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety samoprzylepne S | ROLKA-500SZT | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Metkownica+ rolki | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z minimum pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy. Do zastosowania w metkownicy . Wskaźnik  zmienia kolor na zielony. + metkownice+rolki.

# Pakiet 8

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | test B&D 134/3.5 | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd PCD | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Test  B&D   134 st. C, 3,5 minuty, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary , pracę pompy próżniowej, obecności powietrza w komorze ,spadki temperatury. Wskaźnik nie zawiera ołowiu i toksycznych metali ciężkich. Zmiana koloru zabarwienia  na ciemny. Do zastosowania w przyrządzie kontrolnym typu PCD  wykonanym ze stali nierdzewnej symulujący warunki kontroli  wsadu .

# Informacje zawarte na teście w języku polskim.

# Pakiet 9

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik chemiczny S KL.4 | szt | 130 400 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do pary odpowiadający typowi 4 EN ISO 11140-1:2014. Wskaźnik przebarwi się na kolor czarny.

# Pakiet 10

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik emulacyjny S kl.6 134/7 121/20 | szt | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd kontrolny próbnik/ | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134 0C – 7 min /  1210C – 20 min, nietoksyczny. Typ 6 wg EN ISO 11140-1:2014 . Wskaźnik przebarwi się na kolor zielony. Do zastosowania w przyrządzie PCD.

# Pakiet 11

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do 30minut-S | szt | 2 300 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodna z ostatecznym odczytem biologicznym w czasie do 30 minut kompatybilny z inkubatorem /znajdującym się w Centralnej Sterylizatorni/KOD 490/.+Inkubator przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej.

Test posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki.

# Pakiet 12

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test mycia mechanicznego | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Wskaźnik do kontroli skuteczności mycia oraz efektywności działania detergentów w myjniach dezynfektorach umieszczony na płytce .

Wskaźnik przeznaczony do stosowania przyrządzie.

# Pakiet 13

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test mycia termicznego | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej o parametrach 90 oC /5 min w myjni dezynfektorze. Bez konieczności przechowywania w lodówce.

# Pakiet 14

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkładki absorpcyjne wymiar: 400:500 mm | szt | 4 800 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Wkładki absorpcyjne posiadające duże właściwości absorpcyjne, które zapewniają suchość pakietów po sterylizacji. Gramatura 70 g/m2 do 110g/m2.

# Pakiet 15

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych | szt | 100 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

# Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych .Gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania  trudno dostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej, kaniulowanej  budowie. Wymazówka  długość minimum 10cm.

# Pakiet 16

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr do kontenera jednorazowy | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Filtr do kontenera, jednokrotnego użytku .Sterylizacja parą wodną. Średnica 19 cm.

# Pakiet 17

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Plomby do kontenerów firmy WAGNER oraz AESCULAP .

Całkowita długość plomby 5,6 cm. Prześwit plomby (długość części  zaciskowej) 4,2 cm, szerokość prześwitu (części zaciskowej) 1,9 mm

# Pakiet 18

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyściki jednorazowe -rolka\miękkie | śr,3mm dł.10m | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czyściki jednorazowe -rolka\twarda | śr,3mm dł.10m | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Czyściki jednorazowe -rolka\twarda | śr,6mm dł.10m | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Czyściki jednorazowe – rolka falowana | śr,15mm dł.10m | 14 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czyściki jednorazowe -rolka\twarda | śr,9mm dł.10m | 14 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czyściki jednorazowe -endoskop dwustronne | śr,1,5mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Czyściki jednorazowe -endoskop dwustronne | śr,3mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Czyściki wielorazowe zwłosiem ze stali | - | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Czyściki jednorazowe i wielorazowe.

Czyścili  wielorazowe z włosiem ze stali  dł. 180mm całkowita ,dł. szczotki 40mm, dł. Włosia 15mm.

# Pakiet 19

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opakowanie ochronne | 60cmx50cm | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 60cmx70cm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Opakowanie ochronne z zapięciem samoprzylepnym do transportu i przechowywania materiału sterylnego.

# Pakiet 20

| Lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do transportu | 60cmx40cmx27cm | 23 |  |  |  |  |  |

Wymagania techniczne

Pojemnik do transportu materiałów brudnych z oddzielnym przykryciem.

Można myć w myjni dezynfektorze-temp. 90 stopni, 5 minut.

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej