## 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 1: Dostawy płytek odciskowych do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni szpitalnych oraz płytek do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza wraz z dzierżawą aparatów.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / /wskazuje Wykonawca/
1	Agar tryptozowo-sojowy z neutralizatorami środków dezynfekcyjnych 90 mm (opakowania w podwójnych foliach).	5000
2	Płytki odciskowe śr. 65 mm do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni z neutralizatorami środków dezynfekcyjnych.	20000
3	Bulion używany do sprawdzania i neutralizowania środków antyseptycznych i dezynfekujących 500 ml	14
			DZIERŻAWA APARATU
1	Dzierżawa aparatu do badania czystości mikrobiologicznej powietrza do płytek o śr. 90 mm w okresie 12 miesięcy.*	12 miesięcy	Dzierżawa za / 1 m- c. / netto / ………….	Dzierżawa za 12 m-cy netto / ………….	VAT % / …..	Dzierżawa za 12 m-cy brutto / ………….	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / …………….
2	Dzierżawa aparatu odciskowego do płytek śr. 65 mm w okresie 12 miesięcy.	12 miesięcy	Dzierżawa za / 1 m- c. / netto / ………….	Dzierżawa za 12 m-cy netto / ………….	VAT % / …..	Dzierżawa za 12 m-cy brutto / ………….	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / …………….
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1 :

	*Ad. 3. Aparat wyposażony w: - 10 ekranów z kalibrowanymi otworami przepływu powietrza do pobierania prób, - ładowarkę baterii, - tabele przeliczeniowe, - dokument kalibracji otworów dla każdego ekranu aparatu wpływających na natężenie przepływu badanego powietrza, - wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomiaru, • instrukcję w języku polskim.

## 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 2: Dostawy pakietów do wymazu
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / /wskazuje Wykonawca/	Próbki
1	Zestaw jałowy w probówce bez podłoża (pałeczka plastikowa o długości nie mniej niż 13cm z końcówką syntetyczną), op. 100 szt	20000					2
2	Pałeczka plastikowa z końcówką z tworzywa sztucznego w systemie transportowym stałym AMIES bez węgla tworzące przyjazne środowisko dla bakterii tlenowych, mikroaerofilnych i beztlenowych w tym również dla dwoinki rzeżączki Neisseria przez okres 24 godzin, w opakowaniu pojedynczym wypełnionymazotem spełniajaca kryteria standardu CLSI M 40-A2	40000					2
3	Płynne podłoże transportowe AMIES do tlenowców i beztlenowców z wymazówką plastikową końcówką z flokowanego nylonu, pakowane pojedynczo zgodne z M40-A2	4000					2
4	Aplikator w próbówce z końcówką z tworzywa sztucznego do pobierania materiału z cewki u mężczyzn w szerokim zakresie stałym podłożem AMIES spełniajacy kryteria standardu CLSI M40-A2	250					2
5	Pałeczka plastikowa z końcówką z flokowanego nylonu do pobierania materiału z cewki u mężczyzn do oznaczania Chlamydia i Ureplasma z wybiórczym podłożem transportowym, spełniająca kryteria standardu CLSI M40-A2	250					2
6	Pałeczki plastikowe z końcówką ze sztucznego jedwabiu bez probówki indywidualnie pakowane, sterylne	40000					2
7	Zestaw trzech pałeczek z flokowanego nylonu do pobierania materiałów ze schorzeń o charakterze wirusowym z punktem odłamania w wybiórczym systemie transportującym wirus 1ml do 2ml, pakowane pojedynczo spełniajace kryteria standardu CLSI M40-A2	250					2
8	Sterylny zestaw – probówka z podłożem transportowym nie inhibitującym procesu PCR do przechowywania i transportowania materiału biologicznego w celu badania DNA + wymazówka plastikowa z końcówką z flokowanego nylonu z punktem odłamania, spełniajaca kryteria standardu CLSI M40-A2.	250					2
9	Pałeczki plastikowe z końcówką z flokowanego nylonu z punktem odłamania 100mm bez probówki, sterylne, pakowane pojedynczo	1500					2
10	Wymazówki pediatryczne z flokowanego nylonu w probówce z płynnym podłożem AMIES do nosogardzieli (rozmiar główki mini), pakowane pojedynczo	1000					2
11	Wymazówki pediatryczne z flokowanego nylonu w probówce bez podłoża do nosogardzieli (rozmiar główki mini), pakowane pojedynczo	2500					2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2 :

## 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY – po modyfikacji

	ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 3: Dostawy surowic monoklonalnych i roztworów soli
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość j.m.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość j.m.. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / /wskazuje Wykonawca/
1	Odczynnik monoklonalny anty-A (I klon)	10 ampułek po 10 ml
2	Odczynnik monoklonalny anty B (I klon)	10 ampułek po 10 ml
3	Odczynnik monoklonalny anty A ( II klon)	10 ampułek po 10 ml
4	Odczynnik monoklonalny anty B ( II klon)	10 ampułek po 10 ml
5	Odczynnik monoklonalny anty D RUM (IgM)	10 ampułek po 10 ml
6	Odczynnik monoklonalny anty D Blend (IgM + IgG)	10 ampułek po 10 ml
7	Bufor PBS	320 butelek po 500 ml
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3 :

## 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 4: Dostawy testów do wykrywania SARS-CoV-2, Grypa A, Grypa B, RSV
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / /wskazuje Wykonawca/
1	Test do jakościowego, różnicowego wykrywania SARS-CoV-2, Grypy A, Grypy B, RSV. Test przeznaczony do badania przesiewowego, służący jako środek pomocniczy w diagnozowaniu. Czułość dla dodatniego ≥90%, specyficzność ≥99%, w oparciu o badania PCR zatwierdzona przez FDA lub ECDC. Wszystkie odczynniki do wykonania badania pojedynczo konfekcjonowane. Metodyka do testów.	4000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4 :

## 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 5: Dostawy testów na grypę
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / /wskazuje Wykonawca/
1	Szybkie testy na grypę Influenza A +B , test kasetkowy, czułość ≥95% i swoistość ≥96% dla wyników dodatnich, w porównaniu do dopuszczonego przez FDA testu molekularnego lub ECDC	600
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5 :

## 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 6: Dostawy testów urazowych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / /wskazuje Wykonawca/	Próbki
1	Szybki, suchy test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori, czas na wynik od 3-30 min	600					2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6 :

## 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie 7: Dostawy krążków antybiotykowych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość j.m..	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy / /wskazuje Wykonawca/
1	Krążki antybiotykowe kompatybilne z dyspenserami firmy Oxoid, pakowane po 50 szt. w fiolki z folii aluminiowej lub inne indywidualne opakowania, posiadające pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny). Średnica każdego bibułowego krążka z antybiotykiem musi wynosić 6mm. Krążki opisane poprzez pojedynczy, dwustronny, umieszczony centralnie, czytelny, drukowany skrót literowy – międzynarodowy oraz stężenie antybiotyku w mikrogramach zawartego w krążku zgodnie z zaleceniami EUCAST. Możliwość przechowywania w temperaturze od -20 do + 8 ºC.
	a) Amoksacylina (Klawulanic Acid – 3μg/ml,	20 op.
	b) Piperacylina / Tazobactam 36 μg/ml	20 op
	c) Cefaleksyna 30 μg/ml	20 op
	d) Metronidazol – 5 μg/ml	20 op
	e) Tikarcylina – Klawulanic Acid 75/10	20 op
	f) Piperacylina 30 μg/ml	20 op
	g) Vankomycyna 30	20 op
2	Fosfomycyna – test do oznaczania lekowrażliwości metodą rozcieńczeń w agarze konfekcjonowane pojedynczo, z datą ważności nie dłuższą niż 1 miesiąc od daty produkcji	25 oznaczeń
3	Piperacylina + Tazobactam – paski do rozcieńczania leku, 10 szt op.	40 op.
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7 :