**Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.4 - ZMIANA**

**Część nr 4 – Probówki i korki do probówek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE\*** | **Jedn. miary** | **IloŚĆ**  **(A)** | **Cena jedn.**  **brutto\***  **(B)** | **Wartość brutto\***  **(A)x(B)** | **Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy\*** | |
| 1 | Probówki typu Falcon, okrągłodenne, polistyrenowe, 5ml (12x75mm) bez korka, sterylne, kompatybilne z cytometrem przepływowym firmy BD (op. max 1000szt) |  | szt | 40 000 |  |  |  | |
| 2 | Probówki typu Falcon, okrągłodenne, polistyrenowe, 5ml (12x75mm) korek z filtrem, sterylne, kompatybilne z cytometrem przepływowym firmy BD (op. max 25szt) |  | szt | 6 000 |  |  |  | |
| 3 | Korki do probówek (12x75mm), sterylne pakowane max. 2000szt, np. Falcon®Snap Caps for 12x75 mm Test Tubes |  | szt | 2 000 |  |  |  | |
|  | **RAZEM** | | | | |  | |  |

\*wypełnia wykonawca

**………………………………………………………………………………**

*podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*