Zakład Karny w Płocku / 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22 / tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk_plock@sw.gov.pl

Płock, dnia 9 lipca 2021 r.
Znak sprawy: Dkw.2233.1/3.2021.LS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie zarządzenia nr 94/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku
z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Zakładzie Karnym w Płocku zamówień, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na przegląd techniczny masztów antenowych w Zakładzie Karnym w Płocku z siedzibą w płocku (09 – 402 ) przy ulicy Sienkiewicza 22 oraz w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku (09 – 100 ) przy ulicy Warszawskiej 49.

Opis przedmiotu i warunków zamówienia:
    Wykaz robót wchodzących w zakres przeglądu technicznego masztów antenowych:
1) Przegląd i konserwacja w Zakładzie Karnym w Płocku trzonu masztu wsporczego anteny lądowej UKF wys. 18 m. zamontowanego na dachu płaskim krytym papą oraz w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku trzonu masztu wsporczego anteny lądowej UKF wys. 25 m. ponad kalenice dachu.
2) Sprawdzenie połączenia elementów trzonu masztu i połączenia z podstawą.
3) Sprawdzenie pionowości konstrukcji masztu.
4) Przegląd lin odciągowych.
5) Przegląd podzespołów wspartych na trzonie - na konstrukcji masztu zamontowano dwie anteny na wysięgnikach
6) Przegląd zakotwień i śrub napinających.
7) Regulacja naciągów wstępnych w linach.
8) Badanie techniczne urządzenia piorunochronnego - pomiar rezystancji uziemienia ochronnego masztu łączności radiowej.
9) Przegląd podstaw masztu.
10) Wykonanie protokołów pomiaru rezystancji uziomu i protokołu odbioru prac.
2. Forma płatności – przelew 30 dni.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4. Realizacja usługi do 22 lipca 2021 roku.
5. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.