**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO POD NAZWĄ: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie”**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 3 w powiązaniu z pkt. 5 rozdziału X specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) przekazuje odpowiedź na pytanie zadane w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Po szczegółowej analizie zakresu postępowania na ulicy Wojska Polskiego prosimy   
o wyjaśnienie, czy w zakres zadania na niniejszej ulicy wchodzi odcinek kanału DN200 na wysokości budynków nr 147 i 149 nieznaczony na mapie kolorem żółtym? Jeżeli tak prosimy o informację o powodach wyłączenia niniejszego odcinka z renowacji.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż w zakres zadania na ulicy Wojska Polskiego nie wchodzi odcinek kanału DN200 na wysokości budynków nr 147 i 149 nieznaczony na mapie kolorem żółtym

**Pytanie nr 2**

Prosimy o informacje, czy tak jak wynika z mapy zakres przedmiotowej renowacji rozpoczyna się i kończy bez studni kanalizacyjnych, z uwagi na brak załączenia do dokumentacji przetargowej inspekcji ww. odcinka, z załączonych inspekcji telewizyjnych oraz raportów to nie wynika.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, iż tak jak wynika to z mapy zakres przedmiotowej renowacji na ulicy Wojska Polskiego rozpoczyna się i kończy bez studni kanalizacyjnych.