Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż systemu zaciemnienia wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

Poszukiwane rozwiązanie dotyczy wyposażenia sali o metrażu 255,26m w rolety aluminiowe zewnętrzne wraz z wymianą szyb w drzwiach. Należy zaciemnić otwory okienne oraz drzwi:
1. 16 sztuk okien – rolety aluminiowe o wymiarach 182cmx215cm
2. 2 sztuki drzwi – wymiana szyb drzwiowych na szkło bezpieczne zaciemniające, wymiary 130cmx210cm

W skład wykonanej usługi wchodzi:
1. przygotowanie otworów okiennych do montażu i montaż
2. doprowadzenie zasilania do sterowania elektrycznego rolet
3. rozprowadzenie instalacji elektrycznej (ok 220m)

Wymagania techniczne montowanego systemu:
1. silniki przeciążeniowe min 180w ( prosimy o podanie modelu silnika)
2. sterowanie za pomocą pilota
3. centralne sterowanie za pomocą przycisku z dwóch stron sali
4. czujnik oblodzeń
5. detekcja przeszkód
6. głośność pracy rolety do 65db

Dodatkowo dostawca zobowiązuje się do:
1. wizji lokalnej przed podpisaniem umowy
2. udzielenia co najmniej 5 letniej gwarancji
3. udokumentowania faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat
4. przedłożenia minimum 2 rekomendacji firmy
5. przedłożenia atestów dostarczonych produktów