Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 2

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Wytrząsarka rotacyjna 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego mieszania, miksowania i wytrząsania probówek | TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość co najmniej 99 obr./min. | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 25 zaprogramowanych trybów pracy | TAK |  | >25 programów – 10 pkt |
|  | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika co najmniej 3 indywidualnych trybów mieszania | TAK |  |  |
|  | Warunki pracy: - temperatura w zakresie co najmniej od 10 do 45°C - wilgotność powietrza (w temp. 20°C) co najmniej 80% | TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość wytrząsania jednocześnie co najmniej: - 30 probówek o średnicy 9 mm - 32 probówek o średnicy 11 mm - 28 probówek o średnicy 13 mm - 16 probówek o średnicy 16 mm - 10 probówek o średnicy 30 mm | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w uchwyt do western blottingu dla co najmniej 6 probówek o pojemności 50 ml | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |