Numer referencyjny: TZ.280.28.2022
        Załącznik nr 2 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.28.1.2022
(pieczęć adresowa wykonawcy)

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów linii krwi do hemodializy (z workiem) do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 4008 oraz zestawów linii krwi do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 5008, zwanych dalej wyrobami
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego: aparatami Fresenius 4008 ( poz. 1 tabeli ) oraz aparatami Fresenius 5008 ( poz. 2 tabeli ).
. Poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - ilość sztuk w opakowaniu,
      - oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa, wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 5 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp	Przedmiot zamówienia / ZADANIE NR 1	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9= 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw linii krwi do hemodializy do aparatu Fresenius 4008 ( z workiem), pakowane sterylnie w jednym komplecie, linie bez zawartości ftalanów DAHP free (zestaw ma zawierać linię tętniczą,żylną,igłę spike, łącznik cyrkulacyjny).	zestaw	14 000
2.	Zestaw linii krwi do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 5008 –	zestaw	21 600
3.	Zestaw linii krwi do hemodializy do aparatu Fresenius 4008 ( z workiem), pakowane sterylnie w jednym komplecie, linie bez zawartości ftalanów DAHP free,(typ pediatryczne), (zestaw ma zawierać linię tętniczą, żylną,igłę spike, łącznik cyrkulacyjny).	zestaw	200
4.	Zestaw linii krwi do hemodializy do aparatu Fresenius 4008 ( z workiem), pakowane sterylnie w jednym komplecie, linie bez zawartości ftalanów DAHP free,(typ noworodkowe), (zestaw ma zawierać linię tętniczą, żylną,igłę spike, łącznik cyrkulacyjny).	zestaw	200
				Razem / cena oferty