## Pakiet nr 1
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek reanimacyjny | 4
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 4 szuflady- wysokość frontów: 1x234mm (+/- 10mm), 3x156mm (+/- 10mm) | tak
2 | 1 półka pod defibrylator wymiar: 345x295mm (+/- 10mm), pełna regulacja wysokości i obrotu | tak
3 | 2x odcinki szyny instrumentralnej | tak
4 | 1x kosz z pokrywą uchylną | tak
5 | 1x kosz na akcesoria | tak
6 | 1x blat boczny wysuwany | tak
7 | 1x kosz na odpady, z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej | tak
8 | blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/- 5mm) | tak
9 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem | tak
10 | podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (+/- 10mm), w tym dwa z blokadą | tak
11 | uchwyty do pojemnika na zużyte igły, pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej | tak
12 | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000mm (+/-10 mm) | tak
13 | wymiary szafki: 600x500x805mm (+/- 10mm) | tak
14 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
15 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
16 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek anestezjologiczny | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 4 szuflady- wysokość frontów: 1x234mm (+/- 10mm); 3x156mm (+/- 10mm) | tak
2 | 1x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo | tak
3 | 2x odcinki szyny instrumentalnej | tak
4 | 1x kosz z pokrywą uchylną | tak
5 | 1x kosz na akcesoria | tak
6 | 1x zamek centralny | tak
7 | 1 x uchwyt do prowadzenia | tak
8 | blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50mm (+/- 10mm) | tak
9 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem | tak
10 | podstawa stalowa, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą | tak
11 | uchwyty do pojemnika na zużyte, pojemnika na narzędzia igły ze stali kwasoodpornej | tak
12 | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000mm (+/- 10mm) | tak
13 | wymiary szafki: 600x500x805mm (+/- 10mm) | tak
14 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
15 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
16 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stanowisko do pielęgnacji noworodków | 1
2 | Stanowisko do pielęgnacji noworodków | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wanienka z szafką dwudrzwiową- szerokość 80 cm (+/- 3cm) | tak
2 | stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo | tak
3 | wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | tak
4 | wanienka z laminatu poliestrowo-szklanego | tak
5 | nóżki o wysokości 100mm (+/- 10mm) z możliwością poziomowania | tak
6 | wymiary: 800x580x900mm [szerxgłxwys] (+/- 10mm) | tak
7 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | stolik zabiegowy z 3 szufladami | tak
2 | stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo | tak
3 | wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | tak
4 | blat z laminatu polistrowo-szklanego, materacyk | tak
5 | szuflady z systemem cichego domykania | tak
6 | nóżki o wysokości 100mm (+/- 10mm) z możliwością poziomowania | tak
7 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Regał | 6
2 | Kosz | 36
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | stelaż na kółkach | tak
2 | wykonanie ze stali kwasoodpornej | tak
3 | wymiary: 1900x450x550mm (+/- 10mm) [wysxgłxszer] | tak
4 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
5 | produkt fabryczne nowy | tak
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | ze stali kwasoodpornej | tak
2 | wymiary: 575x280x135mm (+/- 10mm) | tak
3 | pasujący do regału z poz.1 | tak
4 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
5 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………………………………..
nawza wykonawcy
PAKIET NR 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stelaż potrójny na odpady lub brudną bieliznę | 15
2 | Stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę | 15
3 | Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę | 20
Wartość pakietu:
Ogólne wymagania zamawiającego do poz. 1, 2 i 3 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | pojemność worka 100-120l | tak
2 | ze stali kwasoodpornej | tak
3 | obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | tak
4 | pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania | tak
5 | pokrywa podnoszona pedałem; w przypadku stelaży podwójnych i potrójnych każda pokrywa podnoszona oddzielnie | tak
6 | wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą | tak
7 | wymiary całkowite: 1285x505x860mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] - dotyczy tylko pozycji 1 | tak
8 | wymiary całkowite: 860x505x860mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] - dotyczy tylko pozycji 2 | tak
9 | wymiary całkowite: 435x505x860mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] - dotyczy tylko pozycji 3 | tak
10 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
11 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stolik oddziałowy | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 1x blat 740x410x10mm (+/- 2mm) | tak
2 | 2x półka koszowa 655x410x90mm (+/- 5mm) | tak
3 | 1x uchwyt do prowadzenia stolika | tak
4 | stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | tak
5 | profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokosci położenia szyn instrumentarnych | tak
6 | kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczająca przed gromadzeniem się brudu | tak
7 | blat górny z tworzywa ABS, z przegłębieniem o wysokości 6mm (+/- 2mm) | tak
8 | półka koszowa stalowa lakierowana proszkoowo | tak
9 | postawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą | tak
10 | wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: 835x455x880mm (+/- 10mm) | tak
11 | wysokość od podłoża do blatu: 800mm (+/- 10mm) | tak
12 | wymiary blatu górnego: 740x410x10mm (+/- 2mm) | tak
13 | wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: 640x370mm (+/- 10mm) | tak
14 | wymiary półki koszowej: 655x410x90mm (+/- 5mm) [szerxgłxwys] | tak
15 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
16 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stolik instrumentalny | 1
2 | Stolik instrumentalny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | w całości ze stali kwasoodpornej | tak
2 | 1x blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360o z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedała nożnego, regulacja w zakresie: 960-1330mm (+/- 10mm) | tak
3 | podstawa na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego, pojedynczych o średnicy 75mm, wszystkie z hamulcem | tak
4 | wymiary całkowite: 750x500x960-1330mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] | tak
5 | wymiary blatu: 750x500mm (+/- 10 mm) | tak
6 | wymiary powierzchni użytkowej blatu 700x450mm (+/- 10mm) | tak
7 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | w całości ze stali kwasoodpornej | tak
2 | 1x blat z pogłębieniem, podnoszony ręcznie za pomocą korby, regulacja w zakresie: 850-1200mm (+/- 10mm) | tak
3 | podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm (+/- 3mm), w tym dwa z blokadą | tak
4 | wymiary całkowicie: 1100x600x850-1200mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] | tak
5 | wymiary blatu: 1100x600mm (+/- 10mm) | tak
6 | wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: 1050x550mm (+/- 10mm) | tak
7 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek proceduralny | 4
2 | Wózek proceduralny | 4
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x156mm) (+/- 10mm) | tak
2 | 1x blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo lub z tworzywa ABS wysuwany z przodu wózka | tak
3 | 1x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami | tak
4 | 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną | tak
5 | 2x uchwyt do prowadzenia | tak
6 | stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, profil nożny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych | tak
7 | blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/- 5mm) | tak
8 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem | tak
9 | postawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniąca funkcję obojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą | tak
10 | uchwyt do worka na odpady ze stali kwasoodpornej | tak
11 | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 700x560x1000mm (+/- 10mm) (wysokość od podłoża do blatu) | tak
12 | wymiary szafki: 600x500x550mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] | tak
13 | wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145mm (+/- 10mm) | tak
14 | wymiary blatu: 600x500mm (+/- 10mm) | tak
15 | wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450mm (+/- 10mm) | tak
16 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
17 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
18 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | szafka z 2x szufladami (wysokość forntów 2x156mm (+/- 10mm)) | tak
2 | 1x półka 600x500mm (+/- 10mm) | tak
3 | 1x uchwyt do prowadzenia | tak
4 | stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | tak
5 | profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych | tak
6 | kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką | tak
7 | blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/- 5mm) | tak
8 | półka stalowa lakierowana proszkowo, z pogłębieniem | tak
9 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem | tak
10 | postawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucnego o średnicy 125mm (+/- 5mm) w tym dwa z blokadą | tak
11 | wymiary wóżka bez wyposażenia: 700x560x1000mm (+/- 10mm) [wysokość od podłoża blatu] | tak
12 | wymiary szafki 600x500x390 mm (+/- 10mm) | tak
13 | wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145mm (+/- 10mm) | tak
14 | wymiary blatu/półki: 600x500 mm (+/- 10mm) | tak
15 | wymiary powierzchni użytkowej blatu/półki: 550x450mm (+/- 10mm) | tak
16 | 1x kosz na akcesoria | tak
17 | 1x kosz na odpady z pokrywą uchylną | tak
18 | 1x pojemnik na zużyte igły | tak
19 | 1x wysuwany blat | tak
20 | 3x szyna instrumentalna | tak
21 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
22 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
23 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 9
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stojak z dwoma miskami | 1
2 | Stojak z jedną miską | 3
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | ze stali kwasoodpornej | tak
2 | miski na odpadki ze stali nierdzewnnej o średnicy i pojemności do wyboru: -22cm (2,5l), 26 cm (4,5l), 30cm (9l) | tak
3 | podstawa pięcioramienna na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą | tak
4 | średnica podstawy: 600mm | tak
5 | wysokość stojaka: 840mm | tak
6 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
7 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | ze stali kwasoodpornej | tak
2 | miski na odpadki ze stali nierdzewnnej o średnicy i pojemności do wyboru: -22cm (2,5l), 26 cm (4,5l), 30cm (9l) | tak
3 | podstawa pięcioramienna na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą | tak
4 | średnica podstawy: 600mm (+/- 10mm) | tak
5 | wysokość stojaka: 840mm (+/- 10mm) | tak
6 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
7 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 10
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Podest oprecyjny jednostopniowy | 4
2 | Podest oprecyjny dwustopniowy | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | ze stali kwasoodpornej | tak
2 | stopy możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży | tak
3 | blat pokryty materialem antypoślizgowym | tak
4 | wymiary: 480x320x130mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] | tak
5 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
6 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | ze stali kwasoodpornej | tak
2 | stopy z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży | tak
3 | blat pokryty materialem antypoślizgowym | tak
4 | wymiary: 480x650x425mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] | tak
5 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
6 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 11
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Szafa dwudrzwiowa | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 4x półki szklane | tak
2 | korpus szafy wykonany z blachy | tak
3 | drzwi szafy przeszklone | tak
4 | półki wykonane ze szkła, przestawne co 25mm (+/- 5mm) | tak
5 | uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | tak
6 | elemety stalowe lakierowane proszkowo | tak
7 | wymiary całkowite: 1000x435x1800mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] | tak
8 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
9 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 12
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Szafki przyłóżkowe | 19
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wymiary blatu: 40x43 cm (+/- 3cm) | tak
2 | wymiary blatu bocznego: 52x36cm (+/- 3cm) | tak
3 | szerokość: 40cm (+/- 3cm) | tak
4 | szerokość z blatem bocznym: 62cm (+/- 3cm) | tak
5 | głębokość: 43cm (+/- 3cm) | tak
6 | wysokość: 81cm (+/- 3cm) | tak
7 | regulacja wysokości blatu bocznego: 80-120cm (+/- 5cm) | tak
8 | konstruckja wykonana z ocynkowaej blachy | tak
9 | metalowe drzwiczki oraz czoło szuflady pokryte lakierem proszowym | tak
10 | blat szafki oraz blat boczny wykonane z płyty meblowej lub płyty HPL | tak
11 | blat boczny z możliwością montażu z lewej lub prawej storny szafki | tak
12 | bezstopowa regulacja wysokości blatu bocznego, dokonywana za pomoca mechanizmu dociskowego | tak
13 | możliwość regulacja kąta pochylenia blatu bocznego o 30o lub 60o | tak
14 | wysuwana szuflada z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa | tak
15 | piąte podwójne antystatyczne koła jezdne z blokadą indywidualną | tak
16 | szafka wyposażona w haczyki do wieszania ręczników | tak
17 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
18 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 13
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek transportowy | 1
2 | Wózek transportowy | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja kolumnowa | tak
2 | obciążenie roocze powyżej 230 kg | tak
3 | konstrukcja z hartowanej galwanizowanej stali | tak
4 | hydrauliczna nożna regulacja | tak
5 | duże koła z możliwością blokowaniea z czterech stron | tak
6 | dodatkowo piąte koło | tak
7 | obustronny dostęp do hydrulicznej regulacji wysokości | tak
8 | regulacja segmentu plecow wspomagana sprężyną gazową | tak
9 | materac wyposażony w wysuwane wkładki | tak
10 | wskaźniki kąta nachylenia leża | tak
11 | składane barierki boczne | tak
12 | podziałka wzdłuż leża | tak
13 | tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem | tak
14 | wymiary zewnętrzne: 755x250mm (+/- 5mm) | tak
15 | wymiary leża: 650x1920 mm (+/- 5mm) | tak
16 | regulacja wysokości: 585-905 mm (+/- 5mm) | tak
17 | regulacja przechyłów wzdłużnych: +/- 12o | tak
18 | średnica kół: 200mm | tak
19 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
20 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja wózka ze stali węglowej, lakieowanej proszkowo | tak
2 | powierzchnie wózka gładkie, łatwe do dezynfekcji | tak
3 | hydrauliczna regulacja wysokości, dostępna z obu stron wózka | tak
4 | pozycjonowanie blatu wózka w pozycji Trendelenburga i antyTrendeleburga | tak
5 | leże 2-segmentowe, regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | tak
6 | blat wózka pokryty odejmowlanym materacem, sabilnie zamontowanym | tak
7 | tunel na kasete RTG na całej długości umieszczony pod segmentami leża | tak
8 | wózek wyposażony w tworzywowe krążki odbojowe, umieszczone w każdym narozniku | tak
9 | chromowane, składane barierki boczne | tak
10 | podwozie wózka wyposażone w uchwyt na butelkę oraz kosz | tak
11 | tworzywowe, zabudowane koła jezdne o średnicy 150mm | tak
12 | centralna oraz kierunkowa blokada kół | tak
13 | chromowane, poręczne uchwyty do prowadzenia wózka, umieszczone od storny głowy i nóg | tak
14 | wymiary całkowite: 2040mmx740mm (+/- 10mm) | tak
15 | wymiary leża: 1940mmmx595mm (+/-10mm) | tak
16 | regulacja wysokości: 620mm - 940mm | tak
17 | TR/antyTR: -18o/+10o | tak
18 | regulacja segmentu pleców: 0-65o | tak
19 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
20 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 14
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek pod aparat EKG | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wykonany ze stali | tak
2 | kuweta na akcesoria | tak
3 | 4x kółka jezdne, dwa obrotowe z hamulcem | tak
4 | szerokość: 655mm (+/- 10mm) | tak
5 | głębkość: 370mm (+/- 10mm) | tak
6 | wysokość: 900mm (+/- 10mm) | tak
7 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 15
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek do rozwożenia żywności | 2
2 | Wózek do rozwożenia żywności | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | dwie półki | tak
2 | stal nierdzewna | tak
3 | maksywalny udźwig - 50 kg na półkę | tak
4 | 4 kółka obrotowe gumowe, w tym min. 2 z blokadą | tak
5 | gumowe maty przymocowane do spodu półek | tak
6 | powierzchnia robocza: 795x505 mm (+/- 10mm) | tak
7 | wysokość: 900mm (+/- 10mm) | tak
8 | dwie rączki do prowadzennia | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | dwie półki | tak
2 | stal nierdzewna | tak
3 | maksywalny udźwig - 50 kg na półkę | tak
4 | 4 kółka obrotowe gumowe, w tym min. 2 z blokadą | tak
5 | gumowe maty przymocowane do spodu półek | tak
6 | powierzchnia robocza: 795x505 mm (+/- 10mm) | tak
7 | wysokość: 750mm (+/- 10mm) | tak
8 | dwie rączki do prowadzennia | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 16
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek zabiegowy | 2
2 | Wózek zabiegowy | 4
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | stelaż z profilu aluminiowego lakierowany proszkowo | tak
2 | profil nośny z 2 kanałami montażowymi p obydwu stronych co umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych | tak
3 | kanały monażowe zaślepione elastyczna, wyjmowalną uszczelką | tak
4 | 1x blat z ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/- 5mm) | tak
5 | prowadnice szuflad z samociągiem | tak
6 | podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą | tak
7 | dwie rączki do prowadzennia | tak
8 | szafka z 3 szufladami (wysokość forntów 3x156mm) (+/- 10mm) | tak
9 | 2x półka nadblatowa 600x200mm (+/- 10mm) | tak
10 | 2x odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami | tak
11 | 1x stelaz do worka na odpoady z pokrywa uchylną | tak
12 | 1x stelaż nadstawki | tak
13 | 1x pojemnik na zużyte igły | tak
14 | 2x uchwyty do prowadzenia | tak
15 | wysokość wózka z nadstawką: 1700mm (+/- 10mm) | tak
16 | wymiary szafki: 600x500x550mm (+/- 10mm) | tak
17 | wymiary powierzchni użytkowej sztuflady: 525x465x145mm (+/- 10mm) | tak
18 | wymiary powierzchni użytkowej blau: 550x450mm (+/- 10mm) | tak
19 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
20 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | szafka z 2x szufladami (wysokość forntów 2x156mm ( +/- 10mm)) | tak
2 | 2x odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami | tak
3 | 1x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości | tak
4 | 1x pojmnik na zużyte igły | tak
5 | 1x koszyk na cewniki 115x115x500mm (+/- 10mm) | tak
6 | 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną | tak
7 | 1x listwa zasilająca | tak
8 | 1x uchwyt do prowadzenia | tak
9 | stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | tak
10 | profil nośny z 2 kanalami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wysposażenie dodatkowe | tak
11 | kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką | tak
12 | blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/- 5mm) | tak
13 | szafka stalowa lakierowana proszkowo | tak
14 | prowadnice szuflad z samodociągiem | tak
15 | postawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucnego o średnicy 125mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą | tak
16 | wymiary całkowite: 700x560x1000mm (+/- 10mm)- wysokość od podłoża do blatu | tak
17 | wymiary szafki: 600x500x390 mm (+/- 10mm) | tak
18 | wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145 mm (+/- 10mm) | tak
19 | wymiary blatu: 600x500mm (+/- 10mm) | tak
20 | wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450mm (+/- 10mm) | tak
21 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | tak
22 | Produkt fabrycznie nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 17
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Kozetka lekarska na kółkach | 12
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wysokość: 590 mm (+/- 10mm) | tak
2 | Długość: 1880 mm (+/- 10mm) | tak
3 | Szerokość: 550 mm (+/- 10mm) | tak
4 | Dopuszczalne obciążenie: 180 kg (+/- 10kg) | tak
5 | solidna, stabilna konstrukcja z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową | tak
6 | zagłówek kozetki oraz leże pokryte materiałem skóropodobnym | tak
7 | 4 kółka metalowe podgumowane, w tym 2 kółka są wyposażone w hamulec. | tak
8 | wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego (w wezgłowiu) | tak
9 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
10 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
11 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 18
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
………………………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Kontroler grzewczy | 1
2 | Materac | 2
3 | Pokrowiec | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | system działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów grzewczych z włókien węglowych | tak
2 | system niewymagający materiałów jednorazowego użytku | tak
3 | system złożony z sterownika/kontrolera oraz elementów grzewczych | tak
4 | system przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | tak
5 | zasilanie sterownika/kontrolera jednofazowe | tak
6 | sterownik/kontroler z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześcnie | tak
7 | dwa niezależne gniazda do przyłączenia elementów grzewczych | tak
8 | wyświetlacz cyfrowy pokazujący temparaturę zadaną i rzeczywistą dla każdego z kanałów niezależnie | tak
9 | regulacja temparatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39oC | tak
10 | niezależna regulacja temperatury dla każdego z kanałów | tak
11 | wyłączenie fukncji grzania w przypadku wykrycia awarii | tak
12 | maksymalny pobór mocy 160W (+/- 5%) | tak
13 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
14 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | materac grzewczy wielorazowy o wymiarach 150x50 cm | tak
2 | materac przezierny dla promieni RTG | tak
3 | elemant z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantująca równomierne ogrzewanie na powierzchni poddanej naciskowi ciała pacjenta | tak
4 | elemanty grzewcze wykonana w technologii włókien węglowych | tak
5 | temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni | tak
6 | długość przewodu łączącego jednostkę kontrolną z elementem - min. 4 m | tak
7 | złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej wodoszczelne | tak
8 | powłoka zewnętrzna elementu grzewczego niezawierająca lateksu, szczelnie zamknięta | tak
9 | element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny, przystosowany do stosowania w warunkach o zwiększonej wilgotności | tak
10 | powierzchnia materaca zmywalna, odporna na dezynfekcję | tak
11 | czyszczenie i dezynfekcja elementu grzewczego ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi | tak
12 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
13 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 3 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | pokrowiec wielorazowy kompatybilny z materacem z pozycji 2 | tak
2 | możliwość prania | tak
3 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
4 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 19
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Fotel multifunkcjonalny | 10
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | dwa duże koła z przodu fotela z możliwością blokwania | tak
2 | dwa mniejsze kółka z tyłu fotela | tak
3 | zintegrowana podpórka pod stopy automatycznie blokująca podwozie fotela | tak
4 | podłokietniki z możliwością ustawienia w pozycji wstawania, leżenia i siedzenia | tak
5 | wymiary zewnętrzne w pozycji siedzącej: 910x685mm (+/- 10mm) | tak
6 | wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej: 1610x685mm (+/- 10mm) | tak
7 | wózek wyposażony w dodatkowy zagłówek | tak
8 | regulacja pleców: 12/70o | tak
9 | regulacja podnóżka: -12/-90o | tak
10 | regulacja podlokietników: -25/0/225/90o | tak
11 | obciążenie do ok 150kg | tak
12 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
13 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
14 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 20
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek do czystej i brudnej bielizny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wózek składa się z szafki z drzwiczkami, dwie półki, dwa stelaże do worków na odpady | tak
2 | szafka na bieliznę zabudowana | tak
3 | stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS | tak
4 | wypełnienia z płyty meblowej obustronnie laminowanej | tak
5 | blat z trzech stron obudowany | tak
6 | uchwyt do prowadzenia | tak
7 | postawa stalowa, lakierowana proszkoowo, wyposażona w wysoce mobline koła z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm (+/- 10mm), w tym dwa z blokadą, wypełnionea prętami, odboje na narożnikach podstawy | tak
8 | obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej, wyposażonej w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | tak
9 | z pokrywą z tworzywa ABS otwieranej ręcznie | tak
10 | wymiary całkowite: 1050x580x1080mm (+/- 10mm) | tak
11 | wymiary szafki: 550x530x685mm (+/- 10mm) wyposażona w 2 półki | tak
12 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | tak
13 | Produkt fabrycznie nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 21
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 21
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek do przewożenia zwłok | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | całość wykonana ze stali stali kwasoodpornej | tak
2 | zdejmowane leże z uchwytami po bokach | tak
3 | regulacja wysokości leża w zakresie 610/840mm (+/- 10mm) za pomocą mechanizmu śrubowego | tak
4 | wózek wyposażony w 4 kółka jezdne w tym dwa z blokadą | tak
5 | wymiary wózka: 2300x695x610/840 (+/- 10 mm) | tak
6 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
7 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 22
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 22
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek prysznicowy | 20
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | rama aluminiowa | tak
2 | oparcie i siedzisko PCV | tak
3 | siedzisko z wycięciem U i otworami | tak
4 | uchylne podłokietniki | tak
5 | składane podparcie pod nogi | tak
6 | koła przednie 4" z blokadą | tak
7 | koła tylne 6" | tak
8 | szerokość całkowita: 54cm (+/- 3cm) | tak
9 | wymiar siedziska: 37,5 x 40cm (+/- 3cm) | tak
10 | max. obciążenie 110 kg | tak
11 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
12 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 23
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 23
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Balkonik rehabilitacyjny | 20
2 | Chodzik rehabilitacyjny | 10
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja aluminiowa | tak
2 | 2 kółka | tak
3 | stabilna i wytrzymała konstrukcja | tak
4 | łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej | tak
5 | wymienne stopki podporowe zakończone gumą | tak
6 | wysokość regulowana skokowo | tak
7 | hamulec na rączkach | tak
8 | uchwyt na kule | tak
9 | koszyk na przybory toaletowe | tak
10 | szerokość balkonika 60cm (+/- 3cm) wysokość balkonika 82-100cm (+/- 5cm) | tak
11 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
12 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja aluminiowa | tak
2 | stabilna i wytrzymała konstrukcja | tak
3 | nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi | tak
4 | regulacja wysokości | tak
5 | krocząco-stały | tak
6 | szerokość balkonika 60cm (+/- 10cm) wysokość balkonika 82-100cm (+/- 5cm) | tak
7 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 24
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 24
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stół rehabilitacyjny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja wykonana ze stali, malowana proszkowo | tak
2 | leże 2-segmentowe | tak
3 | elektryczna regulacja wysokości | tak
4 | regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową | tak
5 | podstawa jezdna wyposażona w koła, system podnoszenia podstawy do transportu | tak
6 | uchwyt na podkład jednorazowy pod wezgłowiem | tak
7 | tapicerka odporna na mycie i dezynfekcję | tak
8 | długość leża: 1970mm (+/- 10mm) | tak
9 | szerokość: 700mm (+/- 10mm) | tak
10 | regulacja wysokości: 500-900mm (+/- 10mm) | tak
11 | regulacja segmentu pleców: -20st/+30st | tak
12 | dopuszczalne obciążenie min 180kg | tak
13 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
14 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
15 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 25
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 25
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek zabiegowy | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | szafka z 3x szufladami (wysokość frontów 3x156mm (+/- 10mm)) | tak
2 | 1x blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka | tak
3 | 2x uchylne pojemniki na nadstawce (5 i 6 przegródek) | tak
4 | 3x odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami | tak
5 | 1x kosz na odpady | tak
6 | 1x stelaż nadstawki | tak
7 | 1x pojemnik na zużyte igły | tak
8 | 2x uchwyty do prowadzenia | tak
9 | 1x pojemnik na rękawiczki | tak
10 | 1x koszyk na akcesoria | tak
11 | stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo | tak
12 | profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu strnach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości | tak
13 | blat z ABS, osotoczny z 3 stron bandami o wysokości 40mm (+/- 5mm) | tak
14 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem | tak
15 | podstawa stalowa z osłonką z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (+/- 5mm), w tym dwa z blokadą | tak
16 | wymiary wózka bez wyposażenia: 700x560x1000mm (+/- 10mm) | tak
17 | wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm(+/- 10mm) | tak
18 | wymiary szafki: 600x500x550mm (+/- 10mm) | tak
19 | wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145mm (+/- 10mm) | tak
20 | wymiary blatu: 600x500mm (+/- 10mm) | tak
21 | wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450mm (+/- 10mm) | tak
22 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
23 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
24 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 26
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 26
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Regał medyczny na baseny i kaczki | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | mobilny | tak
2 | 1x suszarka na baseny lub miski o wymiarach: 540x350x400mm (+/- 10mm) | tak
3 | 1x suszarka na pokrywki o wymiarach: 540x350x250mm (+/- 10mm) | tak
4 | 2x listwy z haczykami na kaczki | tak
5 | 4x ociekacze do suszarki | tak
6 | postawa ze stali kwasoodpornej na kołach o średnicy 125mm (+/- 5mm) | tak
7 | stelaż na regał i suszarka ze stali kwasoodpornej | tak
8 | regał o wymiarach: 540x450x1900mm (+/- 10mm) [szerxgłxwys] | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 27
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 27
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Krzesło | 50
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | rama wykonana z rur stalowych o średnicy 20mm, chromowanych | tak
2 | siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do utrzymania w czystości tworzywa sztucznego | tak
3 | kolor do wyboru przez zamawiajacego | tak
4 | wysokość siedziska: 440mm (+/- 5mm) | tak
5 | wysokość krzesła: 800mm (+/- 5mm) | tak
6 | szerokość krzesła: 450mm (+/- 5mm) | tak
7 | głębokość krzesła: 440mm (+/- 5mm) | tak
8 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
9 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 28
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 28
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek opatrunkowy | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 3x szuflady samoczynnie domykane | tak
2 | blat roboczy wykonany z tworzywa ABS | tak
3 | wózek wyposażony w centralny zamek | tak
4 | dodatkowy, automatycznie wysuwany blat roboczy | tak
5 | 4x koła przeciwpylowe | tak
6 | 1x kosz uniwersalny | tak
7 | 1x kosz zamykany na odpady | tak
8 | 1x pojemnik na rękawiczki | tak
9 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
10 | szerokość: 690 mm (+/- 10mm) | tak
11 | głębokość: 518 mm (+/- 10mm) | tak
12 | wysokość z kołami: 927 mm (+/- 10mm) | tak
13 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
14 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 29
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 29
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek wielofunkcyjny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wózek z tacą ze stali pokrytej farbą proszkową | tak
2 | korpus wykonany z płyty wiórowej | tak
3 | front wózka- płyta MDF | tak
4 | wózek pokryty okleiną z PCV | tak
5 | postawa wózka osadzona na stalowej podstawie z kołami jezdynmi z hamulcem | tak
6 | 1x szuflada z matą antypoślizgową | tak
7 | całkowita wysokość: 101 cm (+/- 5cm) | tak
8 | całkowita głębokość: 54cm (+/- 3cm) | tak
9 | całkowita szerokość: 97cm (+/- 5cm) | tak
10 | taca górna i dolna o wymiarach ok 89,5x52,3 cm [szerxgł] | tak
11 | wymiary szuflady wózka: 83x50x6,5cm (+/- 2cm) [szerxgłxwys] | tak
12 | dopuszczalne obciążenie wózka (na tacę) ok. 20kg | tak
13 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
14 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
15 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 30
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 30
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Kozetka | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wieszak na prześcieradło jednorazowe | tak
2 | konstrukcja metalowa | tak
3 | regulacja kąta pochylenia wezgłowia | tak
4 | całkowita szerokość: 550mm (+/- 10mm) | tak
5 | całkowita długość: 1880mm (+/- 10mm) | tak
6 | całkowita wysokość: 510mm (+/- 10mm) | tak
7 | kąt nachylewnia wezgłowia: +/- 40 | tak
8 | dopuszczalne obciążenie min 180 kg | tak
9 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
10 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
11 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 31
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 31
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Kozetka elektryczna | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | regulacja wysokości silnikiem elektrycznym za pomocą pilota | tak
2 | regulacja wysokości: ok 50-100 cm | tak
3 | przy regulacja wysokości kozetka podnosi się pinowo do góry | tak
4 | oparcie reguowane za pomocą sprężyny gazowej | tak
5 | podgłówek z otworem na twarz i zatyczką | tak
6 | podajnik papieru | tak
7 | nóżki wysposażone w 4 regulowane stopki | tak
8 | rama kozetki wykonana z wysokogatunkowej stali, zabezpieczona lakierem proszkowym | tak
9 | tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej, antybakteryjna, wodoodporna, łatwa w czyszczeniu, kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
10 | dopuszczalne obciążenie do 200 kg | tak
11 | posiada certyfikata Unii Europejskiej, CE | tak
12 | długość 190 cm (+/- 10cm) | tak
13 | szerokość 65cm (+/- 5cm) | tak
14 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
15 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 32
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 32
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stół do badań | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja wykonana z profili stalowych | tak
2 | leże 2-sekcyjne, wykonane z pianki poliuretanowej (kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego) | tak
3 | hydrualiczna regulacja wyokości w zakresie 570-870mm (+/- 10mm) | tak
4 | regulacja segmentu oparcie pleców za pomocą sprężyny gazowej | tak
5 | dopuszczalne obciążenie min 200kg | tak
6 | wymiary zewnętrzne: 1780x620mm (+/- 10mm) | tak
7 | uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego za wezgłowiem | tak
8 | podstawa wyposażona w kołła o śr. 100mm (+/- 10mm) | tak
9 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
10 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
11 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 33
D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 33
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek wielofunkcyjny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | stolik wykonany z lekkiego materiału ABS | tak
2 | 4 kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | tak
3 | górna półka wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach | tak
4 | szuflada w górnej części wózka | tak
5 | wózek wyposażony w 2 pojemniki na odpady | tak
6 | długość: 625mm (+/- 10mm) | tak
7 | szerokość: 475mm (+/- 10mm) | tak
8 | wysokość: 930mm (+/- 10mm) | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 34
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 34
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek do przewożenia leków | 4
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP | tak
2 | rama wózka aluminowa | tak
3 | 3x blaty robocze | tak
4 | szerokość: 655mm (+/- 5mm) | tak
5 | głębkość: 370mm (+/- 5mm) | tak
6 | wysokość: 900mm (+/- 5mm) | tak
7 | 4 kółka, w tym dwa z blokadą | tak
8 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
9 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 35
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 35
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Kozetka | 25
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | stelaż stalowy lakierowany proszkowo, wyposażony w uchwyt do prześcieradła jednorazowego (w wezgłowiu) | tak
2 | leże dwusegmentowe, tapicerowane | tak
3 | możliwość poziomowania wezgłowia | tak
4 | tapicerka - ecoskóra | tak
5 | długość całkowita 1880 mm (+/- 10mm) | tak
6 | szerokość całkowita 550mm (+/- 10mm) | tak
7 | wysokość całkowita 510mm (+/- 10mm) | tak
8 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 36
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
………………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 36
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stolik zabiegowy mobilny | 6
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | solidna i stabilna konstrukcja z rurek stalowych | tak
2 | stelaż lakierowany proszkowo | tak
3 | 2 blaty zabiegowe wykonane ze stali kwasoodpornej | tak
4 | przejezdna pdstawa z kółkami kierunkowymi | tak
5 | 2 kółka z blokadą | tak
6 | wysokość: 81 cm (+/- 3 cm) | tak
7 | szerokość: 74 cm (+/- 3cm) | tak
8 | głębokość: 44 cm (+/- 3cm) | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 37
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 37
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Parawan chromowany | 21
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | jednoczęściowy | tak
2 | wykonany z rurek chromowanych | tak
3 | 3x gumowe kółka | tak
4 | ekran wykonany z materiału zmywalnego | tak
5 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
6 | głębokość: 48cm (+/-3 cm) | tak
7 | szerkość: 82cm (+/- 3cm) | tak
8 | wysokość: 165cm (+/- 3cm) | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 38
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 38
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stolik medyczny typu Mayo | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | blat podnoszony ręcznie, obracany w poziomie o 360o | tak
2 | blat z podniesionym obrzeżem | tak
3 | podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi stabilnymi kolkami o średnicy 50mm | tak
4 | wszystkie kółka wyposażone w blokadę | tak
5 | oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | tak
6 | wymiary blatu: 400x610mm (+/- 10mm) | tak
7 | dopuszczalne obciążenie 5kg | tak
8 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
9 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 39
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
………………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 39
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Fotel laryngologiczno-okulisyczny | 3
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | fotel chromowany z hydrauliczną regulacją wysokości | tak
2 | możliwość zmiany kąta nachylenia i wysokości oparcia plecow | tak
3 | stablizacja głowy | tak
4 | stabilna postawa stożkowa | tak
5 | szerokość fotela - 47 cm (+/- 3cm) | tak
6 | wysokość fotela - 109-133 cm (+/- 3 cm) | tak
7 | wysokość siedziska fotela - 49-62 cm (+/- 3cm) | tak
8 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
9 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 40
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 40
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Fotel operatora | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | fotel przeznaczony do operacji okulistycznych | tak
2 | siedzisko Comfort | tak
3 | regulacja pochylenia siedziska +6/-5o | tak
4 | regulacja oparcia fotela przód/ tył +5/-18o | tak
5 | możliwość regulacji obrotu podłokietników 360o oraz całkowitego demontażu | tak
6 | możliwość regulacji wysokości i wysunięcia podłokietników | tak
7 | możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników (przegub kulowy) | tak
8 | elektryczna regulacja wysokości siedziska w zakresie 530-730 mm. (+/- 10mm) | tak
9 | centralny hamulec – blokując jedno kółko automatycznie unieruchamiane zostaną pozostałe koła | tak
10 | podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy 100 mm | tak
11 | podstawa o obrysie kwadratowym (patrząc z góry – kształt zbliżony do litery H) | tak
12 | sterowanie fotela przy użyciu przełącznika nożnego | tak
13 | zasilanie bateryjne | tak
14 | maksymalne obciążenie 150kg | tak
15 | dźwiękowa oraz świetlna informacja o niskim poziomie baterii | tak
16 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
17 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
18 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 41
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 41
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stołek asysty | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | fotel dla asysty przeznaczony do okulistyki | tak
2 | 5-cio nożna aluminiowa podstawa o średnicy 585 mm | tak
3 | regulacja pochylenia siedziska +6/+18 º | tak
4 | regulacja oparcia fotela przód / tył. -4/+9 º | tak
5 | wysokość kolumny regulowana za pomocą nacisku nożnego w podstawie w zakresie 530-730 mm (+/- 10mm) | tak
6 | wysokość oparcia regulowana w zakresie 52 – 71,5 cm (+/- 2cm) | tak
7 | podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm | tak
8 | podłokietniki | tak
9 | maksymalne obciążenie 130kg | tak
10 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
11 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
12 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 42
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 42
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek siatkowy na worki z odpadami | 7
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | kontener rolkowy ocynkowany z gęstą siatką (oczko ok. 50x50mm) | tak
2 | podłoga pełna, pokryta blachą ocynkowaną | tak
3 | półki zawieszone na siatce skokowo co 50mm (+/- 10mm) | tak
4 | przednia ściana z możliwością otwierania samej górnej części lub całości | tak
5 | kontrukacja modulowa | tak
6 | wymiary podstawy: 1200x800mm (+/- 10mm) | tak
7 | wysokość 1800mm (+/- 10mm) | tak
8 | konstrukcja skadana modułowa | tak
9 | 2 koła skrętne, 2 koła stałe, białe z polipropylenu 125mm (+/- 5mm) | tak
10 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
11 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 43
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 43
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stół opatrunkowy elektryczny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | stabilna, stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową | tak
2 | dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki z otworem na twarz i zatyczką w podgłówku | tak
3 | regulacja wysokości stołu elektrycznie przy pomocy pilota ręcznego | tak
4 | podgłówek regulowany sprężyną gazową | tak
5 | długość 205cm (+/-5cm) | tak
6 | szerokość 75cm (+/- 10cm) | tak
7 | wysokość 48-100 cm | tak
8 | regulacja kąta podgłówka -70o do 40o | tak
9 | maksymalne obiążenie 160 kg | tak
10 | kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego | tak
11 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
12 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 44
D10.251.55.F.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Załącznik nr 1
…………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 44
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stojak do kroplówek | 30
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Stojak wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo (kolor biały) lub ze stali nierdzewnej niemalowanej lub ze stali chromowanej | tak
2 | Kolumna i podstawa ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały lub ze stali nierdzewnej niemalowanej | tak
3 | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek o średnicy min 50 mm z tworzywa nie brudzącego powierzchni, w tym dwa z blokadą | tak
4 | Średnica podstawy: 550mm - 600 mm | tak
5 | Głowica ze stali kwasoodpornej | tak
6 | Głowica na 4 haczyki | tak
7 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie haczyka: min. 4 kg | tak
8 | Regulacja wysokości w zakresie 1320 -2250 mm lub 1400 - 2200 mm | tak
9 | Produkt fabrycznie nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 45
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 45
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Dozownik tlenowy z jednorazową butlą nawilżacza | 55
2 | Reduktor próżni | 50
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Przystosowany do gniazd ściennych typu AGA | tak
2 | Przeznaczony do współpracy z jednorazowymi nawilżaczami bąbelkującymi lub innymi pojemnikami jednorazowego użytku | tak
3 | Dane techniczne:
| Ciśnienie zasilania maks. 600 kPa | tak
| Zakres regulacji przepływu 1-15 l/min | tak
4 | Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy. | tak
5 | Wymiary: (+/- 5%) wys. 160 mm, głębokość 100 mm | tak
6 | W zestawie jednorazowa butla nawilżacza | tak
7 | Produkt fabrycznie nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Przystosowany do gniazd ściennych typu AGA | tak
2 | Urządzenie służące do odsysania płynów i wydzielin z jamy ustnej. | tak
3 | Dane techniczne:
| Płynna regulacja: 0 ÷ -1 bar | tak
| Przepływ: 60 +/- 5L/min. | tak
| Wydajność do 250 ml/10 s. | tak
4 | Zawór przy urządzeniu, który pozwala wyłączać i włączać źródło próżni | tak
5 | Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy. | tak
6 | Wymiary: (+/- 5%) wys. 175 mm, głębokość 130 mm | tak
7 | Produkt fabrycznie nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 46
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
……………………………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 46
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek inwalidzki | 20
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wózek wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym | tak
2 | Obręcze - szprychowe | tak
3 | Regulowane, zdejmowane podnóżki | tak
4 | Płyty podnóżka wyposażone w kółka odbojowe | tak
5 | Podłokietniki uchylne i demontowane | tak
6 | Podparcie przedramienia | tak
7 | Koła tylne na szybkozłączce | tak
8 | Koła przednie i tylne pełne | tak
9 | Wózek wyposażony w hamulce | tak
10 | Szerokość całkowita wózka razem z kołami do 700 mm | tak
11 | Szerokość siedziska od 500 mm do 600 mm | tak
12 | Tapicerka zmywalna | tak
13 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie: min. 120 kg | tak
14 | Możliwość montowania wyposażenia dodatkowego | tak
15 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | tak
16 | Produkt fabrycznie nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 47
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | D10.251.55.F.2020
Załącznik nr 1
…………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 47
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Taboret lekarski | 15
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Uniwersalny taboret wyposażony w trwałe, podgumowane kółka | tak
2 | Regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową | tak
| -minimalna wysokość siedziska: 480 -500 mm | tak
| -maksymalna wysokość siedziska: 600-620 mm | tak
3 | Wymiary (wszystkie wymiary +/- 2%) | tak
| -średnica podstawy 600 mm | tak
| -średnica siedziska: 340 mm | tak
4 | Konstrukcja stalowa | tak
5 | Podstawa pięcioramienna | tak
6 | Kółka z tworzywa niebrudzącego powierzchni, z odbojnikami lub osłoną | tak
7 | Tapicerka zmywalna | tak
8 | Produkt fabrycznie nowy | tak
9 | Możliwość montowania wyposażenia dodatkowego | tak
10 | Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | tak
11 | Produkt fabrycznie nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy