## Odczynniki
Załącznik Nr 1
WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM
Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia
1. Odczynniki do badań immunohistochemicznych
Lp. |  |  |  | ilość / rok | Nazwa handlowa | Opis asortymentu | Łączna ilość testów na okres 36 miesięcy | Jednostka miary | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena za jedno opakowanie netto | Łączna wartość | Stawka | Łączna wartość | Nazwa producenta, nazwa własna oferowanego produktu, nr katalogowy (gdy jest stosowany)
[11 empty] | netto | VAT | brutto
[11 empty] | na 36 -cy | % | na 36 -cy
A |  |  |  |  | B | C | D | E | F | G | H= F x G | I | J=H + I | K
1 | 05278406001 | CONFIRM anti-ER (SP1) | SP1 | 0 | CONFIRM anti-ER (SP1) | Estrogen | 600 | op. | 12
2 | 05277990001 | CONFIRM anti-PR (1E2) | 1E2 | 0 | CONFIRM anti-PR (1E2) | Progesteron | 500 | op. | 10
3 | 05278384001 | CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) | 30-9 | 0 | CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) | Ki-67 | 1000 | op. | 20
4 | 05479266001 | CONFIRM anti-Keratin (34betaE12) | 34βE12 | 0 | CONFIRM anti-Keratin (34betaE12) | Cytokeratyna HMW | 500 | op. | 10
5 | 05986818001 | CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52) | SP52 | 0 | CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52) | Cytokeratyna 7 | 1000 | op. | 20
6 | 05587760001 | CONFIRM anti-Cytokeratin 20 (SP33) | SP33 | 0 | CONFIRM anti-Cytokeratin 20 (SP33) | Cytokeratyna 20 | 400 | op. | 8
7 | 05269776001 | anti-Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) | B22.1, B23.1 | 0 | anti-Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) | Cytokeratyna 8/18 | 100 | op. | 2
8 | 06478441001 | VENTANA anti-Cytokeratin 5&6 (D5/16B4) | D5, 16B4 | 0 | VENTANA anti-Cytokeratin 5&6 (D5/16B4) | Cytokeratyna 5/6 | 150 | op. | 3
9 | 08313482001 | MUM1 (EP190) PAb, Cell Marque | EP190 | 0 | MUM1 (EP190) PAb, Cell Marque | MUM 1 | 50 | op. | 1
10 | 06695248001 | CINtec anti-p16 Histology (E6H4) | E6H4 | 0 | CINtec anti-p16 Histology (E6H4) | P16 INK4a | 500 | op. | 10
11 | 06640613001 | anti-TTF-1 (SP141) | SP141 | 0 | anti-TTF-1 (SP141) | TTF-1 | 500 | op. | 10
12 | 05867061001 | VENTANA anti-P63 (4A4) | 4A4 | 0 | VENTANA anti-P63 (4A4) | p63 | 450 | op. | 9
13 | 06433359001 | anti-CD56 (MRQ-42) | MRQ-42 | 0 | anti-CD56 (MRQ-42) | CD56 | 200 | op. | 4
14 | 05267145001 | VENTANA anti-Pan Keratin (AE1/AE3 & PCK26) | AE1, AE3, PCK26 | 0 | VENTANA anti-Pan Keratin (AE1/AE3 & PCK26) | Cytokeratyna (Pan) | 1000 | op. | 20
15 | 06433324001 | anti-Synaptophysin (MRQ-40) | MRQ-40 | 0 | anti-Synaptophysin (MRQ-40) | Synaptofizyna | 150 | op. | 3
16 | 05267056001 | VENTANA anti-Chromogranin A (LK2H10) | LK2H10 | 0 | VENTANA anti-Chromogranin A (LK2H10) | Chromogranina A | 150 | op. | 3
17 | 05268303001 | anti-Actin Smooth Musle (1A4) | 1A4 | 0 | anti-Actin Smooth Musle (1A4) | Aktyna Smooth Muscle (SMA) | 100 | op. | 2
18 | 05278104001 | CONFIRM anti-S100 (4C4.9) | 4C4.9 | 0 | CONFIRM anti-S100 (4C4.9) | S-100 | 200 | op. | 4
19 | 05479282001 | CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) | HMB45 | 0 | CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) | Melanosome (HMB45) | 150 | op. | 3
20 | 05278350001 | CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103) | A103 | 0 | CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103) | Melan A | 150 | op. | 3
21 | 05992184001 | CONFIRM anti-Calretinin (SP65) | SP65 | 0 | CONFIRM anti-Calretinin (SP65) | Kalretynina | 100 | op. | 2
22 | 05278210001 | CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) | QBEnd/10 | 0 | CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) | CD34 | 200 | op. | 4
23 | 05463475001 | anti-CD31 (JC70) | JC70 | 0 | anti-CD31 (JC70) | CD31 | 100 | op. | 2
24 | 05278252001 | CONFIRM anti-CD68 (KP-1) | KP-1 | 0 | CONFIRM anti-CD68 (KP-1) | CD68 | 100 | op. | 2
25 | 05463491001 | anti-CDX-2 (EPR2764Y) | EPR2764Y | 0 | anti-CDX-2 (EPR2764Y) | CDX-2 | 250 | op. | 5
26 | 05266912001 | CONFIRM anti-CD45 (LCA) (RP2/18) | RP2/18 | 0 | CONFIRM anti-CD45 (LCA) (RP2/18) | CD45 (LCA) | 200 | op. | 4
27 | 05267099001 | CONFIRM anti-CD20 (L26) | L26 | 0 | CONFIRM anti-CD20 (L26) | CD20 | 100 | op. | 2
28 | 05986826001 | CONFIRM anti-bcl-2 (124) | 124 | 0 | CONFIRM anti-bcl-2 (124) | bcl-2 | 100 | op. | 2
29 | 05269008001 | anti-bcl-6 (GI191E/A8) | GI191E/A8 | 0 | anti-bcl-6 (GI191E/A8) | bcl-6 | 100 | op. | 2
30 | 05278422001 | CONFIRM anti-CD3 (2GV6) | 2GV6 | 0 | CONFIRM anti-CD3 (2GV6) | CD3 | 150 | op. | 3
31 | 05463459001 | anti-Caldesmon (E89) | E89 | 0 | anti-Caldesmon (E89) | Kaldesmonina | 100 | op. | 2
32 | 05929903001 | CONFIRM anti-CD5 (SP19) | SP19 | 0 | CONFIRM anti-CD5 (SP19) | CD5 | 100 | op. | 2
33 | 05266980001 | VENTANA anti-CD43 (L60) | L60 | 0 | VENTANA anti-CD43 (L60) | CD43 | 100 | op. | 2
34 | 05552737001 | CONFIRM anti-CD4 (SP35) | SP35 | 0 | CONFIRM anti-CD4 (SP35) | CD4 | 100 | op. | 2
35 | 05937248001 | CONFIRM anti-CD8 (SP57) | SP57 | 0 | CONFIRM anti-CD8 (SP57) | CD8 | 100 | op. | 2
36 | 07007841001 | anti-CD30 (Ber-H2) | Ber-H2 | 0 | anti-CD30 (Ber-H2) | CD30 | 100 | op. | 2
37 | 05973902001 | anti-CD21 (EP3093) | EP3093 | 0 | anti-CD21 (EP3093) | CD21 | 100 | op. | 2
38 | 05479258001 | CONFIRM anti-CD23 (SP23) | SP23 | 0 | CONFIRM anti-CD23 (SP23) | CD23 | 100 | op. | 2
39 | 05269083001 | anti-CD138 (B-A38) | B-A38 | 0 | anti-CD138 (B-A38) | CD138 | 100 | op. | 2
40 | 05862949001 | VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) | SP4-R | 0 | VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) | Cyklina D1 | 100 | op. | 2
41 | 05857856001 | VENTANA anti-CD10 (SP67) | SP67 | 0 | VENTANA anti-CD10 (SP67) | CD10 | 100 | op. | 2
42 | 05267005001 | CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) | DE-R-11 | 0 | CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) | Desmina | 100 | op. | 2
43 | 06419160001 | anti-CD1a (EP3622) | EP3622 | 0 | anti-CD1a (EP3622) | CD1a | 50 | op. | 1
44 | 06433189001 | anti-DOG-1 (SP31) | SP31 | 0 | anti-DOG-1 (SP31) | DOG-1 | 100 | op. | 2
45 | 06425607001 | VENTANA anti-H.pylori (SP48) | SP48 | 0 | VENTANA anti-H.pylori (SP48) | Helicobacter pylori | 150 | op. | 3
46 | 05999570001 | VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT | 4B5 | 0 | VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT | Her-2 | 500 | op. | 10
47 | 05269792001 | anti-Hepatocyte Specific Antigen (OCH1E5) | OCH1E5 | 0 | anti-Hepatocyte Specific Antigen (OCH1E5) | HSA | 100 | op. | 2
48 | 08035130001 | anti-p504s (SP116) Rabbit Monoclonal PAb | SP116 | 0 | anti-p504s (SP116) Rabbit Monoclonal PAb | p504 | 500 | op. | 10
49 | 05269440001 | anti-Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26) |  | 0 | anti-Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26) | Cytokeratin 19 | 100 | op. | 2
50 | 05552729001 | CONFIRM anti-PAX5 (SP34) |  | 0 | CONFIRM anti-PAX5 (SP34) | PAX-5 | 100 | op. | 2
51 | 06523927001 | anti-PAX8 (MRQ-50) |  | 0 | anti-PAX8 (MRQ-50) | PAX-8 | 100 | op. | 2
52 | 07394420001 | anti-p40 (BC28) |  | 0 | anti-p40 (BC28) | p40 | 100 | op. | 2
53 | 05278775001 | CONFIRM ANTI-P53 (DO-7) PRIMARY ANTIBODY |  | 0 | CONFIRM ANTI-P53 (DO-7) PRIMARY ANTIBODY | p53 | 100 | op. | 2
54 | 08763909001 | CD117(EP10) Rabbit Monoclonal PAB |  | 0 | CD117(EP10) Rabbit Monoclonal PAB | CD117 | 100 | op. | 2
55 | 05905290001 | VENTANA anti-E-Cadherin (36) |  | 0 | VENTANA anti-E-Cadherin (36) | E-cadherin | 100 | op. | 2
56 | 05878900001 | CONFIRM anti-EMA (E29) |  | 0 | CONFIRM anti-EMA (E29) | EMA | 100 | op. | 2
57 | 05269784001 | anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (EP672Y) |  | 0 | anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (EP672Y) | GFAP | 100 | op. | 2
58 | 05269253001 | anti-Mammaglobin (31A5) |  | 0 | anti-Mammaglobin (31A5) | Mammaglobin | 100 | op. | 2
59 | 05278139001 | CONFIRM anti-Vimentin (V9) |  | 0 | CONFIRM anti-Vimentin (V9) | Vimentin | 100 | op. | 2
60 | 05435706001 | anti-WT1 (6F-H2) |  | 0 | anti-WT1 (6F-H2) | WT-1 | 100 | op. | 2
UWAGA !
Zamawiający wymaga opakowania w którym znajduje się po 50 testów
DETEKCJA
Lp. |  |  |  | ilość / rok | Nazwa handlowa | Wielkość op. | Jednostka miary | Opis asortymentu | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena za jedno opakowanie netto | Łączna wartość | Stawka | Łączna wartość | Nazwa producenta, nazwa własna oferowanego produktu, nr katalogowy (gdy jest stosowany)
[11 empty] | netto | VAT | brutto
[11 empty] | na 36 -cy | % | na 36 -cy
A |  |  |  |  | B | C | E | G | H | I | J=HxI | K | L=J+K
1 | 05273510001 | PATHWAY HER-2 4 IN 1 CONTROL SLIDES | 10 | 0 | B: PATHWAY HER-2 4 IN 1 CONTROL SLIDES; C: 10; E: op.; G: HER2 szkiełka kontrolne; H: 10
2 | 05269814001 | ultraView Red Detection Kit | 4 | 0 | B: ultraView Red Detection Kit; C: 250; E: op.; G: Ultra View Red; H: 4
3 | 05269806001 | ultraView DAB Detection Kit | 49 | 0 | B: ultraView DAB Detection Kit; C: 250; E: op.; G: Ultra View DAB; H: 49
4 | 05247829001 | Labels | 27 | 0 | B: Labels; C: 500; E: op.; G: Kody kreskowe I; H: 27
5 | 05279771001 | EZ Prep | 24 | 0 | B: EZ Prep; C: 570; E: op.; G: EZ Prep; H: 24
6 | 05264839001 | LCS | 155 | 0 | B: LCS; C: 85; E: op.; G: LCS; H: 155
7 | 05353955001 | Reaction Buffer | 53 | 0 | B: Reaction Buffer; C: 250; E: op.; G: Reaction Buffer; H: 53
8 | 05279801001 | CC1 | 45 | 0 | B: CC1; C: 280; E: op.; G: CC1; H: 45
9 | 05266726001 | Hematoxylin | 1 | 0 | B: Hematoxylin; C: 250; E: op.; G: Hematoksylina I; H: 1
10 | 05266769001 | Bluing Reagent | 53 | 0 | B: Bluing Reagent; C: 250; E: op.; G: Odczynnik Bluinga; H: 53
11 | 05266688001 | Protease 1 | 1 | 0 | B: Protease 1; C: 250; E: op.; G: Protease 1; H: 1
12 | 05250889001 | E-Bar Printer Ribbon | 6 | 0 | B: E-Bar Printer Ribbon; C: 2500; E: op.; G: Taśma do drukarki; H: 6
13 | 05277965001 | Hematoxylin II | 52 | 0 | B: Hematoxylin II; C: 250; E: op.; G: Hematoksylina II; H: 52
14 | 05266114001 | AMPLIFICATION KIT, CE | 4 | 0 | B: AMPLIFICATION KIT, CE; C: 100; E: op.; G: AMPLIFICATION KIT, CE; H: 4
15 | 05266718001 | PROTEASE 3 | 4 | 0 | B: PROTEASE 3; C: 250; E: op.; G: PROTEASE 3; H: 4
16 | 06571603001 | Szkielka Super Frost | 183 | 0 | B: Szkielka Super Frost; C: 72; E: op.; G: Szkielka Super Frost; H: 183
17 | 06440002001 | Ventana Antibody Diluent with Casein | 3 | 0 | B: Ventana Antibody Diluent with Casein; C: 750; E: op.; G: Ventana Antibody Diluent with Casein; H: 3
18 | 05271843001 | NEXES REAGENT DISPENSER CARD, OPTION 1 | 8 | 0 | B: NEXES REAGENT DISPENSER CARD, OPTION 1; C: 250; E: op.; G: NEXES REAGENT DISPENSER CARD, OPTION 1; H: 8
19 | 05276284001 | Prep Kit 1 (250), BM, BM XT, BM LT | 8 | 0 | B: Prep Kit 1 (250), BM, BM XT, BM LT; C: 250; E: op.; G: Prep Kit 1 (250), BM, BM XT, BM LT; H: 8
20 | 06683380001 | Rabbit Monoclonal Negative Control | 1 | 0 | B: Rabbit Monoclonal Negative Control; C: 250; E: op.; G: Rabbit Monoclonal Negative Control; H: 1
Łączna wartość: odczynniki+detekcja

## Aparat
FORMULARZ CENOWY - DZIERŻAWA APARATU DO BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
2. Dzierżawa apartu wraz z wyposażeniem
| Przedmiot | Cena netto | Łączna | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto przez okres 36 miesięcy (PLN) | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji, nr katalogowy
Lp. | dzierżawy | w skali 1-go miesiąca (PLN) | wartość netto przez okres 36 miesięcy (PLN)
A | B | C | D | E | F=D+E | G
1. | Aparat do barwień immunohistochemicznych - wraz z pozostałym wyposażeniem
| Łącznie: |  |  | -
Wymagania graniczne dla aparatu do barwień immunohistochemicznych wraz z wyposażeniem
Lp. |  | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiajacego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiajacego TAK lub NIE*
| Parametr graniczny |  |  |  | Wartość oferowania*
1. | Urządzenie fabrycznie nowe - wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot wraz z dostawą, montażem, instalacją i szkoleniem personelu | TAK
2. | W pełni automatyczny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych. | TAK
3. | Czas wykonania pełnego barwienia IHC od etapu deparafinizacji do etapu podbarwienia tła ok. 3 godzin | TAK
4. | Możliwość wykonywania barwień metodami IHC i ISH jednocześnie w tym samym czasie. | TAK
5. | Wykonywanie wszystkich etapów od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie aparatu | TAK
6. | System otwarty – możliwość stosowania przeciwciał innych niż producenta aparatu | TAK
7. | 20 miejsc na barwione szkiełka | TAK
8. | Odczynniki barwiące wprowadzane na pokład za pomocą barkodów lub chipów | TAK
9. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych. | TAK
10. | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu minimum dwóch, różnych zestawów detekcyjnych. | TAK
11. | Aparat pracujący w technologii bezksylenowej. | TAK
12. | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia. | TAK
13. | Opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start”. | TAK
14. | Brak konieczności neutralizacji odpadów płynnych | TAK
15. | Możliwość podłączenia więcej niż jednego aparatu do komputerowej jednostki sterującej. | TAK
16. | Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia | TAK
17. | Drukarka kodów kreskowych E-Bar. | TAK
18. | UPS’ podtrzymujący pracę aparatu, w razie awarii prądu. | TAK
19. | Na cały okres trwania umowy Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na cały przedmiot dzierżawy | TAK
20. | W okresie gwarancji przeglądy oraz serwis przedmiotu dzierżawy wynikające z wymagań producenta będą wykonywane na koszt Wydzierżawiajacego. | TAK
21. | W okresie gwarancji wszelkie naprawy przedmiotu dzierżawy, w szczególności wymiana części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych użytych do napraw i przeglądu stanu technicznego, konserwacji, regulacji, kalibracji, walidacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego obciążają Wydzierżawiającego. | TAK
22. | Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania przeglądów, serwisu, napraw, konserwacji, regulacji, kalibracji, walidacji z wykorzystaniem nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych bezpłatnie w w całym okresie trwania umowy | TAK
23. | Czas reakcji serwisu na awarię/uszkodzenie przedmiotu dzierżawy w terminie max. 24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK/PODAĆ
24. | Usunięcie awarii/uszkodzenia/wady przedmiotu dzierżawy będzie odbywać się siłami własnymi Wydzierżawiającego, na jego koszt i ryzyko, w terminie max. do 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK/PODAĆ
25. | W przypadku, gdy awaria/uszkodzenie/wada przedmiotu dzierżawy nie zostanie usunięta w terminie Wydzierżawiający w terminie 4 dni roboczych dostarczy urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż urządzenie dzierżawione w ramach niniejszej umowy. | TAK
26. | Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany przedmiotu dzierżawy na nowy (o parametrach nie gorszych niż przedmiot dzierżawiony w ramach niniejszej umowy) po dwóch nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu przedmiotu dzierżawy, wykonanych w celu usunięcia awarii/ uszkodzeń/ wady uniemożliwiających pracę przedmiotu dzierżawy – w terminie 7 dni, liczonym od dnia trzeciego zgłoszenia przez Dzierżawcę do Wydzierżawiającego awarii/uszkodzenia/wady uniemożliwiających użycie przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem. | TAK
27. | Wydzierżawiający nie może odmówić usunięcia awarii/uszkodzeń/wady przedmiotu dzierżawy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. | TAK
28. | W przypadku pojawienia się nowszych wersji oprogramowania Wydzierżawiający, na własny koszt, zapewni aktualizację przedmiotu dzierżawy. | TAK
29. | Termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń i wyposażenia oraz szkolenie personelu maksymalnie do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. | TAK
30. | Nieodpłatne przeszkolenie personelu Dzierżawcy w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu dzierżawy. | TAK
UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt/wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie/wyrób jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty * wypełnia Wykonawca

## RAZEM
ŁĄCZNY FORMULARZ CENOWY
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto za okres 36 miesięcy | Stawka VAT % | Wartość brutto za okres 36 miesięcy
A | B | C | D | E
1. | Odczynniki + detekcja | 0 |  | 0
2. | Dzierżawa aparatu do barwień immunohistochemicznych wraz z pozostałym wyposażeniem | 0 |  | 0
Łączna wartość |  |  | -