**Załącznik nr 2**

.............................................................................

pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa  netto [zł] | Cena jednostkowa  brutto [zł] | Wartość  netto [zł] | Wartość  brutto [zł] |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol.6 | kol.7 =  kol. 4 x kol. 5 | kol. 8 =  kol. 4 x kol. 6 |
| Wymiana kabli wraz z wykonaniem fundamentów słupków oświetleniowych na Placu Grunwaldzkim. | | | | | | | |
| 1 | Ułożenie linii kablowej YKY 4x4 | mb. | 158 |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie i montaż puszek łączeniowych | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Uzupełnienie brakującego słupka oświetleniowego | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie fundamentów dla słupków oświetleniowych typu BEGA 8684, podłączenie oprawy | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie fundamentów dla słupków oświetleniowych typu BEGA 99570, podłączenie oprawy | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie pomiarów powykonawczych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Odtworzenie nawierzchni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wymiana 11 opraw na ul. Tetmajera na wysokości posesji od nr 24 do nr 40 | | | | | | | |
| 1 | Demontaż starych opraw rtęciowych wraz z ich utylizacją | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie pomiarów i obliczeń fotometrycznych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa nowych opraw LED wraz z ich montażem | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie pomiarów powykonawczych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wymiana 10 słupów wraz z fundamentem na Skwerze Księdza Mazura | | | | | | | |
| 1 | Demontaż starych słupów wraz z ich utylizacją | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż nowych słupów z fundamentem | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Montaż istniejących opraw | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Odtworzenie nawierzchni | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie pomiarów powykonawczych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wymiana 5 latarni wraz z fundamentem na ul. Wiczlińskiej w okolicach Szkoły Podstawowej nr 37 | | | | | | | |
| 1 | Demontaż starych słupów wraz z ich utylizacją | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż nowych słupów z fundamentem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaż starych opraw sodowych wraz z ich utylizacją | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie obliczeń fotometrycznych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Dostawa nowych opraw LED wraz z ich montażem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Odtworzenie nawierzchni | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie pomiarów powykonawczych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wymiana 14 słupów wraz z fundamentem na ul. Lukrecjowej/Wiczlińskiej | | | | | | | |
| 1 | Demontaż starych słupów wraz z ich utylizacją | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż nowych słupów z fundamentem | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Montaż istniejących opraw | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 4 | Odtworzenie nawierzchni | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie pomiarów powykonawczych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem NETTO [zł]** |  |
| **Należny podatek VAT [zł]** |  |
| **Razem BRUTTO [zł]** |  |