## Część_1
	ZAŁĄCZNIK 2A DO WSZSL/FZ-22/24
	Część 1- Wyroby medyczne do zabiegów endoskopowych przeprowadzanych na drogach żółciowych
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwiająca kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiadający zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiadająca system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiadająca znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiadający znacznik V; długość narzędzia 1700 mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2 mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm). Dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku.	szt.	10	30
2	Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiadający zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiadająca dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiadająca znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700 mm; długość noska 3 i 7mm (do wyboru); długość cięciwy 20 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm). Dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku.	szt.	20	600
3	Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiadający zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiadająca dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiadająca znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiadający zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiadający znacznik V; długość narzędzia 1700 mm; długość noska 7 mm; długość cięciwy 20 mm; średnica końcówki narzędzia 1,3 mm (4,0 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,025'' (0,64 mm). Dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku.	szt.	10	30
4	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035'' długość robocza 2700 i 4500 mm*, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm-70 mm zielony znacznik, 80 mm-90 mm znacznik spiralny, 90 mm-400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe.	szt.	250	750
5	Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych jednorazowego użytku. Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm.	szt.	10	30
6	Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 1950 mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycia.	szt.	10	150
7	Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia krótka zwężana; średnica końcówki 3,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,025''; długość narzędzia 1950 mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie.	szt.	10	30
8	Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; wprowadzanie koszyka po prowadnicy lub zaokrąglona końcówka dystalna ułatwiająca wejście do przewodów żółciowych (do wyboru); narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku.	szt.	20	600
9	Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm; minimalna średnica kanału endoskopu 3,7 mm; szerokość rozłożonego koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku.	szt.	10	30
10	Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; z możliwością napompowania do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru); na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiadające zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45 mm (7Fr); długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność balonu 3,4 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon.	szt.	5	150
11	Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7; 8,5 i 10Fr*, długość narzędzia 1900 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''.	szt.	100	750
12	Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7; 8,5 , 10Fr*, odległość między listkami 50, 70, 90, 120, 150, 180 mm.	szt.	100	750
13	Proteza trzustkowa S-kształtna, średnica 7Fr, długość 6, 8, 10 i 12cm*, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm.	szt.	20	60
14	Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce obecne otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiadająca kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiadające złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40, 50, 60, 80, 100 mm*; średnica 10 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.	szt.	20	60
15	Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, wykonana z nitinolu. Posiadająca listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40, 60, 80 i 100 mm*; średnica 10 mm; średnica kołnierza 13.5 mm; Aplikator o długości 180 cm i średnicy 9Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiadająca 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiadająca podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.	szt.	10	30
16	Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; posiadająca listki zapobiegające migracji na obydwu końcach; długość całkowita 40, 60, 80 i 100 mm*; średnica 10 mm; posiadająca 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 180 cm i średnicy 2,8 mm (8,5 Fr); posiadający podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze.	szt.	10	30
17	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowany i gotowy do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; na końcówce dystalnej koszyka obecne specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); litotryptor posiadający port iniekcyjny; kompatybilny z V-Systemem - posiadający znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie.	szt.	5	15
18	Jednorazowy uchwyt litotryptora mechanicznego; kompatybilny z oferowanymi litotryptorami oraz oferowanym koszem.	szt.	5	15
19	Jednorazowy litotryptor mechaniczny, zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych; przeznaczony do oferowanych koszyków, całkowita długość narzędzia 885 mm; w zestawie z metalową zwojową osłoną.	szt.	5	15
20	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; szara osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. W opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.	op.	2	6
21	Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych; ramiona typu ząb szczura; rozpiętość ramion 3,8 mm; długość robocza 1900 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm.	szt.	10	30
22	Jednorazowa sonda bipolarna do tamowania krwawień, długość robocza 3500 mm, średnica narzędzia 7Fr, posiadająca spiralną elektrodę i zaokrągloną końcówkę, dzięki czemu tamowanie krwawienia jest możliwe pod różnymi kątami, posiadająca port do płukania. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, obecne złącze koncentryczne.	szt.	10	30
					Suma:
	*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
	Część 2 -Wyroby medyczne do leczenia wodogłowia
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego. Zawierający: dren komorowy – długość min. 35cm, o średnicy wewnętrznej min. 1,5 mm , średnicy zewnętrznej max. 3,0 mm, perforowany na długość min. 20 mm, wyposażony w troacar, oznakowany co 10 mm, impregnowany znacznikiem widocznym w badaniach RTG; sztylet ze stali nierdzewnej do przeprowadzenia drenu przez powłoki czaszki; kołnierz mocujący; ochraniacz na miejsce łączenia drenów, łącznik typu Luerlock, przewód przyłączeniowy (linia pacjenta); port do wkłuć typu „Y”; port trójdrożny z wyjściem do podłączenia urządzenia monitorującego ciśnienie wewnątrzczaszkowe; skalę pokazującą poziom ciśnienia płynu / mózgowo-rdzeniowego; zastawkę kierunkową; filtr antybakteryjny; komorę kropelkową min. 50 ml; woreczek do drenażu 700 ml.	szt.	30	100
2	Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego. Zawierający: dren lędźwiowy 80 cm – śr. wew. 0,7mm, śr. zew. 1,5mm, odcinek dystalny długości 1,7cm - 4 rzędy po 3 otworów każdy, Igła Tuohy o rozmiarze 14, długości 9 cm, Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem, Element odprężający dren lędźwiowy, Zespół linii pacjenta EDM, Torebka / drenażowa EDM 700 ml, prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem.	szt.	30	100
3	Zastawka średniociśnieniowa o przepływie 85-105ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 18 x 32 x 7,5mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 12 x 25 x 5,5mm do wyboru Zamawiającego. Zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki.	szt.	3	10
4	Zastawka średniociśnieniowa z antysyfonem o przepływie 70-105ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 16,5 x 40 x 8 mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 13 x 36 x 6mm do wyboru Zamawiającego. Zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki.	szt.	12	40
5	Zastawka niskociśnieniowa o przepływie 30-45ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 18 x 32 x 7,5mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 12 x 25 x 5,5mm do wyboru Zamawiającego. Zastawka pozbawiona elementów metalowych, / Możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki.	szt.	3	10
6	Zastawka niskociśnieniowa z antysyfonem o przepływie 35-70ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 16,5 x 40 x 8 mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 13 x 36 x 6mm do wyboru Zamawiającego. Zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki.	szt.	1	5
7	Zastawka wysokociśnieniowa o przepływie 140-170ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 18 x 32 x 7,5mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 12 x 25 x 5,5mm do wyboru Zamawiającego. Zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki.	szt.	1	5
8	Zastawka wysokociśnieniowa z antysyfonem o przepływie 105-140ml/h typu in-line (hakim) dla dorosłych o wymiarach 16,5 x 40 x 8 mm oraz dla dzieci/niskich dorosłych o wymiarach 13 x 36 x 6mm do wyboru Zamawiającego. Zastawka pozbawiona elementów metalowych, możliwość wykonywania badania MRI 3,0 Tesli po implantacji zastawki.	szt.	1	5
9	Dren dokomorowy o długości 20-25 cm, średnicy zewnętrznej max 2,5 mm, średnicy wewnętrznej min. 1,3 mm, z prowadnikiem, posiadający w odcinku dystalnym 4 rzędy po przynajmniej 8 otworów rozmieszczonych na długości 15-20 mm., zawierający znaczniki odległości.	szt.	12	40
10	Zestaw drenów dokomorowy i otrzewnowy impregnowanych antybiotykami ryfampicyną i klindamycyną o czasie uwalniania powyżej 150 dni, o średnicy zewnętrznej max 2,5 mm, średnicy wewnętrznej min. 1,3 mm, z prowadnikiem, zawierający znaczniki / Odległości.	szt.	10	30
11	Dren dootrzewnowy o długości 120-130 cm, średnicy zewnętrznej max 2,5 mm, średnicy wewnętrznej min. 1,3 mm, zawierający znaczniki odległości.	szt.	12	40
12	Zastawka programowalna z antysyfonem umożliwiająca ustawienia żądanego ciśnienia otwarcia przed implantacją oraz zmianę ciśnienia otwarcia po implantacji za pomocą magentycznego programatora nie wymagającego zewnętrznego żródła zasilania. 5 różnych nastawień ciśnienia zastawki 0,5-2,5 w zakresie 15-167ml/h zawierająca komplet kompatybilnych drenów dokomorowych i dootrzewnowych pokrytych żelem kowalencyjnym o właściwościach hydrofobowych zmniejszającą ryzyko kolonizacji bakterii.	szt.	3	10
					Razem:
	Pozycje 1 -12 muszą być ze sobą kompatybilne.

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część__3
Część 3- Markery do nawigacji optycznej Stealth Station Firmy Medtronic będącego własnością Zamawiającego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Markery pasywne do systemu neuronawigacji, / jednorazowe, sterylne, markery kompatybilne z nawigacją Stealth Station S7 i S8 oraz wielorazowym ramieniem do biopsji guzów mózgu, pakowane w opakowania zbiorcze.	szt.	3108	9324
					Razem:

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4
	Część 4- Osłonki dystalne jednorazowego użytku do videoduodenoskopu TJF-Q190V stanowiącego własność Zamawiającego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Sterylne osłonki dystalne jednorazowego użytku do videoduodenoskopu TJF-Q190V stanowiącego własność Zamawiającego	op. 20 sztuk	13	39

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
	Część 5- Materiały do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD Firmy Medtronic będącego własnością Zamawiającego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Komplet sterylnych elektrod wkręcanych MEP do neuromonitoringu NIM Eclipse SD. 1 skręcona para elektrod zakończona dwoma elektrodami typu korkociąg do stymulacji przezczaszkowej. Kolor elektrody odpowiadający kolorowi wtyku na urządzeniu.	szt.	3	30
2	Zestaw sterylnych elektrod rejestrujących, igłowych, domięśniowych do neurononitoringu NIM Eclipse SD. / Komplet 8 sztuk parzyście skręconych elektrod (16 igieł) kodowanych kolorami odpowiadającymi wtykom na urządzeniu. W komplecie przyklejana elektroda uziemiającą oraz 2 parzyście skręcone - 4 elektrody przyklejenie do pomiaru TOF.	szt.	10	60
3	Sterylna elektroda umożlwiająca sterowanie urządzeniem z pola operacyjnego. Monopolarna elektroda z dwoma przyciskami oraz diodą sygnalizacyjną w komplecie z 3 końcówkami roboczymi i elektrodą odprowadzającą.	szt.	10	60
4	Sterylne elektrody igłowe do różnych zastosowań - do odbioru sygnału z mięśni oraz do stymulacji SEP, długość igły 13m, średnica 27G. Elektrody znakowane kolorem, do wyboru z kablem o długości 1,5m oraz 2,0m oraz 2,5m.	par	5	60
5	Sterylne, pojedyncze elektrody powierzchniowe, samoprzylepne do SEP i TOF, o powierzchni przylegania 1,5cm x 2,0cm i kablu o długości 1,5m lub 2,5m do wyboru oraz o powierzchni przylegania 2,0cm x 2,7cm i kablu o długości 1,5m lub 2,5m do wyboru.	szt.	5	30
6	Sterylne, parzyście skręcane elektrody powierzchniowe, samoprzylepne do SEP i TOF, o powierzchni przylegania 1,5cm x 2,0cm i kablu o długości 1,5m lub 2,5m do wyboru oraz o powierzchni przylegania 2,0cm x 2,7cm i kablu o długości 1,5m lub 2,5m do wyboru.	szt.	5	30
7	Sterylna, samoprzylepna elektroda uziemiająca o powierzchni przylegania 3,5 cm x 5,0cm i kablem o długości 2m.	szt.	10	60
8	Sterylna elektroda stymulująca, bipolarna o długości roboczej 100mm.	szt.	10	60
9	Sterylna elektroda stymulująca, bipolarna, koncentryczna o długości roboczej 100mm.	szt.	10	60
10	Sterylna elektroda do bezpośredniej stymulacji nerwów, monopolarna, długość części roboczej 100mm.	szt.	10	120
11	Sterylna elektroda stymulującą typu „flush tip” , monopolarna, długość części roboczej 100mm.	szt.	10	60
12	Jednorazowe wkładki do uszów do stymulacji BAEP. Do wyboru rozmiar dla dorosłych i dla dzieci	szt.	5	30

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym