Ostrów Wielkopolski dnia: 2021-06-08

**Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim
im. Stefana Rowińskiego**

ul. Tomczeka 34

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnym z art. 275 pkt 1na”**Termomodernizację budynku Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim.**”

Zamawiający, **Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim im. Stefana Rowińskiego**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1:**Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 4.1) wskazane w dokumentacji projektowej producenta danego materiału (elementu) należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie podmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny, jakościowy.W przypadku instalacji elektrycznych tak uczyniono wobec świetlówek, wskazując na LED Tube firmy Blitzmann. Parametry techniczne tych świetlówek nie są osiągalne dla innych równorzędnych. Prosimy o dopuszczenie świetlówek innych parametrach związku z powyższym umożliwi to zastosowanie wyrobów z szerszego grona producentów.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość doboru opraw innego producenta, przy zapewnieniu wymaganego natężenia, oraz innych parametrów zgodnych z obowiązującymi normami i żywotności min. 50 000h**Pytanie nr 2:**W pozycji 2.4.3. oraz 2.4.4. przedmiaru inwestorskiego wskazuje na oprawy świetlówki o mocy 10W oraz strumieniu oprawy o mocy 20W. W/w parametr jest nie osiągalny przy założeniu o mocy 10W. Prosimy o sprawdzenie poprawności tego zapisu.**Odpowiedź:**Natężenie światła jest parametrem nadrzędnym. Jeśli nie ma możliwości dobrania oprawy o mocy 10W, należy dobrać mocniejszą oprawę |
| **Pytanie nr 3**W SIWZ uwzględniono wymianę opraw na oprawy LED. Prośba o uzupełnienie projektu o podany zakres oraz jeśli jest dostępny przedmiar lub ślepy kosztorys poszczególnych branż**Odpowiedź**: Ilość i rodzaj opraw znajdują się w przedmiarze robót. Przewidziana jest tylko wymiana istniejących opraw na nowe. |
| **Pytanie nr 4**Odbiór końcowy obliguje do przedstawienia protokołów i wykonania pomiarów elektrycznych instalacji odbiorczej dla podanego zakresu ?**Odpowiedź:**Zamawiający zwraca uwagę na paragrafy 11 i 12 projektu umowy, ponieważ w nich zawarte są zapisy dotyczące zasad odbioru końcowego. Zgodnie z nimi, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. |

/-/ Marzena Mocek
Dyrektor Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim