Ostrów Wielkopolski dnia: 2021-06-08

**Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim   
im. Stefana Rowińskiego**

ul. Tomczeka 34

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnym z art. 275 pkt 1na”**Termomodernizację budynku Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim.**”

Zamawiający, **Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim im. Stefana Rowińskiego**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pytanie nr 1:**  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 4.1) wskazane w dokumentacji projektowej producenta danego materiału (elementu) należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie podmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny, jakościowy.  W przypadku instalacji elektrycznych tak uczyniono wobec świetlówek, wskazując na LED Tube firmy Blitzmann. Parametry techniczne tych świetlówek nie są osiągalne dla innych równorzędnych. Prosimy o dopuszczenie świetlówek innych parametrach związku z powyższym umożliwi to zastosowanie wyrobów z szerszego grona producentów.  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość doboru opraw innego producenta, przy zapewnieniu wymaganego natężenia, oraz innych parametrów zgodnych z obowiązującymi normami i żywotności min. 50 000h  **Pytanie nr 2:**  W pozycji 2.4.3. oraz 2.4.4. przedmiaru inwestorskiego wskazuje na oprawy świetlówki o mocy 10W oraz strumieniu oprawy o mocy 20W. W/w parametr jest nie osiągalny przy założeniu o mocy 10W. Prosimy o sprawdzenie poprawności tego zapisu.  **Odpowiedź:**  Natężenie światła jest parametrem nadrzędnym. Jeśli nie ma możliwości dobrania oprawy o mocy 10W, należy dobrać mocniejszą oprawę | |
| **Pytanie nr 3**  W SIWZ uwzględniono wymianę opraw na oprawy LED. Prośba o uzupełnienie projektu o podany zakres oraz jeśli jest dostępny przedmiar lub ślepy kosztorys poszczególnych branż  **Odpowiedź**: Ilość i rodzaj opraw znajdują się w przedmiarze robót. Przewidziana jest tylko wymiana istniejących opraw na nowe. | |
| **Pytanie nr 4**  Odbiór końcowy obliguje do przedstawienia protokołów i wykonania pomiarów elektrycznych instalacji odbiorczej dla podanego zakresu ?  **Odpowiedź:**  Zamawiający zwraca uwagę na paragrafy 11 i 12 projektu umowy, ponieważ w nich zawarte są zapisy dotyczące zasad odbioru końcowego. Zgodnie z nimi, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. | |

/-/ Marzena Mocek  
Dyrektor Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim