OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej (WIKS), wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej (WIKD), wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej (WLZ) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (dojścia, dojazdy, stanowiska postojowe) na dz. nr ewid. 5132 w m. Wolbrom

INWESTOR:
GMINA WOLBROM
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom

LOKALIZACJA:
dz. nr ewid. 5132
obręb nr 0001 Wolbrom, jedn. ewid. Wolbrom
zlokalizowana w miejscowości Wolbrom, gmina Wolbrom,
powiat olkuski, województwo małopolskie

Projektant:
mgr inż. Damian Białas
uprawniony do projektowania
w branży konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0006/POK/05

SPIS TREŚCI

Część opisowa:
1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania
3. Usytuowanie przedsięwzięcia
4. Opis stanu istniejącego
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
6. Rozwiązania sytuacyjne
7. Rozwiązania wysokościowe
8. Konstrukcje i nawierzchnie
9. Odwodnienie
10. Zabezpieczenie sieci
11. Nawierzchnie zielone
12. Wpływ inwestycji na środowisko oraz gospodarka odpadami
13. Rozbiórki elementów drogowych
14. Roboty ziemne
15. Wnioski i uwagi

# 1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporządzono na podstawie:
– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 2 marca 1999 r. (D.U. Nr 43, poz. 430),
– Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.j.),
– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
– Warunki techniczne budowy zjazdu – Decyzja lokalizacji zjazdu znak WTI.SD.6852.31.2021 z dn. 14 kwietnia 2021 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom wraz z załącznikiem graficznym
– Uzgodnień z Inwestorem.
2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą jak w tytule oraz przyjęcie założeń projektowych dla rozbudowy terenów utwardzonych.
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwiązania w zakresie części drogowej. Dokładny zakres prac projektowych opisano w dalszej części opracowania.
3. Usytuowanie przedsięwzięcia
Projektowane elementy położone są w miejscowości Wolbrom (dz. nr 5132) gmina Wolbrom, w powiecie olkuskim, województwo małopolskie.
4. Opis stanu istniejącego
Teren działki nr ewid. 5132 jest terenem zielonym obejmującym zieleń niską i wysoką.
W zakresie opracowania występuje następujące uzbrojenie terenu:
 sieć kanalizacji deszczowej
 sieć kanalizacji sanitarnej
 sieć teletechniczną
 przyłącze wodociągowe
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
A) ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA:
Przedmiotem inwestycji jest budowa istniejących terenów utwardzonych zlokalizowanych na działce nr 5132. Dokładne rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. D-01.
B) PARAMETRY TECHNICZNE
Wartości parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opisu.
C) PARAMETRY TECHNICZNE UTWARDZENIA TERENU
Nawierzchnia – kostka brukowa betonowa grafitowa, grubość 8 cm.
6. Rozwiązania sytuacyjne
Projektuje się budowę terenów utwardzonych. Projektuje się odcięcie nawierzchni z kostki brukowej obrzeżem betonowym 8×30×100 cm (wtopionym). Nawierzchnię utwardzeń zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm grafitowej.
7. Rozwiązania wysokościowe
W przekroju zastosowano 1-4% pochylenie nawierzchni (rys. D-01, PZT-01). Kierunek zgodny z ukształtowaniem terenu, przedstawiony na rysunku planu sytuacyjnego. Wszelkie pochylenia podłużne oraz
poprzeczne rozwiązano wysokościowo w taki sposób, aby wszystkie wody zostały skierowane i odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej lub na działkę Inwestora.
8. Konstrukcje i nawierzchnie
Grupę nośności podłoża określono na podstawie odkrywki powierzchniowej, gdzie stwierdzono obecność gruntów wysadzinowych takich jak: nasypy niekontrolowane. W przypadku stwierdzenia występowania poniżej elementów konstrukcji nawierzchni utwardzonych gruntów nienośnych należy dokonać
wymiany gruntu do warstwy II (glina pylasta żółta) i posadowić na warstwie kruszywa frakcji 16-31,5 mm. Tak więc na podstawie rodzaju, stanu i wysadzinowości gruntów jak również panujących warunków wodnych do wymiarowania konstrukcji nawierzchni utwardzonych przyjęto grupę podłoża G3, a projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych:
– Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej	8	cm
– Warstwa wiążąca z podsypki cementowo piaskowej	3	cm
– Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 mm	15	cm
– Warstwa mrozoochronna – kruszywo łamane 31,5/63 mm	25	cm
Razem:	51	cm
Konstrukcja obrzeża:
– Obrzeże betonowe 8×30×100 cm	30	cm
– Podsypka cementowo-piaskowa	3	cm
– Ława z betonu klasy C12/15 (B15)	10	cm
Razem:	43	cm

Dla grupy nośności podłoża G3 wymagana grubość konstrukcji utwardzeń ze względu na odporność na przemarzanie wynosi ≥ 0,5*hz.
Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 w rejonie planowanej rozbudowy terenów utwardzonych wynosi 1,0 m. Wynika z tego, że grubość konstrukcji powinna być nie mniejsza niż 0,5*1,0 = 0,5 m Przyjęta konstrukcja o grubości 0,51 m > 0,5 m; warunek mrozoodporności spełniony.
Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
9. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe rozbudowywanych utwardzeń zostaje zapewnione poprzez odpowiednie nadanie spadków poprzecznych i podłużnych. Woda deszczowa z powierzchni projektowanych elementów na terenie działki inwestora zostanie skierowana do sieci kanalizacji deszczowej lub na teren działek inwestycyjnych
10. Zabezpieczenie sieci
Istniejące sieci kolidujące z planowaną inwestycją, wymagające zabezpieczenia, należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od administratorów sieci i normami branżowymi. Prace ziemne w pobliżu zbliżeń należy wykonywać ręcznie dokonując wcześniej przekopów kontrolnych w celu dokładnej lokalizacji urządzeń.
11. Nawierzchnie zielone
Nawierzchnię zieloną w miejscu projektowanych elementów należy usunąć z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania – średnia głębokość ściągnięcia warstwy humusu wynosi 15 cm. Po wykonaniu elementów infrastruktury drogowej należy wykonać humusowanie wraz z obsianiem trawą.
12. Wpływ inwestycji na środowisko oraz gospodarka odpadami
Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane pracą ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny.
Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować, a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.
Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.).
13. Rozbiórki elementów drogowych
Nie przewiduje się rozbiórki istniejących elementów drogowych.
14. Roboty ziemne
W celu wykonania inwestycji przewiduje się wykonanie płytkich wykopów w celu zdjęcia humusu na głębokość projektow anych warstw nawierzchni.
Ziemię z wykopów należy przeznaczyć na odkład. Nadmiar ziemi należy wywieść poza teren budowy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych teren należy uporządkować
15. Wnioski i uwagi
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Osoby wykonujące jakiekolwiek czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót powinny być dobrze widoczne oraz utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania prac. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy
robót.
Po zakończeniu robót należy odtworzyć istniejące oznakowanie drogi i uporządkować teren budowy.

Autor opracowania:

Projektant:
mgr inż. Damian Białas
uprawniony do projektowania
w branży konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0006/POK/05