**Gdynia, 30.08.2023**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: „**Sterylne obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz inny asortyment jedno
i wielorazowy**”***,* znak D25M/251/N/18-39rj/23**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych , zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które zostało ominięte w opublikowanym w dniu 25.098.2023 zestawie odpowiedzi.

**Pytanie 72 (zestaw 3 z dnia 25.08.2023 r.)**

**dot. Zadania 41**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach M – XXXL, wytrzymałość na wypychanie na sucho minimum 98 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 126 kPa ( wyniki dla strefy krtycznej produktu), Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem