## Arkusz1
Tabela 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Leśnej.
L.p. | opis | j.m. | cena jednostkowa netto [zł] | VAT | ena jednostkowa brutto[zł]
1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
2 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach | m2
3 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej - dodatek za drugą warstwę płyt g.-k. | m2
4 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 | m2
5 | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych | m2
6 | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych | m2
7 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 60 cm | analogia
- przeróbka sufitu podwieszanego po montażu nowych ścianek
8 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą EI 30 | m2
9 | Klapy przeciwpożarowe na przejściach instalacyjnych 400 x 200 z wyzwalaczem termicznym o powierzchni do 1.0 m2 | kpl.
10 | Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany | m2
11 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2
12 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni | m2
wewnętrznych - tynków gładkich
13 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo | szt.
14 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych | szt.
natynkowo-wtynkowych w puszce szczękowej
15 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych | szt.
2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A / 2.5 mm2
16 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur | m
17 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych | kpl.
- odpowiednik lampy panelowej 4x18W wykonany w technologii LED (lampa panelowa LED wpuszczana w sufit podwieszany)
18 | Mycie po robotach malarskich podłóg m2 | m2
19 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3
RAZEM
Tabela 2 Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym - wykonanie sal oddziałów przedszkolnych na parterze
L.p. | opis | j.m. | cena netto [zł] | VAT | wartość [zł]
1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
2 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły | m2
na zaprawie cementowej
3 | Wyniesienie osprzętu i usunięcie mebli wraz z zaślepieniem | kpl.
otworów
4 | Odbicie płytek ze ścian m2 8,84 | m2
5 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze | m2
na konstrukcji stalowej na ścianach
6 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze | m2
na konstrukcji stalowej - dodatek za drugą warstwę
7 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą EI 30 m2 | m2
8 | Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach | m2
wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany
9 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2
z płyt gipsowych
10 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z | m2
tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4
i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo
11 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z | szt.
tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4
i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo
12 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych | szt.
natynkowo-wtynkowych w puszce szczękowej
13 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych | szt.
2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A / 2.5 mm2
14 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur | m
15 | Mycie po robotach malarskich podłóg | m2
16 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3
RAZEM
Tabela 3 Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym - wykonanie stołówki na wyższej kondygnacji
L.p. | opis | j.m. | cena netto [zł] | VAT | wartość [zł]
1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2
2 | Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 111 deszczułek na 1 m2 posadzki | m2
3 | Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża m2 poz. 2 | m2
4 | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki m2 poz. 2 | m2
5 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego pod instalacje | m
6 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm | m2
7 | Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie m2 poz.2 | m2
8 | SST-2 Izolacja pozioma z płynnej folii m2 | m2
9 | Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2 | m2
10 | Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm | m
11 | Montaż kratki ściekowej w posadzce | szt.
12 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 12 cm z bloczków betonu komórkowego | m2
13 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2
14 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m
15 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2
16 | Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - zamurowanie otworu | m2
17 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2 poz.16 | m2
18 | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - stare powłoki malarskie | m2
19 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich m2 poz.16 | m2
20 | Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą | m2
21 | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty g-k - sufit kuchnia | m2
22 | Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki - sufit sala | m2
23 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach m2 poz.22 | m2
24 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich | m2
25 | Zabezpieczenie podłóg folią m2 poz.2 | m2
26 | Drzwi wewnętrze x 2 | m2
27 | Mycie po robotach malarskich podłóg m2 | m2
28 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3
29 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl.
30 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt.
31 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym <YDY 3 x 1,5 na stropie nad sufitem podwieszonym do opraw oświetleniowych> | m
32 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt.
33 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie | szt.
do kołków plastikowych w podłożu z cegły
34 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60 mm | szt.
35 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60 mm | szt.
- dwukrotnych <R*2>
36 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z uziemieniem | szt.
przykręcanych 16A / 2.5 mm2 z podłączeniem
37 | Łączniki i przyciski instalacyjne-1 klawiszowy, 1 biegunowy z klawiszem | szt.
38 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw | szt.
39 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych z wyposażeniem o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | szt.
40 | Sprawdzenia i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych | –
41 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m
42 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m
43 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. | m
44 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm poz. 43 | m
45 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m
46 | Przewody wentylacyjne typu flex | m
47 | Przewody wentylacyjne typu spiro | m
48 | Anemostaty kołowe | szt.
49 | Montaż wentylatora wyciągowego | szt.
RAZEM
RAZEM Tabela 1 +Tabela 2+Tabela 3