**Specyfikacja zamówienia.**

Zamówienie dotyczy świadczenie usług „Pogotowia technicznego elektrycznego” polegających na usuwaniu lub zabezpieczaniu awarii elektrycznych w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku w następujących lokalizowanych:

Gdańsk ul. Biskupia 23,

Gdańsk ul. Okopowa 15,

Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 2/3,

Gdańsk ul. 3 Maja 7,

Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 47,

Gdańsk ul. Harfowa 60,

Gdańsk ul. Kisielewskiego 10,

Gdańsk ul. Długa Grobla 4.

1. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz wiedzą, które gwarantują należyte wykonanie umowy.
2. W ramach prowadzonego pogotowia technicznego elektrycznego Wykonawca zobowiązany jest do:
3. przyjmowania zgłoszeń o niesprawnej instalacji lub wystąpieniu zagrożenia,
4. rozpoczęcia usuwania awarii podstawowej- przywrócenie zasilania w czasie max 120 minut od zgłoszenia telefonicznego ze strony Zamawiającego,
5. w przypadku braku możliwości usunięcia awarii i usterek w ciągu 3 godzin, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, wskaże przyczynę i zakres niewykonanych robót a także termin zakończenia robót,
6. bieżącego informowaniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót konserwacyjnych bądź remontowych na instalacjach, na których wykonał odpowiednie roboty zabezpieczające oraz robót branży ogólnobudowlanej,
7. postawienia do dyspozycji Zamawiającego, na jego indywidualne zlecenie, całego posiadanego potencjału wykonawczego, w przypadku wystąpienia poważnych awarii
i usterek, w wyniku których znaczna liczba użytkowników budynków pozbawiona została energii elektrycznej, bądź w przypadku innych zdarzeń losowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:
9. świadczenia usługi całodobowo w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy przypadające od poniedziałku do piątku oraz w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 15.00 do godziny 7.00 rano dnia następnego,
10. utrzymywania łączności z Zamawiającym w celu wykonania interwencyjnych, najpilniejszych robót,
11. wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
12. dokonania odpowiednich zabezpieczeń eliminujących zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników budynków lub osób trzecich wynikłych z powodu stanu technicznego instalacji
w budynku i niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną.
13. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów gwarantując, że ich jakość i sposób wykorzystania służyć będzie celowi określonemu w niniejszej umowie. Ryzyko materiałów wadliwych i wszelkich formalności związanych z postępowaniem gwarancyjnym lub z tytułu rękojmi odnośnie zakupionych materiałów spoczywa na Wykonawcy**.**
14. wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcęmuszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych do ustawy. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty lub być zgodne z obowiązującymi polskimi normami.
15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy swoich pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz przy użyciu sprzętu normalnie stosowanego dla danego rodzaju robót.
16. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą realizować przedmiot umowy i które będą upoważnione przez Zamawiającego do przebywanie na terenie nieruchomości Zamawiającego.
17. Wykonawca nie może powierzyć realizacji robót innej osobie bez zgody Zamawiającego**,** wyrażonej na piśmie.
18. niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały i inne środki zapewnia Wykonawca**.**
19. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji umowy do wysokości 30,00 zł netto - na swój koszt i nie podlegają one odrębnemu rozliczeniu i zapłacie,
20. Materiały niezbędne do usuwania awarii o wartości powyżej 30,00 zł netto a nie przekraczające wartości 250,00 zł netto zabezpieczy bez konieczności uzgadniania
z Zamawiającym,
21. W przypadku konieczności użycia materiałów powyżej kwoty 250,00 zł netto Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przez Zamawiającego kosztorysu na realizację naprawy.

Zakres usług „Pogotowia elektrycznego” obejmuje w szczególności:

1. usunięcie awarii instalacji elektrycznej w przypadku braku dopływu energii elektrycznej;
2. oczyszczenia przewodów nadpalonych i powtórne załączenie pod zacisk, naprawa lub wymiana osprzętu elektrycznego tj. wyłącznika, gniazda wtykowego, jeśli jest przyczyną awarii;
3. naprawę złączy i styków oraz innych punktów rozgałęźnych instalacji;
4. wykonanie tymczasowego zasilania zapewniającego działanie instalacji do czasu zlecenia usunięcia usterki lub wymiany instalacji przez Zamawiającego dla Zakładu wykonującego remonty instalacji elektrycznej w dniach i godzinach pracy nie objętych usługą „Pogotowia technicznego elektrycznego”. Wykonawca przedstawi własną kalkulację na realizacje takiego zlecenia;
5. zabezpieczenie ( zaizolowanie ) przewodów elektrycznych po wyrwanych wyłącznikach lub naprawa albo zabezpieczenie wyrwanych wyłączników stwarzających zagrożenie porażenia prądem;
6. naprawa lub wymiana podejść pod tablice podlicznikowe, jeśli jest to przyczyną awarii;
7. w przypadku zagrożenia porażeniem, zabezpieczenie uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej;
8. usuwanie awarii w budynku wraz z wymianą wkładek topikowych i gniazd bezpiecznikowych (zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej bez wymiany tablicy i WLZ );
9. usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz
w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia;
10. przekazywanie Zamawiającemu informacji o koniecznych remontach instalacji elektrycznych;
11. każdorazowo powiadomienie Zamawiającego o zerwanych plombach na urządzeniach oraz
o wymianie bezpieczników mocy w złączach kablowych ZK nie będących własnością Zamawiającego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur miesięcznych wystawionych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.

Czas obowiązywania umowy – 1 rok z możliwością przedłużenia i 30 dniowego wypowiedzenia.